## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Kéo vi phẫu, cong, dạng Samurai, dài 195mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 195mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 100mm - Loại: Lưỡi cong, lưỡi kéo theo hình dạng như kiếm Samurai, loại chuẩn, thân kéo dạng bayonet, hướng tay cầm phải, tay cầm dẹp cán vàng -Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
2 | 2 | Kéo vi phẫu, thẳng, dài 225mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 225mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 100mm - Loại: Lưỡi thẳng, đầu kéo nhọn, thân kéo dạng bayonet, tay cầm dẹp -Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
3 | 3 | Kéo vi phẫu, cong, dài 200mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 80mm - Loại: Lưỡi cong, hướng lên trên, đầu kéo nhọn, thân kéo dạng bayonet, tay cầm dẹp -Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
4 | 4 | Kéo vi phẫu, thẳng, dài 200mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 80mm - Loại: Lưỡi thẳng, đầu kéo nhọn, thân kéo dạng bayonet, tay cầm dẹp -Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
5 | 5 | Phẫu tích khối u, dài 200 mm | Phẫu tích khối u - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: Đầu ngàm 3 răng, ngàm dài 8mm, tay cầm tròn -Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
6 | 6 |  |  |  | 0
7 | 7 |  |  |  | 0