## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Sửa chữa và thay thế linh kiện máy Sterrad 100NX | Sửa chữa và thay thế linh kiện máy Sterrad 100NX - Model: 100NX - Hãng sản xuất: Johnson & Johnson - Nước sản xuất: Mỹ - Năm sản xuất: 2018 - Năm đưa vào sử dụng: tháng 12/2018. - Số serinal: 10104-1041170242 + Thay mới van chân không + Bộ bảo dưỡng máy tiệt khuẩn mức độ 2 + Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. + Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. + Sau khi sửa chữa thay thế linh kiện, thiết bị phải hoạt động ổn định. | Gói | 1