## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Mua sắm đầu dò cho máy siêu âm model Logiq F6 | Đầu dò Sector 3Sc-RS tương thích máy siêu âm model: Logiq F6 R2, hãng sản xuất: GE, số serial: 6000347WX0: - Dải tần số hoạt động 1,5-4MHz - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, đầu dò không còn bị nhiễu trên doppler màu, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường. | Cái | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy rửa khử khuẩn Getinge | Oil reducer và gas spring tương thích với máy rửa khử khuẩn Getinge 2 model: WD46-5-303, hãng sản xuất: Getinge, số serial: WAA066742: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, thiết bị hoạt động ổn định. | Cái | 2
3 | 3 | Thay thế linh kiện cho máy rửa khử khuẩn Getinge | Float valve và Solenoid valve 3 way tương thích với máy rửa khử khuẩn Getinge 3 model: HS6617ER-2, hãng sản xuất: Getinge, số serial: 0011133646-010-01: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu chuyên môn | Cái | 2
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy sản xuất nước RO di động | Mô tơ bơm cánh quạt tương thích với máy sản xuất nước RO di động model: Aqua WTU125, hãng sản xuất: Vivomic GmbH – Đức, số serial: 944S2619: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1