## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Trocar 10mm, chiều dài 110mm | Trocar - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1/EN ISO 13402/EU - Cấu tạo + 1 Vỏ trocar, 1 nòng trocar * Chiều dài làm việc của vỏ trocar: 110mm (±5%) * Đường kính vỏ trocar: 10mm đến 11mm * Vỏ trocar có van khí * Có vòng xoắn trên vỏ trocar * Đầu của nòng trocar: hình tam giác + 1 Van của vỏ trocar + 1 Van trong + 1 Nắp đậy - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). Thời gian bảo hành: Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất với vỏ và nòng trocars; Không bảo hành vật tư tiêu hao: van, nắp đậy | Bộ | 35
2 | 2 | Van trong của trocar 10mm | Van trong trocar 10mm - Tương thích với trocar 10mm, chiều dài 110mm của danh mục số 1 - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 230
3 | 3 | Nắp đậy của trocar 10mm | Nắp đậy của trocar 10mm - Tương thích với trocar 10mm, chiều dài 110mm của danh mục số 1 - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 380
4 | 4 | Trocar 5mm, chiều dài 110mm | Trocar - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1/EN ISO 13402/EU - Cấu tạo + 1 Vỏ trocar, 1 nòng trocar * Chiều dài làm việc của vỏ trocar: 110mm (±5%) * Đường kính vỏ trocar: 5mm đến 6mm * Vỏ trocar có van khí * Có vòng xoắn trên vỏ trocar * Đầu của nòng trocar: hình tam giác + 1 Van của vỏ trocar + 1 Van trong + 1 Nắp đậy - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) -Thời gian bảo hành: Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất với vỏ và nòng trocars; Không bảo hành vật tư tiêu hao: van, nắp đậy | Bộ | 18
5 | 5 | Van trong của trocar 5mm | Van trong trocar 5mm - Tương thích với trocar 5mm, chiều dài 110mm của danh mục số 4 - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 400
6 | 6 | Nắp đậy của vỏ trocar 5mm | Nắp đậy của trocar 5mm - Tương thích với trocar 5mm, chiều dài 110mm của danh mục số 4 - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 500
7 | 7 | Nút giảm dùng cho trocar đường kính 10mm đến 5mm | Nút giảm dùng cho trocar đường kính 10mm đến 5mm - Cấu tạo + Đường kính: 10mm + Tương thích với vỏ của trocar 10mm, của danh mục số 1 - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 280