## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Đầu dò siêu âm mỏng cho ống soi phế quản siêu âm | Đầu dò siêu âm mỏng cho ống soi phế quản siêu âm model: UM-S20-175, hãng sản xuất: Olympus: - Hàng hóa phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
2 | 2 | Màn hình cảm ứng cho remote máy tập khớp gối thụ động | Màn hình cảm ứng cho remote máy tập khớp gối thụ động model: BTL-CPMotion K Elite, hãng sản xuất: BTL Industries, số serial: 29320B001139: - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 2
3 | 3 | Thay thế linh kiện cho hệ thống phẫu thuật nội soi khớp | Bàn phím điều khiển tay bào ổ khớp model: 375-704-500, hãng sản xuất: Stryker – Mỹ, số serial: 18C526534 thuộc bộ dụng cụ bào ổ khớp của hệ thống phẫu thuật nội soi khớp và dụng cụ phẫu thuật nội soi xương khớp: - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường, đáp ứng đầy đủ các chức năng. | Cái | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy sốc tim | Thay thế linh kiện cho máy sốc tim model: TEC-5521, hãng sản xuất: Nihon Kohden, số serial: 16617: - Bo mạch chính - Màn hình LCD. - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, màn hình rõ nét và thiết bị thực hiện đánh sốc bình thường. | Cái | 2
5 | 5 | Nâng cấp phần cứng cho máy theo dõi bệnh nhân | - Nâng cấp 04 cổng xâm lấn cho 02 máy theo dõi bệnh nhân model CU-151R - Nâng cấp 02 cổng xâm lấn cho 07 máy theo dõi bệnh nhân model CU-151R | Gói | 1