## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bơm cấp nước nồi hơi cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Bơm cấp nước nồi hơi cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380-415V, 50Hz - Công suất: 0,5KW - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
2 | 2 | Bẫy hơi sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Bẫy hơi sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
3 | 3 | Phao cấp nước của máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Phao cấp nước của máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 5
4 | 4 | Màn hình điều khiển máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model GSS67H | Màn hình điều khiển máy hấp tiệt trùng: - Màn hình màu, có cảm ứng, kích thước 10 inches - Có thể sử dụng cho cả 2 phía điều khiển của máy - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
5 | 5 | Bộ điều khiển van xả cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H | Bộ điều khiển van xả cho máy hấp tiệt trùng: - Điều chỉnh áp suất buồng và kiểm soát lưu lượng hơi nước từ buồng đến bơm chân không - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 1
6 | 6 | Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H | Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: Silicone - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 4
7 | 7 | Vòng đệm nồi hơi, điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge model: GSS67H/HS66 | Vòng đệm nồi hơi, điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 2
8 | 8 | Van an toàn nồi hơi máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Van an toàn lò hơi của máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: điều chỉnh áp suất khi quá áp - Chất liệu: thép không gỉ - Áp lực làm việc: 3.5 bar - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
9 | 9 | Van an toàn buồng máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Van an toàn buồng máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: điều chỉnh áp suất khi quá áp - Chất liệu: thép không gỉ - Áp lực làm việc: 3.5 bar - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 3
10 | 10 | Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 5
11 | 11 | Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 10
12 | 12 | Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H | Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380V đến 415V, 50Hz - Công suất: 10KW - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
13 | 13 | Bộ PM kít cho bơm chân không máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H | Bộ PM kit cho bơm chân không máy hấp tiệt trùng: - Bao gồm: + Bánh răng lớn bằng đồng nguyên khối: 01 cái. + Bánh răng nhỏ bằng đồng nguyên khối: 01 cái. + Bộ phớt bơm (01 lò xo và 02 miếng phớt): 01 bộ. + Bộ ron dùng bảo trì bơm chân không: 01 bộ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 1
14 | 14 | Van pilot khí nén (1 module) cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H | Van Pilot điều khiển khí nén (1 module) cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
15 | 15 | Van pilot khí nén (10 module) cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H | Van Pilot điều khiển khí nén (10 module) cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
16 | 16 | Van piston đóng mở cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H | Van Piston đóng mở cho máy hấp tiệt trùng: - Vật liệu: thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
17 | 17 | Công tắc mực nước cao nồi hơi máy Getinge, model: GSS67H | Công tắc mực nước cao để cảnh báo mực nước của nồi hơi máy hấp tiệt trùng quá cao: - Vật liệu: thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
18 | 18 | Công tắc mực nước thấp nồi hơi máy hấp Getinge, model: GSS67H | Công tắc mực nước thấp để cảnh báo mực nước của nồi hơi máy hấp tiệt trùng quá thấp: - Vật liệu: thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
19 | 19 | Role điều khiển/bảo vệ bơm chân không máy hấp Getinge , model: GSS67H | Role điều khiển/bảo vệ bơm chân không máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
20 | 20 | Role điều khiển/bảo vệ bơm cấp nước nồi hơi máy hấp Getinge, model: HS66/GSS 67H | Role điều khiển/bảo vệ bơm cấp nước nồi hơi máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66/GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 3
21 | 21 | Cảm biến giám sát áp suất nồi hơi của máy hấp Getinge, model: GSS67H | Cảm biến giám sát áp suất nồi hơi của máy hấp tiệt trùng: - Loại cảm biến PT100, giám sát áp suất nồi hơi/áp suất buồng hấp/áp suất vỏ ngoài - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
22 | 22 | Cảm biến nhiệt độ làm mát bơm chân không máy hấp tiệt trùng Getinge, model: GSS67H | Cảm biến nhiệt độ làm mát bơm chân không máy hấp tiệt trùng: - Loại cảm biến PT100, giám sát nhiệt độ làm mát bơm chân không - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
23 | 23 | Cảm biến giám sát áp suất buồng tiệt khuẩn máy hấp Getinge, model: GSS67H/HS66 | Cảm biến giám sát áp suất buồng tiệt khuẩn máy hấp tiệt trùng: - Dùng đo áp lực buồng hấp, khoảng đo: 0-5bar - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
24 | 24 | Công tắc mực nước bơm chân không máy hấp tiệt khuẩn Getinge, model: GSS67H | Công tắc mực nước bơm chân không máy hấp tiệt trùng: - Vật liệu: thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
25 | 25 | Bo tín hiệu điều khiển máy hấp Getinge, model: HS66 | Bo tín hiệu điều khiển máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model HS6617ER-2 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
26 | 26 | Chíp xử lý/điều khiển tín hiệu máy hấp Getinge, model: HS66 | Chíp xử lý/ điều khiển tín hiệu máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model HS6617ER-2 đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 2
27 | 27 | Bộ tản nhiệt làm mát bơm chân không máy hấp Getinge, model: HS66 | Bộ tản nhiệt làm mát bơm chân không máy hấp tiệt trùng: - Vật liệu: gang, thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS6617ER-2 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
28 | 28 | Máy in nhiệt máy hấp Getinge, model: HS66 | Máy in nhiệt: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
29 | 29 | Van Piston xả hơi buồng tiệt khuẩn máy hấp Getinge, model: HS66 (Fv12) | Van Piston xả hơi - Vật liệu: Thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS6617ER-2 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
30 | 30 | Cylinder đẩy cửa máy hấp máy hấp Getinge, model: HS66 | Cylinder nâng cửa máy hấp tiệt trùng: - Vật liệu: Thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS6617ER-2 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
31 | 31 | Bộ lọc khí sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Bộ lọc khí cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 6
32 | 32 | Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: silicone - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 16
33 | 33 | Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380V đến 415V, 50Hz - Công suất: 9,7KW - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 4
34 | 34 | Màn hình điều khiển cửa trước máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Màn hình điều khiển cửa trước máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
35 | 35 | Màn hình điều khiển cửa sau máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Màn hình điều khiển cửa sau máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
36 | 36 | Công tắc áp suất ron cửa máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Công tắc áp suất ron cửa máy hấp tiệt trùng: '- Chất liệu: thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
37 | 37 | Công tắc áp suất lò hơi máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Công tắc áp suất lò hơi máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
38 | 38 | Relay điều khiển tín hiệu mực nước nồi hơi /áp suất gioăng cửa máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Relay điều khiển tín hiệu mực nước nồi hơi /điểu khiển tín hiệu áp suất gioăng cửa: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 6
39 | 39 | Relay nhận tín hiệu mực nước nồi hơi máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Relay nhận tín hiệu mực nước nồi hơi: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
40 | 40 | Relay điều khiển thời gian bơm nước cho buồng sinh hơi máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Relay điều khiển thời gian bơm nước cho buồng sinh hơi: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 6
41 | 41 | Relay điều khiển/bảo vệ bơm chân không máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Relay điều khiển/bảo vệ bơm chân không: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
42 | 42 | Bảng mạch điện tử điều khiển của máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Bảng mạch điện tử điều khiển của máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
43 | 43 | Piston điều khiển mở cửa buồng rửa máy khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Piston điều khiển mở cửa buồng rửa của máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
44 | 44 | Piston điều khiển đóng cửa buồng rừa máy khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Piston điều khiển đóng cửa buồng rửa của máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
45 | 45 | Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 4
46 | 46 | Quạt cho bộ phận sấy của máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Quạt cho bộ phận sấy của máy rửa khử khuẩn: - Điện áp: 220V đến 240V, 50HZ - Công suất: 65W - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện. | Cái | 2
47 | 47 | Lọc sấy HEPA của bộ phận sấy máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Lọc sấy HEPA của bộ phận sấy máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
48 | 48 | Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668/WD46 | Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chức năng: đóng mở 1 chiều đường thoát hơi nóng ra ngoài - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668/WD46-5 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 4
49 | 49 | Bơm tuần hoàn nước cấp cho buồng rửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Bơm tuần hoàn nước cấp cho buồng rửa: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
50 | 50 | Bo bàn phím điều khiển máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Bo bàn phím điều khiển: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
51 | 51 | Motor khóa cửa buồng rửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Motor khóa cửa buổng rửa: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
52 | 52 | Bộ kết nối cấp nước từ buồng tới giá rửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Bộ kết nối cấp nước từ buồng tới giá rửa: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 6
53 | 53 | Điện trở sấy máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Điện trở sấy máy rửa: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668/WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 8
54 | 54 | Lọc sấy HEPA của bộ phận sấy máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: model: S8668 | Lọc sấy HEPA của bộ phận sấy máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: model: S8668 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
55 | 55 | Dây của bơm hóa chất máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46/S8668 | Dây của bơm hóa chất máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46/S8668 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 6
56 | 56 | Màn hình điều khiển | Màn hình điều khiển: - Màn hình cảm ứng màu, kích thước 7inches - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
57 | 57 | Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 | Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 4
58 | 58 | Quạt sấy cho bộ phận sấy máy rửa Getinge, model: S8668 | Quạt sấy cho bộ phận sấy của máy rửa: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
59 | 59 | Điện trở của tủ sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 | Điện trở của tủ sấy dụng cụ: - Tương thích với tủ sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
60 | 60 | Board điều khiển tủ sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 | Board điều khiển: - Tương thích với tủ sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1
61 | 61 | Gioăng cửa sử dụng cho tủ sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 | Gioăng cửa sử dụng cho tủ sấy dụng cụ: - Tương thích với tủ sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2