## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Sửa chữa hệ thống kéo giãn cột sống cổ-lưng-ngực Chattanooga | Sửa chữa hệ thống kéo giãn cột sống cổ-lưng-ngực model: Triton 4749, hãng sản xuất: Chattanooga, số serial: T164: - Sửa board điều khiển tín hiệu giao tiếp motor với màn hình cảm ứng. - Vệ sinh, calib, bảo dưỡng máy. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. | Gói | 1
2 | 2 | Mua sắm dịch vụ Dicom Worklist cho hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền | Mua sắm dịch vụ Dicom Worklist cho hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA model: FD20/10 hãng sản xuất: Philips, số serial: 43: - Có khả năng kết nối với phần mềm trả kết quả của Bệnh viện. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi cài đặt Dicom Worklist, khoa sử dụng có thể trả kết quả hình ảnh DSA thông qua hệ thống PACS giúp người bệnh không cần chờ trả kết quả qua đĩa DVD. | Gói | 1
3 | 3 | Thay linh kiện cho đèn phẫu thuật treo trần | Thay board nguồn đèn nhánh nhỏ cho đèn phẫu thuật treo trần model: Volista stand OP, hãng sản xuất: Maquet, số serial nhánh: AR035013. - Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
4 | 4 | Thay linh kiện cho máy chạy thận nhân tạo 4008S | Thay mô tơ bước kèm bộ truyền động 4 cực cho máy chạy thận nhân tạo model: 4008S, hãng sản xuất: Fresenius Medical Care-Đức, số serial: 0SXA2D0Q: - Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. | Cái | 1