## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay linh kiện cho máy rửa khử khuẩn Getinge 1 | Cảm biến áp suất sấy.tương thích với máy rửa khử khuẩn Getinge 1 model: WD46-5-303, hãng sản xuất: Getinge, số serial: WAA058612: - Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
2 | 2 | Sửa chữa máy cộng hưởng từ MRI 1.5T | Sửa chữa máy cộng hưởng từ MRI 1.5T model: Avanto, hãng sản xuất: Siemens, số serial: 25913: - Cài đặt lại phần mềm khắc phục lỗi database “Exchange board”. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
3 | 3 | Sửa chữa tay dao 23 kHz | Sửa chữa tay dao 23 kHz model: C2600, hãng sản xuất: INTERGRA, số serial: HAA1709602IE: - Tình trạng thiết bị: mức năng lượng cài đặt giảm dần từ 70% còn 10-20%. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy siêu âm | Board mạch chính màn hình tương thích với máy siêu âm model: Acuson S1000, hãng sản xuất: Siemens, số serial: 217800: - Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
5 | 5 | Thay thế linh kiện cho máy siêu âm tim | Thay thế linh kiện cho máy siêu âm tim model: Affiniti 50G, hãng sản xuất: Philips, số serial: US618D1778: - Thay thế mới màn hình. - Thay thế mới bàn phím. - Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
6 | 6 | Thay linh kiện cho máy siêu âm màu | Thay linh kiện cho máy siêu âm màu model: Logiq E10S, hãng sản xuất: GE, số serial: LEX101695: - Thay thế mới board DA192. - Thay thế mới board BEPs. - Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
7 | 7 | Dịch vụ bảo trì trọn gói hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền Artis Zee Ceiling | Bảo trì định kỳ theo quy định của hãng Siemens ≥ 02 lần/ năm - Với sự cố đơn giản không giới hạn cuộc gọi tư vẫn hỗ trợ sửa chữa, có hotline hỗ trợ bệnh viện 24/24. - Thời gian phản hồi yêu cầu của bệnh viện ≤ 2 giờ, thời gian kỹ sư có mặt tại bệnh viện để sử lý sự cố ≤ 4 giờ kể từ khi nhận được thông báo. Thời gian cung cấp dịch vụ tại bệnh viện từ thứ 2 đến thứ 7 vào khung giờ từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 30; các ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước. - Thiết bị được kết nối với dịch vụ mạng từ xa để kiểm tra thông tin kỹ thuật của hệ thống 24/7 trong thời gian hợp đồng bảo trì. - Thay thế, bảo hành miễn phí tất cả linh kiện, bộ thu nhận tín hiệu và đầu đèn thuộc hệ thống trong thời gian hợp đồng. Miễn phí cập nhật phần mềm và phần cứng. - Không giới hạn số lần sửa chữa hư hỏng khi có báo cáo hư hỏng từ phía bệnh viện. - Tất cả hoạt động bảo trì được lưu lại và cập nhật cho bệnh viện cho đến khi hoàn tất và được báo cáo chi tiết. - Trong thời gian hợp đồng bảo trì có hiệu lực, nhà thầu cam kết đảm bảo thời gian ngừng máy do hỏng hóc không vượt quá 5% tổng số ngày vận hành hệ thống, tương đương 18 ngày dương lịch/ 1 năm. | Gói | 1