## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Màn hình hiển thị cho máy siêu âm | - Sử dụng cho máy siêu âm. - Kích thước màn hình > 21 inch. - Màn hình led, độ phân giải full HD 1920 x 1080. - Tỷ lệ tương phản > 800:1. - Độ sáng màn hình > 150 nits. - Góc nhìn từ 170 độ trở lên. - Chuẩn kết nối tối thiểu: HDMI, DP, DVI. - Thời gian bảo hành > 12 tháng. | Cái | 1
2 | 2 | Sửa chữa dây soi phế quản BF-Q170 | - Sửa chữa kênh sinh thiết. - Sửa chữa bộ phận uốn cong. - Sửa chữa vỏ bọc bộ phận uốn cong. - Thay thế một số linh kiện kèm theo. - Thời gian sửa chữa trong ≤ 6 tuần kể từ ngày bàn giao thiết bị. - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Gói | 1
3 | 3 | Thay thế linh kiện cho Hệ thống kính vi phẫu phẫu thuật thần kinh dạng robotic | Cụm motor zoom tương thích với hệ thống kính vi phẫu phẫu thuật thần kinh dạng robotic model: Kinevo 900, hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec AG/Đức, số serial: 6640123130: - Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy trao đổi nhiệt | Thay thế linh kiện cho máy trao đổi nhiệt model: Aespire View, hãng sản xuất: GE, số serial: APHU00311: - Thay thế dây kết nối nệm nước. - Thay thế bộ adapter. - Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1