## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Kéo phẫu tích Mayo, cong, dài 200mm | Kéo phẫu tích Mayo - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: cong, mũi tù/tù, tay cầm vòng tròn - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
2 | 2 | Kéo phẫu tích, cong, dài 115mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 115mm (±3%) - Loại: cong, mảnh, mũi tù/tù, tay cầm vòng tròn - Ngàm: chất liệu Carbide - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
3 | 3 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 180mm | Kéo phẫu tích Metzenbaum - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: cong, mảnh, mũi tù/tù, tay cầm vòng tròn - Ngàm: chất liệu Carbide - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
4 | 4 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 200mm | Kéo phẫu tích Metzenbaum - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: đầu cong, mảnh, mũi tù/tù, tay cầm vòng tròn - Ngàm: chất liệu Carbide - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
5 | 5 | Kéo cắt gân cong, dài 175mm | Kéo cắt gân - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 175mm (±3%) - Loại: cong, mảnh, mũi tù/tù, tay cầm vòng tròn - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
6 | 6 | Nhíp không chấn thương thẳng, dài 195mm | Nhíp không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 195mm (±3%) - Loại: đầu nhíp 1mm, thẳng, ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
7 | 7 | Nhíp không chấn thương thẳng, đầu típ 1mm, dài 240mm | Nhíp không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240mm (±3%) - Loại: đầu nhíp 1mm, thẳng, ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
8 | 8 | Nhíp không chấn thương thẳng, dài 200mm | Nhíp không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: đầu nhíp 1.5mm, thẳng, ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
9 | 9 | Nhíp không chấn thương thẳng, đầu típ 1.5mm, dài 240mm | Nhíp không chấn thương - Vật liệu: Titanium - Kích thước: dài 240mm (±3%) - Loại: đầu típ 1.5mm, thẳng, ngàm có răng De Bakey, ngàm titanium - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
10 | 10 | Nhíp có mấu, dài 160mm | Nhíp có mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160mm (±3%) - Loại: thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 2.7mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
11 | 11 | Kẹp săng, cong, nhọn, dài 135mm | Kẹp săng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 135mm (±3%) - Loại: cong, nhọn - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
12 | 12 | Kẹp cầm máu cong, dài 180mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: cong, mảnh, đầu tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10
13 | 13 | Kẹp cầm máu cong, dài 195mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 195mm (±3%) - Loại: cong, ngàm có răng - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
14 | 14 | Kẹp cầm máu, cong, dài 200mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: cong, mảnh, ngàm có răng - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8
15 | 15 | Kẹp cầm máu, cong, dài 125mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125mm (±3%) - Loại: cong, mảnh, ngàm có răng - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
16 | 16 | Kẹp cầm máu, cong, dài 190mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 190mm (±3%) - Loại: cong, ngàm có răng - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 11
17 | 17 | Kẹp cầm máu, cong, dài 130mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130mm (±3%) - Loại: cong, ngàm có răng - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
18 | 18 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 210mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210mm (±3%) - Loại: thẳng, mảnh - Ngàm: chất liệu Carbide, bước răng 0,2mm, dùng cho chỉ từ 6/0 đến 10/0 -Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
19 | 19 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 230mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 230mm (±3%) - Loại: thẳng, mảnh - Ngàm: chất liệu Carbide, bước răng 0,2mm, dùng cho chỉ từ 6/0 đến 10/0 -Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
20 | 20 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 200mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: thẳng, mảnh - Ngàm: chất liệu Carbide, bước răng 0,2mm, dùng cho chỉ từ 6/0 đến 10/0 -Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
21 | 21 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 180mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: thẳng, mảnh. - Ngàm: chất liệu Carbide, bước răng 0,2mm, dùng cho chỉ từ 6/0 đến 10/0 -Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
22 | 22 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 205mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 205mm (±3%) - Loại: thẳng - Ngàm: chất liệu Carbide, bước răng 0,5mm, dùng cho chỉ tới 3/0 -Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
23 | 23 | Banh tổ chức, dài 215mm | Banh tổ chức - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 215mm (±3%) - Loại: số 00, lưỡi rộng 22mm, sâu 59mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
24 | 24 | Banh tổ chức, dài 300mm | Banh tổ chức - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 300mm (±3%) - Loại: số 1, lưỡi rộng 25mm, sâu 80mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
25 | 25 | Đè ruột, lưỡi rộng 25mm, dài 330 mm | Đè ruột - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài khoảng 330mm, (±3%) - Loại: thẳng, lưỡi rộng 25mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
26 | 26 | Đè ruột, lưỡi rộng 30mm, dài 330 mm | Đè ruột - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài khoảng 330mm, (±3%) - Loại: thẳng, dễ uốn nắn, lưỡi rộng 30mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
27 | 27 | Banh vết thương, dài 250mm | Banh vết thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 250mm (±3%) - Loại: sâu: 11 mm, rộng: 14 mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
28 | 28 | Banh tổ chức, loại nhỏ, hai đầu, dài 250mm | Banh tổ chức - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 250mm (±3%) - Kích thước hai đầu: 21 x 22mm, 29 x 30mm - Loại nhỏ - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
29 | 29 | Banh tổ chức, loại lớn, hai đầu, dài 270mm | Banh tổ chức - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 270mm (±3%) - Kích thước hai đầu: 37 x 38mm, 43 x 64mm - Loại lớn - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
30 | 30 | Kẹp ống mật, dài 200mm | Kẹp ống mật - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm, (±3%) - Loại: cong, ngàm có răng dọc - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
31 | 31 | Kẹp phẫu tích, gập góc phải, dài 200mm | Kẹp phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: cong, ngàm có răng - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
32 | 32 | Kẹp giữ mô, dài 200mm | Kẹp giữ mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: thẳng, ngàm có răng (6x7) - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
33 | 33 | Ống hút, dài 230mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 230mm (±3%) - Loại: 12Fr, dễ uốn nén, thon gọn, hình giọt nước, cực rộng, đường kính 4mm, gập góc 30 độ. - Chiều dài làm việc: 165mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
34 | 34 | Kẹp mạch máu không chấn thương cong, dài 200mm | Kẹp mạch máu không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: cong, ngàm dài 93mm - Ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
35 | 35 | Kẹp phình động mạch chủ, cong, dài 255mm | Kẹp phình động mạch chủ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 255mm (±3%) - Loại: cong, ngàm dài 70mm - Ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
36 | 36 | Kẹp phình động mạch chủ, cong, dài 265mm | Kẹp phình động mạch chủ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 265mm (±3%) - Loại: cong, ngàm dài 75mm - Ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
37 | 37 | Kẹp phình động mạch chủ, cong, dài 280mm | Kẹp phình động mạch chủ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 280mm (±3%) - Loại: cong, ngàm dài 85mm - Ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
38 | 38 | Kẹp mạch máu không chấn thương, dài 150mm | Kẹp mạch máu không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150mm (±3%) - Loại: ngàm dài 30mm, gập góc 90 độ. - Ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
39 | 39 | Kẹp mạch máu không chấn thương, dài 160mm | Kẹp mạch máu không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160mm (±3%) - Loại: ngàm dài 30mm, gập góc 60 độ - Ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
40 | 40 | Kẹp mạch máu không chấn thương, dài 165mm | Kẹp mạch máu không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 165mm (±3%) - Loại: ngàm dài 30mm, gập góc 30 độ - Ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
41 | 41 | Kẹp mạch máu không chấn thương, dài 205mm | Kẹp mạch máu không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 205mm (±3%) - Loại: ngàm dài 65mm, rộng 30mm, gập góc 60 độ, hình Satinsky - Ngàm có răng De Bakey - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
42 | 42 | Nhíp Adson có mấu, dài 150mm | Nhíp Adson có mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150mm (±3%) - Loại: thẳng, mảnh, ngàm có răng 1x2, đầu nhíp 1,5mm. - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
43 | 43 | Bộ banh bụng, dài 320mm, lưỡi banh ở giữa 54 x 70 mm, lưỡi banh 2 bên 58 x 80 mm | Bộ banh bụng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185mm, độ mở rộng 320mm (±3%) - Loại: có chốt đóng dạng bi, lưỡi banh ở giữa 54 x 70 mm, lưỡi banh 2 bên 58 x 80 mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
44 | 44 | Bộ banh bụng, dài 320mm, lưỡi banh ở giữa 72 x 90mm, lưỡi banh 2 bên 72 x 84 mm | Bộ banh bụng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185mm, độ mở rộng 320mm (±3%) - Loại: có chốt đóng dạng bi, lưỡi banh ở giữa 72 x 90mm, lưỡi banh 2 bên 72 x 84 mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
45 | 45 | Kim phẫu thuật, thẳng, dài 90mm | Kim phẫu thuật - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 90mm (±3%) - Loại: thẳng, đường kính 2.4mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
46 | 46 | Búa, dài 240mm, tay cầm silicon | Búa - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240mm (±3%) - Loại: đường kính đầu búa 35mm - Tay cầm chất liệu silicon - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
47 | 47 | Búa, dài 240mm | Búa - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240mm (±3%) - Loại: đường kính đầu búa 34mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
48 | 48 | Que nong mạch máu đường kính 1mm, dài 140mm | Que nong mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 100mm - Loại: dễ uốn nắn, đường kính 1mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
49 | 49 | Que nong mạch máu đường kính 1.5mm, dài 140mm | Que nong mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 100mm - Loại: dễ uốn nắn, đường kính 1.5mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
50 | 50 | Que nong mạch máu đường kính 2.0mm, dài 140mm | Que nong mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 100mm - Loại: dễ uốn nắn, đường kính 2mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
51 | 51 | Que nong mạch máu đường kính 2.5mm, dài 140mm | Que nong mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 100mm - Loại: dễ uốn nắn, đường kính 2.5mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
52 | 52 | Que nong mạch máu đường kính 3.0mm, dài 140mm | Que nong mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 100mm - Loại: dễ uốn nắn, đường kính 3.0mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
53 | 53 | Que nong mạch máu đường kính 3.5mm, dài 140mm | Que nong mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 100mm - Loại: dễ uốn nắn, đường kính 3.5mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
54 | 54 | Que nong mạch máu đường kính 4.0mm, dài 140mm | Que nong mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 100mm - Loại: dễ uốn nắn, đường kính 4.0mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
55 | 55 | Que nong mạch máu đường kính 4.5mm, dài 140mm | Que nong mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 100mm - Loại: dễ uốn nắn, đường kính 4.5mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
56 | 56 | Que nong mạch máu đường kính 5.0mm, dài 140mm | Que nong mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 100mm - Loại: dễ uốn nắn, đường kính 5.0mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
57 | 57 | Dụng cụ tạo lỗ động mạch 4mm, dài 140mm | Dụng cụ tạo lỗ động mạch - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140mm (±3%) - Loại: thẳng, đường kính 4mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
58 | 58 | Dụng cụ tạo lỗ động mạch 5mm, dài 140mm | Dụng cụ tạo lỗ động mạch - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140mm (±3%) - Loại: thẳng, đường kính 5mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
59 | 59 | Kẹp mang kim vi phẫu thẳng, dài 180mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: thẳng, tay cầm vòng, dùng cho chỉ 6/0 đến 10/0 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
60 | 60 | Kẹp mang kim vi phẫu cong, dài 180mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm, (±3%) - Loại: cong, tay cầm vòng, dùng cho chỉ 6/0 đến 10/0 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
61 | 61 | Kẹp mang kim vi phẫu thẳng, dài 200mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm, (±3%) - Loại: thẳng, bước răng 0.2mm, dùng cho chỉ 6/0 đến 10/0 - Ngàm: chất liệu Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
62 | 62 | Kẹp mang kim vi phẫu thẳng, dài 180mm, bước răng 0.2mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: thẳng, tay cầm phẳng, bước răng 0.2mm, dùng cho chỉ 6/0 đến 10/0 - Ngàm: chất liệu Carbide - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
63 | 63 | Kẹp mang kim vi phẫu thẳng, dài 215mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 215mm (±3%) - Loại: thẳng, tay cầm phẳng, bước răng 0.2mm, dùng cho chỉ 6/0 đến 10/0 - Ngàm: chất liệu Carbide - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
64 | 64 | Kéo phẫu tích, cong, dài 150mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150mm, (±3%) - Loại: mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
65 | 65 | Nhíp vi phẫu thẳng, dài 180mm | Nhíp vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm, (±3%) - Loại: thẳng, ngàm phủ Carbide, ngàm rộng 0.8mm, tay cầm vòng - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
66 | 66 | Nhíp vi phẫu thẳng, dài 200mm | Nhíp vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm, (±3%) - Loại: thẳng, ngàm rộng 0.9mm, ngàm có răng, tay cầm vòng - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
67 | 67 | Kẹp Bulldog thẳng, dài 65mm | Kẹp Bulldog - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 65mm (±3%) - Loại: thẳng, ngàm có răng De Bakey, ngàm dài 30mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
68 | 68 | Kẹp Bulldog cong, dài 48mm | Kẹp Bulldog - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 48mm (±3%) - Loại: cong, ngàm có răng De Bakey, ngàm dài 27mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
69 | 69 | Kẹp Bulldog cong, dài 60mm | Kẹp Bulldog - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 60mm, chiều dài làm việc 25mm (±3%) - Loại: cong, ngàm có răng De Bakey, ngàm dài 30mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
70 | 70 | Kẹp Bulldog cong, dài 75mm | Kẹp Bulldog - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 75mm, chiều dài làm việc 40mm (±3%) - Loại: cong, ngàm có răng De Bakey, ngàm dài 45mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
71 | 71 | Kẹp Bulldog thẳng, dài 35mm | Kẹp Bulldog - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 35mm, chiều dài làm việc 14mm (±3%) - Loại: thẳng, vi phẫu. - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
72 | 72 | Kẹp Bulldog cong, dài 35 mm | Kẹp Bulldog - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 35mm, chiều dài làm việc 14mm (±3%) - Loại: cong, vi phẫu. - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2