## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho máy cắt hàn túi ép tự động | Cảm biến áp lực buồng tương thích máy cắt hàn túi ép tự động model: HM 8000 AS-V Seal Cut, hãng sản xuất: Hawo, số serial: 522928: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
2 | 2 | Sửa chữa monitor model BSM-3763 | - Thay thế tấm cảm cho màn hình, - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
3 | 3 | Sửa chữa máy điện tim model 1250K | - Thay thế motor kéo giấy. - Sửa chữa bo mạch nguồn. - Thời gian bảo hành với linh kiện thay thế/sửa chữa tối thiểu 06 tháng. - Kiểm định lại thiết bị theo quy định về đo lường. | Cái | 1
4 | 4 | Sửa chữa ống soi mềm Five 5.5 đặt nội khí quản | Sửa chữa khắc phục lỗi: - Hình ảnh không có tín hiệu; - Rõ rĩ ống soi; - Điều khiển lên xuống bị rơ, không đáp ứng chức năng; - Dây cáp của ống soi. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
5 | 5 | Bộ giữ nhiệt cho thiết bị làm ấm khối hồng cầu và xả đông huyết tương | Bộ giữ nhiệt tương thích với thiết bị làm ấm khối hồng cầu và xả đông huyết tương hãng sản xuất: Barkey GmbH & Co KG: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Bộ | 1
6 | 6 | Thay thế linh kiện cho cân giường điện tử | Cảm biến tương thích với cân giường điện tử model: Seca 984, hãng sản xuất: Seca – Đức, số serial: 10000000235905: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
7 | 7 | Sửa chữa máy cảnh báo thần kinh liệt tủy trong phẫu thuật thần kinh cột sống | Sửa chữa máy cảnh báo thần kinh liệt tủy trong phẫu thuật thần kinh cột sống model: Nim Eclipse, hãng sản xuất: Medtronic – Mỹ, số serial: X07367745: - Máy báo lỗi ổ cứng, CPU máy khởi động nhưng không vào được chương trình sử dụng, treo màn hình. - Linh kiện/thiết bị thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng. | Cái | 1