## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho máy giúp thở | Linh kiện tương thích với máy giúp thở model: Hamilton T1, hãng sản xuất: Hamilton Medical, số serial: 15553: - Thay thế oxy sensor. - Thay thế battery. - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy thở xâm lấn và không xâm lấn | Linh kiện tương thích với máy thở xâm lấn và không xâm lấn tần số cao dùng cho trẻ em và sơ sinh model: Fabian HFO, hãng sản xuất: Acutronic Medical System AG, số serial: AI-00552: - Thay thế mạch main. - Thay thế pin trong máy. - Thay thế oxy sensor. - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
3 | 3 | Thay thế linh kiện cho máy theo dõi oxy dưới mô | Cáp số 2 tương thích với máy theo dõi oxy dưới mô model: 5100-CEU, hãng sản xuất: Covidien, số serial: (21)16G108-79X: - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Board mạch nguồn tương thích với máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số model: BSM-3562, hãng sản xuất: Nihon Kohden, số serial: 09667: - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
5 | 5 | Sửa chữa máy gây mê giúp thở | Sửa chữa máy gây mê giúp thở model: Aespire 7100, hãng sản xuất: GE, số serial: AMXU00171: - Thay thế board VMB. - Thay thế bóng xếp. - Thay thế bag/vent swilch. - Khắc phục lỗi NTE. - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
6 | 6 | Thay thế linh kiện cho máy thân nhân tạo | Bộ chốt đóng mở đường tắt (Shunt interlock) tương thích với máy thận nhân tạo model 4008S, hãng sản xuất: Fresenius Medical Care, số serial: 9SXA0SD2: - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
7 | 7 | Thay thế linh kiện cho hệ thống nội soi khí phế quản | Bóng đèn led cho hệ thống nội soi khí phế quản model: CV-170, hãng sản xuất: Olympus, số serial: 7882745: - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Bộ | 1
8 | 8 | Thay thế linh kiện cho máy bơm tiêm đối quang từ | Thay thế linh kiện cho máy bơm tiêm đối quang từ model: SSEP, hãng sản xuất: Bayer, số serial: 40299: - Thay thế piston trục bên B - Thay thế vỏ sau đầu bơm - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1