## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Sửa chữa máy MRI Magnetom 1.5T | Sửa chữa máy MRI Magnetom 1.5T model: Avanto 1.5T, hãng sản xuất: Siemens, số serial: 25913: - Sửa chữa quạt giải nhiệt. - Khắc phục lỗi MPCU và lỗi nhiệt độ cao. - Thời gian bảo hành tối thiếu 06 tháng. | Gói | 1
2 | 2 | Sửa chữa máy bơm khí CO2 | Sửa chữa máy bơm khí CO2 model: 264320-20, hãng sản xuất: Karl Storz, số serial: BG2856-B: - Thay thế board điều khiển chính. - Thay thế van áp lực. - Sửa chữa, hiệu chuẩn lại thông số máy bơm khắc phục tình trạng máy phát ra âm thanh lớn khi khởi động - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
3 | 3 | Sửa chữa máy cộng hưởng từ MRI 3.0T | Sửa chữa máy cộng hưởng từ MRI 3.0T model: Magnetom Verio 3.0T, hãng sản xuất: Siemens, số serial: 60009: - Sửa chữa socket khắc phục tình trạng máy báo lỗi “Receive channel selector error while scanning, the receive channel selector left the “sleep” mode because of power fail or wake up by other components this could cause noise in the images” - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
4 | 4 | Sửa chữa máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Sửa chữa máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp model: Sterrad 100S, hãng sản xuất: Johnson & Johnson, số serial: 10101061245: - Thay thế đĩa bay hơi - Sửa chữa khắc phục lỗi “Temp below limit” - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1