## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160mm (±3%) - Loại: số 7 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 14
2 | 2 | Nhíp Adson có mấu, dài 150mm | Nhíp Adson có mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150mm (±3%) - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 1.5mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
3 | 3 | Nhíp Adson Micro có mấu, dài 150mm | Nhíp Adson Micro có mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150mm (±3%) - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 0.9mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
4 | 4 | Nhíp Adson Micro có mấu, dài 120mm | Nhíp Adson Micro có mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120mm (±3%) - Loại: thẳng, mảnh, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 0.9mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
5 | 5 | Nhíp Adson không mấu, dài 120mm | Nhíp Adson không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120mm (±3%) - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có khía - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
6 | 6 | Nhíp Adson Micro không mấu, dài 120mm | Nhíp Adson Micro không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120mm (±3%) - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có khía, ngàm rộng 0.9mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
7 | 7 | Nhíp Adson Micro không mấu, dài 150mm | Nhíp Adson Micro không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150mm (±3%) - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có khía - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
8 | 8 | Nhíp có mấu, dài 160mm | Nhíp có mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160mm (±3%) - Loại: thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 2.7mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
9 | 9 | Nhíp có mấu, dài 130mm | Nhíp có mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130mm (±3%) - Loại: ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 2.5mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
10 | 10 | Nhíp phẫu tích không mấu, dài 180mm | Nhíp phẫu tích không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: thẳng, mảnh, có răng chéo, ngàm rộng 1.3mm - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
11 | 11 | Nhíp phẫu tích không mấu, dài 200mm | Nhíp phẫu tích không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: thẳng, trung bình, ngàm có khía, ngàm rộng 2.6mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
12 | 12 | Kẹp không chấn thương De Bakey, dài 150mm | Kẹp không chấn thương De Bakey -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150mm (±3%) - Loại: thẳng, răng De Bakey, ngàm rộng 2.0mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
13 | 13 | Kéo phẫu tích Mayo thẳng, dài 155 mm | Kéo phẫu tích Mayo thẳng -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 155mm (±3%) - Loại: thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
14 | 14 | Kéo phẫu tích Mayo cong, dài 155 mm | Kéo phẫu tích Mayo cong -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 155mm (±3%) - Loại: cong, lưỡi vát, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8
15 | 15 | Kéo phẫu tích Mayo cong, dài 170 mm | Kéo phẫu tích Mayo cong -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170mm (±3%) - Loại: cong, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 14
16 | 16 | Kéo phẫu tích Metzenbaum cong, dài 145mm, cán vàng | Kéo phẫu tích Metzenbaum -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145mm (±3%) - Loại: cong, mũi tù/tù, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
17 | 17 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 180mm | Kéo phẫu tích Metzenbaum - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: cong, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
18 | 18 | Kéo vi phẫu cong, dài 110mm | Kéo vi phẫu cong -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110mm (±3%) - Loại: mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
19 | 19 | Kéo vi phẫu thẳng, dài 110mm | Kéo vi phẫu thẳng -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110mm (±3%) - Loại: mảnh, thẳng, mũi nhọn/nhọn - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
20 | 20 | Kéo vi phẫu cong, dài 95mm | Kéo vi phẫu cong -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 95mm (±3%) - Loại: mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
21 | 21 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 205mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 205mm (±3%) - Loại: thẳng, bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ tới 3/0, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
22 | 22 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 185mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185mm (±3%) - Loại: thẳng, bước răng 0.4mm, dùng cho chỉ tới 4/0 - 6/0 - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
23 | 23 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 150mm | Kẹp mang kim -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150mm (±3%) - Loại: thẳng, mảnh, bước răng 0.4mm, dùng cho chỉ tới 4/0 - 6/0 - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
24 | 24 | Kẹp cầm máu, thẳng, dài 150mm | Kẹp cầm máu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150mm (±3%) - Loại: thẳng, ngàm có răng 1x2 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
25 | 25 | Kẹp giữ mô, dài 155mm, răng 4x5 | Kẹp giữ mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 155mm (±3%) - Loại: ngàm có răng 4x5 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8
26 | 26 | Kẹp giữ mô, dài 200mm | Kẹp giữ mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: thẳng, ngàm có răng 6x7 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 17
27 | 27 | Kẹp giữ mô, dài 155mm, răng 5x6 | Kẹp giữ mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 155mm (±3%) - Loại: ngàm có răng 5x6 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
28 | 28 | Kẹp cầm máu cong, dài 180mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: cong, mảnh, đầu tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 31
29 | 29 | Kẹp cầm máu, cong, dài 160mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160mm (±3%) - Loại: cong, mảnh, đầu tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
30 | 30 | Kẹp cầm máu, cong, dài 125mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125mm (±3%) - Loại: cong, mảnh - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 33
31 | 31 | Kẹp mạch máu, dài 245mm | Kẹp mạch máu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 245mm (±3%) - Loại: mảnh, cong, đầu tù, có răng cưa - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
32 | 32 | Kẹp phẫu tích, gập góc phải, dài 200mm | Kẹp phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: gập góc phải, ngàm có răng cưa - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
33 | 33 | Kẹp phẫu tích, gập góc phải, dài 205mm | Kẹp phẫu tích -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 205mm (±3%) - Loại: gập góc phải, ngàm có răng cưa - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
34 | 34 | Banh vết thương, hai đầu, dài 220mm | Banh vết thương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220mm (±3%) - Loại: 2 đầu, lưỡi rộng 15mm, kích thước 22 x 15mm, 26 x 15mm, 39 x 15mm, 43 x 15mm - Quy cách: 2 cái/ bộ - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
35 | 35 | Banh vết thương, hai đầu, dài 125mm | Banh vết thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125mm (±3%) - Loại: 2 đầu, kích thước 22 x 10mm, 25 x 10mm, 28 x 12mm, 32 x 12mm - Quy cách: 02 cái/ bộ - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
36 | 36 | Kẹp săng, cong, nhọn, dài 135mm | Kẹp săng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 135mm (±3%) - Loại: cong, nhọn - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 11
37 | 37 | Kẹp gắp bông băng, thẳng, dài 180mm | Kẹp gắp bông băng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: thẳng, ngàm có răng cưa, có cửa sổ - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
38 | 38 | Ống hút, cong, dài 225mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 225mm (±3%) - Loại: cong, đường kính 7.5mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 11
39 | 39 | Dụng cụ nâng cơ xương, dài 185mm, lưỡi rộng 4mm | Dụng cụ nâng cơ xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185mm (±3%) - Loại: cong, hai đầu, đầu nhọn/nhọn, lưỡi rộng 4mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
40 | 40 | Dụng cụ nâng cơ xương, dài 185mm | Dụng cụ nâng cơ xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185mm (±3%) - Loại: cong, hai đầu, đầu nhọn/nhọn - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
41 | 41 | Móc da đơn, dài 160mm | Móc da đơn -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160mm (±3%) - Loại: cong nhiều, 180°, 1 răng nhọn, độ sâu của đầu 4mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8
42 | 42 | Móc da đôi, dài 160mm | Móc da đôi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160mm (±3%) - Loại: 2 răng nhọn, đầu rộng 3mm, độ sâu của đầu 4.2mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 14
43 | 43 | Banh tự giữ, dài 110mm | Banh tự giữ -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110mm (±3%) - Loại: 2x3, ngàm rộng 12mm, chiều rộng mở 50mm, độ sâu của ngàm 14mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 4
44 | 44 | Banh tự giữ, dài 125mm | Banh tự giữ -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125mm (±3%) - Loại: gập góc, 3x3 răng nhọn, ngàm rộng 12mm, chiều rộng mở 50mm, độ sâu của ngàm 17mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 3
45 | 45 | Banh miệng, dài 120mm | Banh miệng -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120mm (±3%) - Loại: chiều rộng mở 60mm, độ sâu của ngàm 32mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
46 | 46 | Kìm nhổ răng hàm dưới, size 31 | Kìm nhổ răng hàm dưới -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Loại: chân răng hàm dưới, size 31 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
47 | 47 | Kìm nhổ răng hàm trên, size 76 | Kìm nhổ răng hàm trên -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Loại: chân răng hàm trên, size 76 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
48 | 48 | Kẹp nắn vách ngăn, dài 220mm | Kẹp nắn vách ngăn -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220mm (±3%) - Loại: cong, ngàm trơn - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
49 | 49 | Kẹp vách ngăn, dài 195mm | Kẹp vách ngăn -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 195mm (±3%) - Loại: thân uốn cong kiểu gối, ngàm có cửa sổ, rộng 6mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
50 | 50 | Đục vách ngăn mũi, dài 170mm | Đục vách ngăn mũi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170mm (±3%) - Loại: thẳng, sắc, rộng 6mm, dạng bayonet - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
51 | 51 | Banh vách ngăn mũi, size 1, dài 135mm | Banh vách ngăn mũi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 135mm (±3%) - Loại: 36x7mm, size 1 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
52 | 52 | Banh vách ngăn mũi, size 2, dài 135mm | Banh vách ngăn mũi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 135mm (±3%) - Loại: 56x7mm, size 2 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
53 | 53 | Banh vách ngăn mũi size 3, dài 135mm | Banh vách ngăn mũi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 135mm (±3%) - Loại: 75x7mm, size 3 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
54 | 54 | Đè lưỡi, dài 140mm | Đè lưỡi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 140mm (±3%) - Loại: cong, hai đầu, kích thước mỗi đầu 19mm, 23mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
55 | 55 | Búa, dài 185mm | Búa -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 185mm (±3%) - Loại: đường kính 25mm, nặng 234g, trọng lượng đầu 130g - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
56 | 56 | Dụng cụ bóc tách Amidan, dài 215mm | Dụng cụ bóc tách Amidan -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 215mm (±3%) - Loại: hai đầu, nhọn/tù, rộng 10mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
57 | 57 | Banh tai, đường kính 5mm | Banh tai -Vật liệu: thép mạ chromium - Kích thước: đường kính 5mm (±3%) - Loại: người lớn, đầu tròn - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
58 | 58 | Banh tai, đường kính 6.5mm | Banh tai -Vật liệu: thép mạ chromium - Kích thước: đường kính 6.5mm (±3%) - Loại: người lớn, đầu tròn - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
59 | 59 | Kìm cắt chỉ thép, dài 140mm | Kìm cắt chỉ thép -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: 140mm (±3%) - Loại: cắt ngang, gập góc phẳng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn EN ISO 13402, EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
60 | 60 | Kìm gặm xương, dài 155mm | Kìm gặm xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 155mm (±3%) - Loại: tác động kép, đầu hẹp, chiều rộng hàm 3mm, ngàm rộng 13mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2