## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Ruột kẹp phẫu tích, chiều dài 31 cm, đường kính 5 mm | Ruột của kẹp phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Kích thước: dài 310 mm (±3%) - Đường kính ngàm 5 mm - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có khía, đầu tù, hoạt động đôi - Bao gồm vỏ trong - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PO958R, model PM973R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 2
2 | 2 | Ruột kẹp phẫu tích gập góc 90 độ, chiều dài 31 cm, đường kính 10 mm | Ruột của kẹp phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Kích thước: dài 310 mm (±3%) - Đường kính ngàm 10 mm - Loại: gập góc 90°, ngàm có khía, hoạt động đôi - Bao gồm vỏ trong - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PO958R, model PM975R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 2
3 | 3 | Ruột kẹp phẫu tích đơn cực, chiều dài 31 cm, đường kính 10 mm | Ruột của kẹp phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Kích thước: dài 310 mm (±3%) - Đường kính ngàm 10 mm - Loại: thẳng, ngàm có khía thô, ngàm khuyết, hoạt động đôi - Bao gồm vỏ trong - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PO959R, model PM975R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 2
4 | 4 | Ruột của kẹp phẫu tích Babcock, chiều dài 31 cm, đường kính 5 mm | Ruột của kẹp phẫu tích Babcock - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Kích thước: dài 310 mm (±3%) - Đường kính ngàm 5 mm - Loại: thẳng, có khía, ngàm khuyết - Bao gồm vỏ trong - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PO959R, model PM973R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
5 | 5 | Ruột của kẹp phẫu tích Allis, chiều dài 31 cm, đường kính 5 mm | Ruột của kẹp phẫu tích Allis - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Kích thước: dài 310 mm (±3%) - Đường kính ngàm 5 mm - Loại: thẳng - Ngàm: có răng De Bakey - Bao gồm vỏ trong - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PO958R, model PM973R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
6 | 6 | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, chiều dài 31 cm, đường kính 5 mm | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực - Vật liệu: chất liệu PEEK cách điện - Kích thước: dài 310 mm (±3%) - Đường kính: 5 mm - Tương thích với tay cầm và ruột của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PO958R, model PO667R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 14
7 | 7 | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, chiều dài 31 cm, đường kính 5 mm và 10 mm | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực - Vật liệu: chất liệu PEEK cách điện - Kích thước: dài 310 mm (±3%) - Đường kính: 5 mm và 10 mm - Tương thích với tay cầm và ruột của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PO958R, model PO611R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
8 | 8 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, có khóa | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, có khóa - Vật liệu: chất liệu PEEK cách điện - Loại: có khóa - Tương thích với ruột và vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PO611R, model PM973R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8
9 | 9 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, không khóa | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, không khóa - Vật liệu: chất liệu PEEK cách điện - Loại: không có khóa - Tương thích với ruột và vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PO667R, model PM973R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 17
10 | 10 | Ruột của kẹp gắp mô vuông góc, chiều dài 37 cm | Ruột của kẹp gắp mô vuông góc - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Chiều dài: 370 mm (±3%), gập góc 90 độ, ngàm có khía - Bao gồm vỏ trong - Tương thích với tay cầm và vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PO958R, model PM978R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 4
11 | 11 | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, chiều dài 37 cm, đường kính 5 mm | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực - Vật liệu: chất liệu PEEK cách điện - Kích thước: dài 370 mm (±3%) - Đường kính: 5 mm - Tương thích với tay cầm và ruột của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PO958R, model PM701R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
12 | 12 | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, chiều dài 37 cm, đường kính 5 mm và 10 mm | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực - Vật liệu: chất liệu PEEK cách điện - Kích thước: dài 370 mm (±3%) - Đường kính: 5 mm và 10 mm - Tương thích với tay cầm và ruột của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PO958R, model PM701R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
13 | 13 | Tay cầm dùng với kẹp tĩnh mạch không chấn thương, chiều dài 35 cm | Tay cầm dùng với kẹp tĩnh mạch không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Chiều dài 350 mm (±3%) - Đường kính 12.5 mm - Tương thích với kẹp bulldog hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PL542S) - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 5
14 | 14 | Kẹp tĩnh mạch không chấn thương, thẳng, hàm dài 25 mm | Kẹp tĩnh mạch không chấn thương - Chiều dài hàm: 25 mm (±3%) - Hình dáng: thẳng - Lực kẹp: 2,45 N - Tương thích với tay cầm dùng với kẹp tĩnh mạch không chấn thương hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PL503R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 4
15 | 15 | Kẹp tĩnh mạch không chấn thương, cong, hàm dài 25 mm | Kẹp tĩnh mạch không chấn thương - Chiều dài hàm: 25 mm (±3%) - Hình dáng: cong - Lực kẹp: 2.45 N - Tương thích với tay cầm dùng với kẹp tĩnh mạch không chấn thương hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PL503R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 4
16 | 16 | Kẹp tĩnh mạch không chấn thương, cong, hàm dài 45 mm, lực 2,94 N | Kẹp tĩnh mạch không chấn thương - Chiều dài hàm: 45 mm (±3%) - Hình dáng: cong - Lực kẹp: 2.94 N - Tương thích với tay cầm dùng với kẹp tĩnh mạch không chấn thương hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PL503R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 4
17 | 17 | Kẹp tĩnh mạch không chấn thương, cong, hàm dài 45 mm, lực 4,41 N | Kẹp tĩnh mạch không chấn thương - Chiều dài hàm: 45 mm (±3%) - Hình dáng: cong - Lực kẹp: 4.41 N - Tương thích với tay cầm dùng với kẹp tĩnh mạch không chấn thương hãng Aesculap có tại Bệnh viện (model PL503R) - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 10
18 | 18 | Vén gan, chiều dài 40 cm, đường kính 10 mm | Vén gan - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Cấu tạo: + Chiều dài: 400 mm (±3%) - Đường kính: 10 mm - 05 cánh - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 3
19 | 19 | Kẹp mang kim phẫu thuật tim XS, chiều dài 36,5 cm | Kẹp mang kim phẫu thuật tim XS - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Kích thước: dài 365 mm (±3%), chiều dài hoạt động 225 mm, đường kính thân 5 mm - Loại: tiêu chuẩn, dùng cho chỉ 2/0 - Ngàm: cong, kích thước ngàm 3x8 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 5
20 | 20 | Kéo phẫu thuật tim XS cong 30°, chiều dài 37 cm | Kéo phẫu thuật tim XS - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Kích thước: dài 370 mm (±3%), chiều dài hoạt động 235 mm, chiều dài lưỡi kéo 15 mm, đường kính thân 5 mm - Loại: tiêu chuẩn, - Ngàm: cong 30°, hoạt động đôi - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 5
21 | 21 | Kéo phẫu thuật tim XS cong 70°, chiều dài 37 cm | Kéo phẫu thuật tim XS - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Kích thước: dài 370 mm (±3%), chiều dài hoạt động 230 mm, chiều dài lưỡi kéo 15 mm, đường kính thân 5 mm - Loại: tiêu chuẩn - Ngàm: cong 70°, hoạt động đôi - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 5
22 | 22 | Kẹp phẫu tích De'Bakey dùng trong phẫu thuật tim XS, chiều dài 36,5 cm | Kẹp phẫu tích De'Bakey dùng trong phẫu thuật tim XS - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Kích thước: dài 365 mm (±3%), chiều dài hoạt động 230 mm - Loại: tiêu chuẩn - Ngàm: thẳng, kích thước ngàm 1.5x11 mm, hoạt động đôi - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 2
23 | 23 | Kẹp phẫu tích Resano dùng trong phẫu thuật tim XS, chiều dài 37 cm | Kẹp phẫu tích Resano dùng trong phẫu thuật tim XS - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Kích thước: dài 370 mm (±3%), chiều dài hoạt động 230 mm - Loại: tiêu chuẩn - Ngàm: thẳng, kích thước ngàm 3x16 mm, hoạt động đơn - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 3
24 | 24 | Kiềm gặm ronger dùng trong phẫu thuật tim XS, chiều dài 37 cm | Kiềm gặm ronger dùng trong phẫu thuật tim XS - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Kích thước: dài 370 mm (±3%), chiều dài hoạt động 290 mm - Ngàm: gập góc lên 30°, kích thước ngàm 3x10 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 3
25 | 25 | Thước đo dùng trong phẫu thuật tim XS, chiều dài 35,5 cm | Thước đo dùng trong phẫu thuật tim XS - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) - Kích thước: dài 355 mm (±3%), chiều dài hoạt động 250 mm - Phạm vị đo: 5-40 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 2
26 | 26 | Ống kính soi, 30 độ, chiều dài 31cm, đường kính 5mm | Ống kính soi - Vật liệu: Thép không gỉ (đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1) + Chiều dài: 31cm (±3%) + Đường kính: 5mm + Hướng quan sát: 30 độ + Có thể hấp tiệt trùng Autoclave + Tương thích với hệ thống máy nội soi hãng Olympus, Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 3