## PL. Thư mời chào giá (2)
PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào giá số /BVĐHYD-VTTB ngày / /2021)
STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: Nhựa tổng hơp - Đường kính khoảng: 16.4mm - Chiều dài khoảng: 2743mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 9.6 | 460029001
2 | Bộ lọc khí sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Bộ lọc khí sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: Nhựa tổng hợp chịu được nhiệt độ cao - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Bộ | 6 | 470788801
3 | Ống thủy kèm ron sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Ống thủy kèm ron sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: thủy tinh trong suốt kèm ron - Chiều dài: khoảng 110mm - Đường kính ống: khoảng 12mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4 | 570037070
4 | Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H | Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: Silicone chịu nhiệt - Đường kính: khoảng 16.4mm - Chiều dài: khoảng 2743mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4 | 579002811
5 | Vòng đệm nồi hơi, điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge | Vòng đệm nồi hơi sử dụng cho máy tiệt trùng: - Bao gồm: 01 miếng đệm nồi hơi và 06 miếng đệm cho thanh điện trở nồi hơi. - Chất liệu: Graphite - Kích thước miếng đệm nồi hơi: + Đường kính ngoài: khoảng 158mm + Đường kính trong: khoảng 120mm - Kích thước miếng đệm cho thanh điện trở nồi hơi: + Đường kính ngoài: khoảng 75mm + Đường kính trong: khoảng 58,5mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66/GSS67H đang sử dụng tại bệnh viện. | Bộ | 8 | 560953201/ 560953202
6 | Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: -Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén. - Chất liệu: thép không gỉ - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 6 | 569918901
7 | Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: -Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén. - Chất liệu: nhựa tổng hợp chịu nhiệt và thép không gỉ - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4 | 570038801
8 | Gioăng cửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 | Gioăng cửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chất liệu: Silicone chịu nhiệt - Chiều dài: khoảng 2720mm. - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4 | 477331301
9 | Tay máy rửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 | Tay máy rửa: - Chức năng: dùng để xoay và phun đều nước trong buồng máy rửa. - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: khoảng 640mm + Quay tròn 360 độ + Các bộ phận có thể tháo rời - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương tích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 6 | 503667600
10 | Dây của bơm hóa chất sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 | Dây của bơm hóa chất sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chất liệu: Silicone, chịu được hóa chất - Cấu tạo: + Chiều dài: khoảng 125mm + 2 đầu nối với ống bơm hóa chất - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương tích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1 | 503611600
11 | Gioăng cửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Gioăng cửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chất liệu: Silicone chịu nhiệt - Chiều dài: khoảng 2420mm. - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 6 | 502936401
12 | Tay máy rửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Tay máy rửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chức năng: dùng để xoay và phun đều nước trong buồng máy rửa - Chất liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: khoảng 540mm + Quay tròn 360 độ + Các bộ phận có thể tháo rời - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương tích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 9 | 503666800
13 | Dây của bơm hóa chất sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Dây của bơm hóa chất sử dụng cho máy rửa khử khuẩn - Chất liệu: Silicone, chịu được hóa chất. - Cấu tạo: + Chiều dài: khoảng 125mm + 2 đầu nối với ống bơm hóa chất - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương tích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2 | 503611600
14 | Súng phun rửa và làm sạch dụng cụ | Súng phun rửa và làm sạch dụng cụ: - Chất liệu: Phần thân là hợp kim nhôm, silicone; phần đầu là đồng thau phủ crom; tay cầm là silicone cách nhiệt. - Cấu tạo: + Ống nhựa PCV: dài khoảng 1,5m + Áp lực tối đa: 10 bar + Áp lực sử dụng: 0-6 bar + Bao gồm 08 đầu phun với các kích thước khác nhau | Cái | 8 | 6003000481
15 | Bơm xả dùng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Bơm xả dùng cho máy rửa khử khuẩn : - Chức năng: bơm hút nước trong giai đoạn xả thải của máy rửa. - Điện áp: 220-240V, 50Hz/60Hz - Công suất: 30W. - Tương tích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2 | 500362600
16 | Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 | Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: Chức năng: Đóng mở 1 chiều đường thoát hơi nóng ra ngoài Chất liệu: Silicone chịu nhiệt - Tương tích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2 | 501336700
17 | Bộ đóng ngắt khí nén cho valve piston sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Bộ đóng ngắt khí nén cho valve piston sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt khí nén cho các valve piston. Cấu tạo: gồm 3 bộ phận kết hợp thành. Chất liệu: hợp kim kết hợp nhựa tổng hợp. - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Bộ | 2 | - 570251504: 02 cái - 570092303: 02 cái - 570120401: 02 cái
18 | Cụm điện trở sinh nhiệt sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 | Cụm điện trở sinh nhiệt sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Điện áp: 380-415V, 50/60Hz - Công suất: 8,2KW - Chât liệu: Thép không rỉ - Tương tích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S6886 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1 | 6001135176
19 | Bơm nước sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Bơm nước sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liêu: Hợp kim không gỉ - Điện áp: 380-415V, 50/60Hz - Công suất: 0,5KW - Lưu lượng tối đa 7,9L/ phút - Lưu lượng tối thiếu: 7,4L/ phút - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1 | 6027968401