## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Bảo trì sơn nước tường mặt ngoài | - Bao gồm: nhân công, vật tư sơn, rulo, vật tư phụ; - Xử lý bề mặt trước khi sơn: cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ, phồng rộp, bả lại các vị trí lõm, xả phẳng, vệ sinh hoàn thiện; - Sơn 1 lớp lót và 2 lớp hoàn thiện sau khi xử lý bề mặt; - Yêu cầu kỹ thuật của sơn nước ngoài nhà, 2 lớp hoàn thiện: + Có khả năng chống bám bụi, chống thấm, chống rong rêu, nấm mốc; + Độ mịn: ≤ 25 μm; + Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô: loại 0; + Độ phủ: khoảng 52,3 g/m2; + Thời gian khô bề mặt: ≤ 0,6 giờ; + Khả năng kháng nước: màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong nước tối thiểu 96 giờ; + Độ rửa trôi: ≥ 1200 chu kỳ; + Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC): ≤ 16,6 g/L. - Yêu cầu kỹ thuật của bột bả: + Độ lưu động: ≥ 180 mm; + Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn: ≥ 0,8 MPa; + Độ cứng bề mặt sau 7 ngày: ≥ 0,19. - Đối với sơn lót: tương thích với sơn hoàn thiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất; - Yêu cầu về nghiệm thu: + Khe hở không quá 1 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn; + Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng; + Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục. | m2 | 600