**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo thư mời chào giá số …………./BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **STT** | **Danh mục** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền (VND) đã bao gồm VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)=(4)\*(5)* |
|  | Lọc HEPA Kích thước 1220x610x150mmLưu lượng **≥** 3400 CMH | cái | 64 |  |  |
|  | Lọc HEPA Kích thước 1220x610x69mm Lưu lượng **≥** 1200 CMH | cái | 2 |  |  |
|  | Lọc HEPAKích thước 1220x610x69mmLưu lượng **≥** 2100 CMH | cái | 10 |  |  |
|  | Lọc HEPAKích thước 915x610x150mm,Lưu lượng **≥** 1500 CMH | cái | 6 |  |  |
|  | Lọc HEPAKích thước 762x610x150mmLưu lượng **≥** 1250 CMH | cái | 6 |  |  |
|  | Lọc HEPAKích thước 610x610x69mmLưu lượng **≥** 600 CMH | cái | 15 |  |  |
|  | Lọc HEPAKích thước 610x610x292mmLưu lượng **≥** 3400 CMH | cái | 18 |  |  |
|  | Lọc túi F8Kích thước: 592x592x380mmLưu lượng **≥** 3400 CMH | cái | 152 |  |  |
|  | Lọc túi F8Kích thước: 592x287x380mmL**ưu lượng ≥** 1700 CMH | cái | 27 |  |  |
|  | Lọc thô G4Kích thước 592x592x46mm  | cái | 152 |  |  |
|  | Lọc thô G4 Kích thước 592x287x46mm  | cái | 27 |  |  |
|  | Bông lọc bụi G4 (không bao gồm khung lọc)Kích thước 1300x650x20mm | tấm | 166 |  |  |
|  | Lọc thô G2 Kích thước: 870x450x10mm | cái | 8 |  |  |
|  | Lọc thô G2 Kích thước: 620x450x10mm | cái | 40 |  |  |
|  | Lọc thô G2 Kích thước: 520x350x10mm | cái | 8 |  |  |
|  | Lọc thô G2 Kích thước: 760x350x10mm | cái | 4 |  |  |
|  | Lọc thô G2 Kích thước: 650x450x10mm | cái | 2 |  |  |
|  | Lọc thô G2 Kích thước: 500x350x10mm | cái | 2 |  |  |
|  | Lọc thô G2 Kích thước: 610x415x10mm | cái | 2 |  |  |
|  | Lọc thô G2 Kích thước: 590x445x10mm | cái | 4 |  |  |
|  | Bông lọc bụi G2 (không bao gồm khung lọc):Kích thước (dài x rộng x độ dày): 20000x2000x10mm | cuộn | 1 |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng** **và các chi phí liên quan khác** |  |

Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật của Bệnh viện theo thư mời chảo giá.

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 20…. đến ngày ….. / ….. /20…..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** |