**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số /BVĐHYD-QTTN ngày / /2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)**  **có VAT** | **Thành tiền (VND)**  **có VAT** |
| 1 | Bình ắc quy 12V, 200Ah cho 2 máy phát điện Mitsubishi 2000kVA | * Điện áp bình: 12VDC * Khả năng phóng điện: 200Ah * Loại bình acid chì | Bình | 12 |  |  |
| 2 | Bình ắc quy 12V, 150Ah cho máy phát điện Denyo và máy bơm chữa cháy khu A | * Điện áp bình: 12VDC * Khả năng phóng điện: 150Ah * Loại bình acid chì | Bình | 4 |  |  |
| 3 | Bình ắc quy 12V, 120Ah cho máy phát điện Kohler | * Điện áp bình: 12VDC * Khả năng phóng điện: 120Ah * Loại bình acid chì | Bình | 2 |  |  |
| 4 | Bình ắc quy 12V, 40Ah cho máy bơm chữa cháy khu A | * Điện áp bình: 12VDC * Khả năng phóng điện: 40Ah * Loại bình acid chì | Bình | 1 |  |  |
| 5 | Bình ắc quy 12V, 18Ah cho máy bơm chữa cháy khu B | * Điện áp bình: 12VDC * Khả năng phóng điện: 18Ah * Loại bình acid chì | Bình | 1 |  |  |

Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2022  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |