**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Mã hàng/ nhãn hiệu** | **Nước sản xuất** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu nén khí  | * Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 8573-1 Class zero
* Đầu nén khí không dầu
* Dạng đầu nén: xoắn ốc
* Lưu lượng: ≥ 35 m3/h tại áp suất 8 bar
* Áp suất làm việc lớn nhất: 8 ~ 10bar

Phù hợp với động cơ điện hiện hữu 5.5kW |  |  | Cái | 3 |  |  |
| **Tổng cộng** |  |

* **Yêu cầu kỹ thuật chung**
* Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở về sau.
* Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
* Đầu nén khí phải tương thích với hệ thống hiện hữu của Bệnh viện, đảm bảo kích thước tổng thể tối đa (DxRxC): 400x450x350mm (kích thước thực tế có thể lắp đầu nén khí vào hệ thống).
* Lắp đặt, kết nối đầu nén khí mới vào hệ thống và cho vận hành thử nghiệm trong vòng 02 giờ để kiểm tra, đánh giá. Hàng hóa chỉ xem là đáp ứng khi hoàn toàn tương thích với hệ thống, chạy ổn định, không có bất kỳ báo lỗi hoặc hư hỏng nào.
* Sau khi vận hành thử xong, thực hiện kết nối đầu nén khí cũ vào hệ thống để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.
* Giao hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
* Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
* Khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (nếu cần).
* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)