| ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC Số: ……../BVĐHYD-QTTN V/v mời chào giá | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng ….. năm 2026 |
| --- | --- |

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp vật tư cho hệ thống gọi điều dưỡng theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp vật tư cho hệ thống gọi điều dưỡng

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Loại hợp đồng: Trọn gói

5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP.HCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày …. /…./2026

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31;

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, Hầm 2 khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Người liên hệ: Chị Thúy         Số điện thoại: 028.39526601

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc (để báo cáo); - Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin); - Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3). | TUQ. GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ Nguyễn Anh Tuấn |
| --- | --- |

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số ……./BVĐHYD-QTTN ngày …… tháng …. năm 2025)

- Phạm vi cung cấp

| Stt | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây gọi đầu giường (dây nối dài dùng cho bệnh nhân) | Sợi | 70 |
| 2 | Mặt nạ loa đầu giường (có viền) | Bộ | 59 |
| 3 | Mặt nạ phím xác nhận | Cái | 66 |
| 4 | Bo mạch và dây gọi khẩn toilet | Bộ | 20 |
| 5 | Dây giật khẩn toilet | Sợi | 270 |
| 6 | Bộ mặt nạ và bo mạch tiếp nhận dây gọi đầu giường | Bộ | 22 |
| 7 | Bộ mặt nạ và bo mạch xác nhận | Bộ | 20 |
| 8 | Chụp đèn và bo mạch đèn hiển thị | Bộ | 22 |
| 9 | Bộ quản lý tích hợp màn hình hiển thị thông tin (màn hình + đế kết nối) | Bộ | 1 |

- Yêu cầu kỹ thuật

| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dây gọi đầu giường (dây nối dài dùng cho bệnh nhân) | - Giắc cắm 7 chân dạng tròn - Nút nhấn có đèn hiển thị chế độ và ký hiệu điều dưỡng. - Chiều dài dây loại 3 mét ± 0,5 mét - Sản phẩm có mã tham khảo 74141B1 - Tương thích với bo mạch tiếp nhận dây gọi điều dưỡng 73073D3 |
| 2 | Mặt nạ loa đầu giường (có viền) | - Bao gồm: loa, micro - Tương thích với bộ quản lý zone 72700A1 |
| 3 | Mặt nạ phím xác nhận | - Mặt nạ có 2 phím - Sản phẩm có mã tham khảo 8882A3N - Tuong thích với bo mạch 73642B3 |
| 4 | Bo mạch và dây gọi khẩn toilet | - Bo mạch gọi khẩn bao gồm: + Đèn hiển thị + Dây nhựa PVC với núm kéo có ký hiệu điều dưỡng ở đầu dây - Mặt nạ - Sản phẩm có mã tham khảo 73022A3 - Tương thích với bộ quản lý zone 72700A1 |
| 5 | Dây giật khẩn toilet | - Chất liệu: nhựa - Chiều dài: ≥ 2 mét |
| 6 | Bộ mặt nạ và bo mạch tiếp nhận dây gọi đầu giường | - Bo mạch tiếp nhận bao gồm: + Đèn hiển thị chế độ gọi + Nút bấm có ký hiệu điều dưỡng. + Ổ cắm 7 chân dạng tròn - Mặt nạ - Sản phẩm có mã tham khảo 73073D3 - Tương thích với bộ quản lý zone 72700A1 |
| 7 | Bộ mặt nạ và bo mạch xác nhận | - Bo mạch + Đèn hiển thị + chuông báo + Nút nhấn: 1 nút xác nhận, 1 nút gọi - Mặt nạ: + viền + Tương thích bo mạch + Sản phẩm có mã tham khảo: 73642B3 |
| 8 | Chụp đèn và bo mạch đèn hiển thị | - Bo mạch hiển thị 4 màu đèn, cho biết tình trạng cuộc gọi - Mặt nạ - Sản phẩm có mã tham khảo 72571P1 - Tương thích với bộ quản lý zone 72700A1 |
| 9 | Bộ quản lý tích hợp màn hình hiển thị thông tin (màn hình + đế kết nối) | - Mô tả: kết nối, quản lý tất cả các thiết bị trong loop - Màn hình hiển thị công nghệ TFT LCD, độ phân giải 1024x600, cảm ứng điện dung đa điểm. - Loa và micro đàm thoại 2 chiều - Bộ xử lý: ≥1.2GHz - Bộ nhớ: ≥1GB DDR3 |

Yêu cầu khác:

- Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nhà thầu phải cung cấp, lắp đặt, đấu dây và cài hệ thống khi có yêu cầu thay thế vật tư.

- Hàng hóa mới 100%.

- Nhà thầu phải hỗ trợ bệnh viện xử lý các lỗi về hệ thống như được yêu cầu.

- Bảo hành sản phẩm 12 tháng tính từ thời điểm được nghiệm thu.

CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| TT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Mã hàng/ nhãn hiệu | Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) có VAT | Thành tiền (VND) có VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Yêu cầu: kỹ thuật: Theo phụ lục thư mời chào giá.

- Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..() ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  | Ngày … tháng …. năm …. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |

: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.