## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bộ dây lọc máu tương thích máy online HDF tại Bệnh viện | Bộ dây lọc máu tương thích máy Online HDF 5008S tại Bệnh viện. Bao gồm: Dây động mạch, dây tĩnh mạch, dây safeline. - Chất liệu: PVC, không chứa DEHP, các đầu nối và các thành phần khác: PC, PVC, ABS, PE... - Thể tích làm đầy 132 - 135ml - Dây động mạch: dài 3.389 ± 6 mm - Dây tĩnh mạch: dài 2.717± 2mm - Dây safeline: dài 1.000 ± 3 mm - Bầu nhỏ giọt dài 22 - 25mm - Đoạn dây nằm trong bơm máu đường kính 8 - 9 mm - Trọng lượng: 345 ± 2g - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) - Tương thích với máy Online HDF 5008S của Bệnh viện |  | Bộ | 370