## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bóng bóp giúp thở có van thông minh, 1500ml | Bóp bóng giúp thở có van giảm áp - Chất liệu: PC, PVC, Si - Thể tích bóng: 1500ml - Van giảm áp tự động 1 chiều: 40 cmH20 hoặc 60 cmH20 - Thân bóng có tay vịn, có 2 đường nổi chống trơn, 1 co đàn hồi nhanh chóng về vị trí ambu ban đầu - Lưu lượng oxy: ≥ 93% (lưu lượng 15 lít/phút) - 01 mặt nạ bằng nhựa PE, PVC có van bơm, kích cỡ 5; 01 túi chứa oxy bằng nhựa PP, dày, trong; 01 dây nối oxy nguồn dài ≥ 2m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Bộ | 1700
2 | 2 | Chỉ thị hóa học dùng cho máy rửa khử khuẩn | Chỉ thị hóa học dùng cho máy rửa khử khuẩn - Chất liệu: Kim loại - Chất thử tổng hợp mô phỏng mô và máu người - Lắp vào khay giữ phần chất thử bị che khuất một nửa, mô phỏng phần nối của một dụng cụ phẫu thuật - Kích thước: 89 x 25mm (±5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Miếng | 1114
3 | 3 | Chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng máy rửa dụng cụ sóng siêu âm | Chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng máy rửa dụng cụ sóng siêu âm - Chất liệu: Kim loại - Chất thử tổng hợp mô phỏng mô và máu người - Kích thước: 89 x 25mm (±5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Miếng | 700
4 | 4 | Phin lọc vi khuẩn dùng cho máy đo nồng độ NO cho người lớn và trẻ em | Phin lọc vi khuẩn dùng cho máy đo nồng độ NO cho người lớn và trẻ em - Chất liệu: vỏ nhựa polystyrene cách điện, màng lọc bằng hydrophobic Polypropylene - Kích thước: 18 x 28mm - Hiệu quả lọc: 99.9% - Khoảng chết: 32ml - Tốc độ dòng: 0.93 - 1.41 cmH2O - Khu vực lọc: > 34cm² - Tương thích với máy đo FeNO+ - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Cái | 4000
5 | 5 | Que thử đường huyết nhanh, men thử GOD-POD | Que thử đường huyết nhanh tại giường - Sử dụng men thử GOD-POD, không bị ảnh hưởng bởi đường Malto và oxy hòa tan - Phạm vi đo: 20 – 600 mg/dL (1.1 – 33.3 mmol/L) - Giới hạn Hematocrite: từ 20 → 60% - Tiệt khuẩn - Hỗ trợ que thử và chất nội kiểm thực hiện hàng ngày - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | que | 67000
6 | 6 | Gạc gắn với băng dính trong suốt, cỡ 7 x 10cm (±05%) | Gạc gắn băng dính trong suốt dùng trong băng vết thương, vết mổ < 7cm - Nền băng: lớp màng trong suốt, bán thấm, bằng Polyurethane, phủ lớp keo Acrylic 30 ± 3 g/m², kích thước nền băng 7 x 10cm - Lớp gạc ở giữa: bằng vải viscose và polyester, kích thước gạc (3-4) x 7cm - Mức thấm hơi nước: ≥ 500 g/m²/24 giờ - Lực dính: ≥1N/cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Miếng | 16000
7 | 7 | Gạc hydrocolloid, 10 x 10cm (±05%), dày 1.5 ± 0.2mm | Gạc hydrocolloid thấm hút dịch tiết, chuyển thành hydrogel tạo hàng rào ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn, virut và các chất ngoại lại khác - Cấu tạo: lớp hydrocolloid, tráng lớp polyurethane ngoài cùng không thấm nước, lớp foam. Lớp bám dính chứa polyme - Kích thước: 10 x 10cm (±05%), dày 1.5mm ± 0.2mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Miếng | 2000
8 | 8 | Gạc lưới lipido-collloid mắt lưới <0.5mm², 15 x 20cm (±05%) | Gạc lưới Lipido-Colloid, dùng cho vết thương < 15cm - Dệt lưới 100% Polyester, tẩm lipido-colloid, kích thước mắt lưới ≤ 0.5mm² - Kích thước: 15 x 20cm (±05%) - Tiệt khuẩn | - | Miếng | 300
9 | 9 | Gel hydrogel loại bỏ mô hoại tử | Gel hydrogel loại bỏ mô hoại tử để tạo gel hỗ trợ quá trình loại bỏ các mô hoại tử, đồng thời duy trì môi trường ẩm giúp thúc đẩy quá trình lành thương. - Thành phần: polysaccharide thực vật galactomananne hút nước cao và Propylene glycol. - pH 5.0 - 8.0 - Trọng lượng: 15 - 20gr - Tính nhớt ≥ 100cps. Hydrogel trong suốt, có chứa lượng nước cao (trung bình > 80%) - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Ống | 140
10 | 10 | Kim cánh bướm, các cỡ | Kim cánh bướm dùng trong lấy máu, tiêm thuốc hoặc tiêm truyền trong thời gian ngắn - Kim chất liệu bằng Crom-Nikel, trơn láng, đầu kim 3 mặt vát tráng silicone. - Kích cỡ: 19G, 23G, 25G, 27G, đường kính ngoài 0.4 - 2.5mm; chiều dài 10- 20mm - Tốc độ dòng chảy từ: 2 - 43ml/phút, thể tích mồi từ 0.3 - 0.4ml - Chuôi kim, 2 cánh bướm bằng polypropylen trong suốt, không chứa DEHP - Dây nối: bằng PVC/Polypropylen, không chứa DEHP, trong suốt, dài khoảng 25 - 30cm, chống xoắn, đầu có khóa luer, tương thích với các đầu nối của dây truyền, bơm tiêm, dây nối - Tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Cái | 2500
11 | 11 | Kim đẩy chỉ 0.3 x 33mm | Kim đẩy chỉ - Chất liệu: bằng thép không gỉ - Kích thước: 0.3 x (30 - 33)mm - Cán kim: được cuốn bằng sợi thép, không có gờ ráp, các vòng quấn tròn đều và khít nhau. - Thân kim: độ cứng thân kim: 460 HV 0.2 kg, có khả năng chống ăn mòn tốt. Bề mặt thân kim nhẵn và sạch, giá trị Ra (tham số độ thô ráp) <0.63um. - Thân kim phải có tính dẻo thích hợp, sau khi thử nghiệm quấn quanh không được có khe hở, đứt gãy hoặc phân tầng. - Lực kéo cần có để liên kết giữa thân kim và đốc kim: ≥ 14N - Vỉ/ 5 cái - Tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 30000
12 | 12 | Kim lọc thận nhân tạo, phủ silicone, cỡ 17G | Kim lọc thận nhân tạo dùng để lấy máu và trả máu trong thận nhân tạo - Kim bằng thép không gỉ, 3 mặt vát, phủ silicone, cỡ 17G, đường kính 1.4 ± 0.5mm, dài 25 → 30mm - Dây bằng Polyvinylchloride, không Pyrogenic, không Latex dài 30 → 35cm, đường kính trong 3.5 ± 0.5mm - Lưu lượng trung bình 210 - 218 ml/phút - Có đầu bảo vệ an toàn nằm sau cánh, có âm báo kích hoạt an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Cái | 1700
13 | 13 | Miếng đặt vùng cằm | Miếng đặt vùng cằm chất liệu silicon y tế dạng thanh, mềm mại, dai, chắc, dễ tạo hình theo hình dạng của cơ quan cần cấy ghép - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | cái | 16
14 | 14 | Miếng đặt vùng mũi | Miếng đặt vùng mũi chất liệu silicon y tế dạng thanh, mềm mại, dai, chắc, dễ tạo hình theo hình dạng của cơ quan cần cấy ghép - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | cái | 90
15 | 15 | Ống ca-nuyn mở khí quản 2 nòng, có bóng, không cửa sổ, cỡ 4, 6, 8 | Ống ca-nuyn mở khí quản 2 nòng, có bóng, không cửa sổ - Cấu tạo gồm: 01 ca-nuyn mở khí quản, 1 nòng trong và 1 nòng dẫn đường - Chất liệu: nhựa mềm, không DEHP - Kích cỡ: cỡ 4 → 8; đường kính trong: khoảng 5.0 → 7.8mm; đường kính ngoài: khoảng 9.0 → 12.5mm; chiều dài: khoảng 6.5 → 8.5cm - Bóng chèn: cỡ 4 (20mm), cỡ 6 (24mm), cỡ 8 (27mm) - Đặc điểm: không cửa sổ, có bóng chèn, nòng dẫn đường đầu tròn - Nòng trong sử dụng nhiều lần, có khóa vặn, tương thích với đầu nối tiêu chuẩn 15mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Cái | 150
16 | 16 | Ống ca-nuyn mở khí quản 2 nòng, có bóng, không cửa sổ, cỡ 6 -> 10 | Ống ca-nuyn mở khí quản 2 nòng, có bóng, không cửa sổ - Chất liệu: nhựa PVC trong suốt y tế, mềm ở nhiệt độ cơ thể, không gây kích ứng, có đường cản quang trên thân ống - Kích cỡ: 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10, đường kính trong 6.0 - 10.0mm, chiều dài 64 - 88mm, độ cong chuẩn 105 độ - 02 nòng trong, đầu tròn, có mấu ngắt, đầu nối tiêu chuẩn 15M tương thích với dây máy thở hoặc dây máy gây mê chuẩn 15F các loại - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Cái | 20
17 | 17 | Ống ca-nuyn mở khí quản 2 nòng, không bóng, không cửa sổ, các cỡ | Ống Ca-nuyn mở khí quản 2 nòng, không bóng, không cửa sổ, - Chất liệu: nhựa PVC y tế, mềm ở nhiệt độ cơ thể, không gây kích ứng, có đường cản quang trên thân ống - Kích cỡ: 6, 7, 7.5, 8, 9, 10, đường kính trong 6.0 - 10.0mm, chiều dài 64 - 88mm, độ cong chuẩn 105 độ - 02 nòng trong, đầu tròn, có mấu ngắt, đầu nối tiêu chuẩn 15M tương thích với dây máy thở hoặc dây máy gây mê chuẩn 15F các loại - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Cái | 20
18 | 18 | Bình làm ẩm tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001 | Bình làm ẩm - Tự động làm đầy nước, thể tích nén khi bình rỗng là 440-450ml, khi đầy là 280 - 285ml - Dung tích chứa nước tối đa là 160ml - Kích thước: 130 x 122 x 95mm - Độ rò ≤ 25ml/phút - Lưu lượng cực đại 60L/phút - Áp lực vận hành tối đa: 16.5kPa (165cmH20) - Phạm vị nhiệt độ vận hành: 18-28 độ C - Phạm vi độ ẩm vận hành: 15%- 93%RH - Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001 (vincent) | - | Cái | 320
19 | 19 | Băng dính, 10cm x 10m (±05%) | Băng dính dùng trong cố định băng gạc, thiết bị tiêm truyền - Chất liệu: vải không dệt Polyester, phủ lớp keo Acrylate, hàm lượng keo phủ 35 - 50% - Lực dính 1.1 - 4.3 N/cm - Tốc độ thoát hơi nước ≥ 1000 g/m2/24h - Lớp giấy lót chứa Acrylic Polymer, có đường phân chia các vạch - Đặc tính: co giãn theo chiều ngang, không chứa latex - Kích thước: 10cm x 10m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Cuộn | 3000
20 | 20 | Bơm tiêm đầu xoắn, không kim, 5ml | Bơm tiêm đầu xoắn, không kim, 5ml - Thân bơm tiêm: chất liệu Polypropylene, trong suốt, bên trong được phủ silicone, có vòng giữ ngăn ngừa pít tông bị kéo ra ngoài, bên ngoài có vạch chia thể tích, rõ ràng, dễ đọc - Đường kính trong của bơm tiêm: 11.5 ± 0.5mm - Đầu xoắn vặn, tương thích với các đầu kim tiêm, dây truyền - Thân pít tông bằng Polypropylene, trong suốt, nút chặn không chứa latex, 2 khóa dừng chống tràn, đường kính của chỗ ấn khoảng 1.5 - 1.6cm - Tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Cái | 40000
21 | 21 | Ống hút đàm có khóa kiểm soát, cỡ 6 → 10Fr | Ống hút đàm có khóa kiểm soát - Chất liệu: nhựa PVC mềm, màu trắng, không latex - Đường kính ngoài: từ 1.9 → 3.3mm, chiều dài khoảng 35 - 60cm - Đầu hút bo tròn, loại thẳng, kiểu Mully - có co nối, tương thích với hệ thống hút của Bệnh viện - Kích cỡ: 6 → 10Fr - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Cái | 10000
22 | 22 | Ống thông tiểu 3 nhánh, cao su tráng silicon, 16 → 24Fr | Ống thông tiểu 3 nhánh, cao su tráng silicon - Chất liệu: cao su tự nhiên, tráng silicone trong lòng ống, không chứa DEHP - Kích cỡ: 16 → 24Fr (tối thiểu 5 cỡ), chiều dài ≥ 40cm, đường kính ống 5.3 - 8.6mm, độ rộng của mắt khoảng 1.2 - 4.2mm - Dung tích bóng 30 – 50ml, có van bơm Luer-lock, đầu ống có 3 mắt (1 mắt tưới rửa, 2 mắt lỗ thoát dịch) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 300
23 | 23 | Ống thông tĩnh mạch rốn | Ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh trong suốt - Bằng nhựa Polypinyclorua (PVC), có vạch cản quang và vạch chia mỗi cm - Kích cỡ: 3.5 → 5Fr, dài 37-40cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cái | 90
24 | 24 | Đai đầu gối, bằng vải | Đai đầu gối cứng phòng ngừa các chấn thương đầu gối, có thể điều chỉnh áp lực - Chất liệu: vải Hi-prene giúp giữ ấm, giữ ẩm, co giãn tốt. Giúp đổ mồ hôi, lưu thông máu và giảm phù nề và đau đầu, và bảo vệ da trơn tru. - Rộng khoảng 81→ 102cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | - | Cái | 80
25 | 25 | Túi hậu môn nhân tạo, 1 mảnh, xả được, sử dụng với kẹp hậu môn | Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, xả được, loại trong, sử dụng với kẹp hậu môn thường dùng cho người bệnh sau phẫu thuật - Túi chứa một mặt có lớp thoáng mồ hôi, một mặt lưới thoáng khí, chiều dài túi 30 - 35cm - Đế gồm 2 vòng dán, vòng trong có đường kính 90 - 95mm, có thể cắt rộng lên tới 65 ± 1mm; vòng ngoài có đường kính 130 - 135mm - Vòng trong thấm hút mồ hôi, bảo vệ da, vòng ngoài mỏng và linh hoạt tăng cường khả năng bám dính - Vật tư đi kèm: kẹp hậu môn (số lượng kẹp ≥ số lượng túi) - Thời gian sử dụng tối thiểu 5 ngày - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 370
26 | 26 | Vòng bảo vệ chống loét da, cỡ nhỏ | Vòng bảo vệ chống loét da là sự kết hợp Hydrocoloid và dịch kết dính, sau đó được liên kết lại bằng siêu sợi - Đường kính lỗ: 45 → 50mm - Có thể kéo dãn, định hình mà không bị nứt, bong tróc, luôn giữ hình dáng mới tạo ra - Dính tốt vào da bị viêm, ngăn ngừa dịch tiêu hóa tiếp xúc với da bị viêm, giúp da mau lành - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Cái | 90
27 | 27 | Túi ép đóng gói dụng cụ, cỡ 100mm x 70m (± 05%) | Túi ép đóng gói dụng cụ - Chất liệu của 2 lớp: * 1 lớp làm từ sợi polyolefin * 1 lớp làm từ polyethylene và Polyester - Kích thước: 100mm x 70m (± 05%) - Chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ sau khi tiệt khuẩn - Mối hàn không bị bung sau tiệt khuẩn - Tương thích phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H202 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 196
28 | 28 | Túi ép đóng gói dụng cụ, cỡ 150mm x 70m (± 05%) | Túi ép đóng gói dụng cụ - Chất liệu của 2 lớp: * 1 lớp làm từ sợi polyolefin * 1 lớp làm từ polyethylene và Polyester - Kích thước: 150mm x 70m (± 05%) - Chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ sau khi tiệt khuẩn - Mối hàn không bị bung sau tiệt khuẩn - Tương thích phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H202 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 333
29 | 29 | Túi ép đóng gói dụng cụ, cỡ 200mm x 70m (± 05%) | Túi ép đóng gói dụng cụ - Chất liệu của 2 lớp: * 1 lớp làm từ sợi polyolefin * 1 lớp làm từ polyethylene và Polyester - Kích thước: 200mm x 70m (± 05%) - Chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ sau khi tiệt khuẩn - Mối hàn không bị bung sau tiệt khuẩn - Tương thích phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H202 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 425
30 | 30 | Túi ép đóng gói dụng cụ, cỡ 250mm x 70m (± 05%) | Túi ép đóng gói dụng cụ - Chất liệu của 2 lớp: * 1 lớp làm từ sợi polyolefin * 1 lớp làm từ polyethylene và Polyester - Kích thước: 250mm x 70m (± 05%) - Chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ sau khi tiệt khuẩn - Mối hàn không bị bung sau tiệt khuẩn - Tương thích phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H202 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 247
31 | 31 | Túi ép đóng gói dụng cụ, cỡ 350mm x 70m (± 05%) | Túi ép đóng gói dụng cụ - Chất liệu của 2 lớp: * 1 lớp làm từ sợi polyolefin * 1 lớp làm từ polyethylene và Polyester - Kích thước: 350mm x 70m (± 05%) - Chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ sau khi tiệt khuẩn - Mối hàn không bị bung sau tiệt khuẩn - Tương thích phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H202 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 64
32 | 32 | Túi ép đóng gói dụng cụ, cỡ 75mm x 70m (± 05%) | Túi ép đóng gói dụng cụ - Chất liệu của 2 lớp: * 1 lớp làm từ sợi polyolefin * 1 lớp làm từ polyethylene và Polyester - Kích thước: 75mm x 70m (± 05%) - Chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ sau khi tiệt khuẩn - Mối hàn không bị bung sau tiệt khuẩn - Tương thích phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H202 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 78
33 | 33 | Túi ép dẹp, cỡ 100mm x 200m (± 05%) | Túi ép dẹp đóng gói dụng cụ - Chất liệu: * Màng ép bằng Polyester và Cast Polypropylene/Polypropylene, độ dày 40-55µm * Giấy y tế, trọng lượng: 60 -70 g/m² - Kích thước: 100mm x 200m (± 05%) - Chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất và rõ sau khi tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước, EO… - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 192
34 | 34 | Túi ép dẹp, cỡ 150mm x 200m (± 05%) | Túi ép dẹp đóng gói dụng cụ - Chất liệu: * Màng ép bằng Polyester và Cast Polypropylene/Polypropylene, độ dày 40-55µm * Giấy y tế, trọng lượng: 60 -70 g/m² - Kích thước: 150mm x 200m (± 05%) - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất và rõ sau khi tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước, EO… - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 144
35 | 35 | Túi ép dẹp, cỡ 200mm x 200m (± 05%) | Túi ép dẹp đóng gói dụng cụ - Chất liệu: * Màng ép bằng Polyester và Cast Polypropylene/Polypropylene, độ dày 40-55µm * Giấy y tế, trọng lượng: 60 -70 g/m² - Kích thước: 200mm x 200m (± 05%) - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất và rõ sau khi tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước, EO… - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 240
36 | 36 | Túi ép dẹp, cỡ 250mm x 200m (± 05%) | Túi ép dẹp đóng gói dụng cụ - Chất liệu: * Màng ép bằng Polyester và Cast Polypropylene/Polypropylene, độ dày 40-55µm * Giấy y tế, trọng lượng: 60 -70 g/m² - Kích thước: 250mm x 200m (± 05%) - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất và rõ sau khi tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước, EO… - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 70
37 | 37 | Túi ép dẹp, cỡ 300mm x 200m (± 05%) | Túi ép dẹp đóng gói dụng cụ - Chất liệu: * Màng ép bằng Polyester và Cast Polypropylene/Polypropylene, độ dày 40-55µm * Giấy y tế, trọng lượng: 60 -70 g/m² - Kích thước: 300mm x 200m (± 05%) - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất và rõ sau khi tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước, EO… - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 30
38 | 38 | Túi ép phồng, cỡ 100mm x 50mm x 100m (± 05%) | Túi ép phồng đóng gói dụng cụ - Chất liệu: * Màng ép bằng Polyester và Cast Polypropylene/Polypropylene, độ dày 40-55µm * Giấy y tế, trọng lượng: 60 -70 g/m² - Kích thước:100mm x 50mm x 100m (± 05%) - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất và rõ sau khi tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước, EO… - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 108
39 | 39 | Túi ép phồng, cỡ 150mm x 50mm x 100m (± 05%) | Túi ép phồng đóng gói dụng cụ - Chất liệu: * Màng ép bằng Polyester và Cast Polypropylene/Polypropylene, độ dày 40-55µm * Giấy y tế, trọng lượng: 60 -70 g/m² - Kích thước:150mm x 50mm x 100m (± 05%) - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất và rõ sau khi tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước, EO… - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 100
40 | 40 | Túi ép phồng, cỡ 200mm x 50/55mm x 100m (± 05%) | Túi ép phồng đóng gói dụng cụ - Chất liệu: * Màng ép bằng Polyester và Cast Polypropylene/Polypropylene, độ dày 40-55µm * Giấy y tế, trọng lượng: 60 -70 g/m² - Kích thước: 200mm x 50/55mm x 100m (± 05%) - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất và rõ sau khi tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước, EO… - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 84
41 | 41 | Túi ép phồng, cỡ 250mm x 60/65mm x 100m (± 05%) | Túi ép phồng đóng gói dụng cụ - Chất liệu: * Màng ép bằng Polyester và Cast Polypropylene/Polypropylene, độ dày 40-55µm * Giấy y tế, trọng lượng: 60 -70 g/m² - Kích thước: 250mm x 60/65mm x 100m (± 05%) - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất và rõ sau khi tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước, EO… - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 174
42 | 42 | Túi ép phồng, cỡ 300mm x 80mm x 100m (± 05%) | Túi ép phồng đóng gói dụng cụ - Chất liệu: * Màng ép bằng Polyester và Cast Polypropylene/Polypropylene, độ dày 40-55µm * Giấy y tế, trọng lượng: 60 -70 g/m² - Kích thước: 300mm x 80mm x 100m (± 05%) - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất và rõ sau khi tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước, EO… - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 20
43 | 43 | Túi ép phồng, cỡ 350mm x 80mm x 100m (± 05%) | Túi ép phồng đóng gói dụng cụ - Chất liệu: * Màng ép bằng Polyester và Cast Polypropylene/Polypropylene, độ dày 40-55µm * Giấy y tế, trọng lượng: 60 -70 g/m² - Kích thước: 350mm x 80mm x 100m (± 05%) - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất và rõ sau khi tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước, EO… - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cuộn | 15
44 | 44 | Găng tay tiệt khuẩn, không bột, dài khoảng 290 ± 10 mm | Găng tay tiệt khuẩn, không bột dùng trong các thủ thuật/ phẫu thuật - Chất liệu: mủ cao su tự nhiên cô đặc, phủ lớp polymer, màu trắng tự nhiên - Găng tay có các ngón thẳng mượt, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, viền gân ở cổ tay - Kích cỡ: số 6, 6.5, 7, 7.5 - Chiều dài tối thiểu: khoảng 290 ± 10 mm - Chiều rộng lòng bàn tay: Size 6 (77 ± 5 mm), size 6.5 (83 ± 5 mm), size 7 (89 ± 5 mm), size 7.5 (95 ± 5 mm) - Độ dày tối thiểu: vùng trơn nhẵn tối thiểu 0.1mm, vùng nhám 0.13mm - Đặc tính: Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa nhanh 24N, Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa nhanh 700%, Lực kéo đứt tối thiểu sau khi già hóa nhanh 9.5N, Độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh 550% - Hàm lượng protein gây dị ứng ≤ 50mcg/dm² - Tiệt khuẩn, đóng gói từng đôi - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Đôi | 170000
45 | 45 | Găng tay tiệt khuẩn, không bột, dài khoảng 290 ± 10 mm, các cỡ | Găng tay tiệt khuẩn, không bột dùng trong các thủ thuật/ phẫu thuật - Chất liệu: latex, mặt bên trong phủ polymer - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng mượt, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, cổ găng thẳng, ôm khít vào tay áo người sử dụng, găng dễ mang khi tay ẩm ướt, lòng bàn tay và ngón tay nhám, có khả năng chống tế bào/virut xâm nhập. - Kích cỡ: số 6, 6.5, 7, 7.5, 8.0 - Chiều dài tối thiểu: khoảng 290 ± 10 mm - Độ dày tối thiểu: ngón tay 0,22mm (+/- 0.02mm) , lòng bàn tay 0,2mm (+/- 0.02mm), cổ tay 0,18 (+/- 0.02mm). - Đặc tính: độ giãn tối thiểu trước khi sử dụng 700% và sau khi sử dụng 550%, kéo giãn trước và sau khi sử dụng >/=9.0N - Hàm lượng protein gây dị ứng ≤ 50mcg/g - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Đôi | 81000
46 | 46 | Phim X-quang tương thích máy Drypro, cỡ 35 x 43cm | Phim X-quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa - Thành phần chính: Polyethylene terephthalate 90-99%, additives <1%, binding agents <1% - Sử dụng được trong ánh sáng ban ngày - Kích thước: 35 x 43cm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Sử dụng tương thích với máy in phim khô laser Drypro | - | Cái | 12500
47 | 47 | Băng dính trong suốt, 10 x 12cm (±10%) | Băng dính trong suốt dùng trong cố định các loại catheter - Chất liệu: màng Polyurethane khoảng 8-15% trong suốt, bán thấm, nền keo Acrylic <30% (không latex) - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng - Đặc tính: ngăn cản vi khuẩn, virut với đường kính >27nm, quan sát được vùng tiêm và vùng da, thông thoáng, co giãn theo chuyển động của da - Kích cỡ: 10 x 12cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Miếng | 16000
48 | 48 | Dung dịch dùng ngoài dạng xịt điều trị phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết, loét do áp lực | Dung dịch dùng ngoài dạng xịt điều trị phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết, loét do áp lực - Thành phần: Hexamethyldisiloxane khoảng 60 - 90%, Isooctane 8 - 15%, Acrylate Terpolymer 3 - 15%, Polyphenylmethylsiloxane Copolymer 0.1 - 5%, không chứa cồn - Thời gian khô: <30 giây - Thời gian tác dụng kéo dài khoảng 72 giờ - Thể tích: 28 -> 30ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Chai | 1900
49 | 49 | Băng dính trong suốt, 6 x 7cm (±05%) | Băng dính trong suốt dùng trong cố định các loại catheter - Chất liệu: màng Polyurethane khoảng 8-15% trong suốt, bán thấm, nền keo Acrylic <30% (không latex) - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng - Đặc tính: ngăn cản vi khuẩn, virut với đường kính >27nm - Kích cỡ: 6 x 7 cm (±05%) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Miếng | 5000
50 | 50 | Miếng dán sát khuẩn chứa Chlorhexidine Gluconate 2%, 10 x 12cm (± 05%) | Miếng dán sát khuẩn có chứa Chlorhexidine Gluconate 2% dùng cố định catheter tĩnh mạch trung tâm - Màng film Polyurethane, phủ lớp keo Acrylate ≤ 15%; chính giữa có Gel CHG kháng khuẩn 35 - 45% với kích thước khoảng (3 x 4) ± 0.5cm; xung quanh viền vải không dệt - Kích thước: 10 x 12cm - Đặc tính: Chống thấm nước và vi khuẩn xâm nhập, rào cản chống virus có đường kính ≥27nm, thấm máu và dịch tiết. - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, có băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch - Thời gian lưu tối thiểu 5 ngày - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Miếng | 10000
51 | 51 | Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn | Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn trẻ em - Dây chính gồm 2 đoạn dài 6 inch và 60 inch: OD 2.8mm, ID 0.975mm, có 3 khóa 4 ngã. Kèm thêm dây đo CVP. Cảm biến áp suất với tốc dộ dòng chảy 3cc - Lấy máu kín qua khóa 3 ngã có van tự động đóng kín lại - Trở kháng đầu vào: 350 mmHg. Trở kháng đầu ra: 300mmHg - Nhiệt độ hoạt động: 15 → 40 độ C - Áp lực hoạt động: -30 → 300mmHg - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ cáp nối tương thích cảm biến | - | Bộ | 3800
52 | 52 | Quả lọc hấp phụ nội độc tố với dải hấp phụ từ 20-200kDa | Quả lọc hấp phụ nội độc tố trọng lượng phân tử trung bình và lớn, độc tố gắn với protein, hội chứng hôn mê gan,… - Vỏ PC, vật liệu hấp phụ: Styrendivinyl Benzen Copolymer - Thể tích hấp phụ khoảng: 330ml - Thể tích khoang máu khoảng: 185ml - Diện tích hấp phụ khoảng: 104.000m2 - Nội trở: ≤ 4kPa - Lưu lượng máu tối đa khoảng: 250ml/ phút - Áp suất chịu đựng khoảng: 100kPa - Độ chịu lực của hạt khoảng: 8.1N - Dải hấp phụ: 20-200kDa - Dây nối - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Quả | 5
53 | 53 | Dụng cụ nâng cổ tử cung | Dụng cụ nâng cổ tử cung, giảm áp lực mở cổ tử cung ngừa sinh non - Chất liệu: silicon, đàn hồi có thể gấp lại - Đường kính ngoài: 65 - 70mm; đường kính trong: 32 - 35mm; chiều cao: 21 - 25mm - Có lỗ thoát dịch - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 17
54 | 54 | Gạc hydrogel, kích cỡ 10 x 10cm (±05%) | Gạc hygrogel, dùng che phủ vết thương giúp cân bằng ẩm tối ưu cho nền vết thương, giúp nhanh lành thương. Dùng cho các tổn thương tỳ đè, loét chân do bệnh lý mạch máu,bàn chân đái tháo đường, bỏng, ngăn ngừa nứt da - Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp hydrogel khô và foam hút dịch vết thương, có lớp polymer chống dính, có màng bán thấm polyurethan - Kích thước: 10 x 10cm (±05%) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Miếng | 500
55 | 55 | Gạc hydrogel, kích cỡ 15 x 15cm (±05%) | Gạc hygrogel, dùng che phủ vết thương giúp cân bằng ẩm tối ưu cho nền vết thương, giúp nhanh lành thương. Dùng cho các tổn thương tỳ đè, loét chân do bệnh lý mạch máu, bàn chân đái tháo đường, bỏng, ngăn ngừa nứt da - Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp hydrogel khô và foam hút dịch vết thương, có lớp polymer chống dính, có màng bán thấm polyurethan - Kích thước: 15 x 15cm (±05%) - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Miếng | 410
56 | 56 | Gel alginate chăm sóc vết thương | Gel alginate chăm sóc vết thương - Thành phần: chứa ion bạc alginate - Hàm lượng bạc: 12 mg/g kháng khuẩn, pH: 6.5 - 7.5 - Trọng lượng 15 - 20g - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Ống | 85
57 | 57 | Gel bôi trơn tiệt khuẩn, trọng lượng 2-4g | Gel bôi trơn tan trong nước, dùng bôi trơn trong đặt ống thông, nội soi, thăm khám trực tràng, phụ khoa - Thành phần: nước, glycerin, Polyethyleneglycol, Sodium Hydroxide, 4-Hydroxybenzoic acid propylester - Đặc tính: tan trong nước, không mùi, không chứa chất gây dị ứng, không chứa chất ăn mòn - Độ pH: 6 - 7 - Trọng lượng: 2 - 4g - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Gói | 23000
58 | 58 | Gel bôi trơn tiệt khuẩn, trọng lượng 5-7g | Gel bôi trơn tan trong nước, dùng bôi trơn trong đặt ống thông, nội soi, thăm khám trực tràng, phụ khoa hoặc siêu âm trong các thủ thuật - Thành phần: nước, glycerin, Polyethyleneglycol, Sodium Hydroxide, 4-Hydroxybenzoic acid propylester - Đặc tính: tan trong nước, không mùi, không chứa chất gây dị ứng, không chứa chất ăn mòn - Độ pH: 6 - 7 - Trọng lượng: 5 - 7g - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Gói | 4000
59 | 59 | Ống hút dịch dùng trong sinh thiết nội mạc tử cung | Ống hút dịch dùng trong sinh thiết nội mạc tử cung - Chất liệu: Vỏ bằng nhựa polypropylen trong suốt - Chiều dài 23.5 - 50cm; đường kính trong khoảng 2.6mm; đường kính ngoài khoảng 3.1mm - Đặc điểm: có vạch chia, đầu tù, có lỗ mở 2mm, có các cạnh sắc bén cách đầu xa, pit tông bằng nhựa acetal mềm, di chuyển tạo chân không cho lòng ống - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 240
60 | 60 | Que đốt chồi rốn | Que đốt chồi rốn dùng cho trẻ sơ sinh - Thành phần: Nitrat Bạc 75% - Chiều dài 15 ± 1cm - Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Que | 170
61 | 61 | Kim chọc dò đường mật, cỡ 16G | Kim chọc dò đường mật - Chất liệu: PTFE (Polytetrafluoroethylene) - Kích thước: 16G + Chiều dài: 160mm (±05%) + Đường kính ngoài: 1.7 - 1.8mm - Tốc độ dòng chảy: 128ml/phút - Tiệt khuẩn | - | Cái | 850
62 | 62 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường bằng polyurethane, cỡ 9 Fr, dài 10 ± 01 cm | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường - Catheter bằng polyurethane, cản quang - Cỡ 9 Fr, dài khoảng 10 ± 01 cm - Dây dẫn lò xo tối đa 0.035'', dài khoảng 45 - 50 cm, có đầu thẳng, đầu cong chữ J - Đi kèm: 1 kim dẫn 18G, dài khoảng 6.3 - 6.5 cm, 1 đầu đo áp lực, 1 bơm tiêm 5 ml, 1 cây nong, 1 catheter bảo vệ chống nhiễm khuẩn dài khoảng 80 ± 02 cm, băng dán tiệt khuẩn, 1 nòng trong 8 Fr, 1 nắp đậy không lỗ; 1 nắp có lỗ, 1 nắp đựng kim, 1 khóa 4 ngã tốc độ cao, 3 miếng gạc 4 x 4''. Có đường dẫn để đặt catheter. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Cái | 20
63 | 63 | Vi ống thông can thiệp 2.4Fr loại đồng trục có dây dẫn đi kèm | Vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và ngoại biên Vi ống thông 2.4Fr loại đồng trục có dây dẫn đi kèm Cấu trúc 3 lớp: - Lớp trong: phủ lớp PTFE - Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu Tungsten đánh dấu cản quang - Lớp ngoài: phủ ái nước hydrophilic M coat - Đường kính tối tiểu có 2.4Fr - Chiều dài: 110cm hoặc 130cm - Kèm theo 1 dây dẫn cỡ 0.018" - Kiểu dầu: 70° ; Double angled Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Cái | 80
64 | 64 | Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan loại tải thuốc, kích cỡ 75 - 450µm | Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan loại tải thuốc Công thức mới: PEG (Polyethylene Glycol), ái nước, độ nén và đàn hồi cao. - Kích cỡ: 100 ± 25μm, 200 ± 50μm, 400 ± 50μm - Thể tích hạt nút mạch 2ml, đóng gói trong 4ml dung dịch nước muối sinh lý đệm vô trùng. Mỗi 1ml hạt có thể ngậm 37.5mg Doxorubixin - Khả năng tải các loại thuốc: Doxorubicin, Idarubicin, Epirubicin, Irinotecan - Tương thích ống thông đường kính 0.019" Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Ống | 50
65 | 65 | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, chất liệu Cobalt Chromium, phủ 3 lớp Polymer tự tiêu, khung stent mỏng 60µm | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus - Chất liệu Cobalt Chromium, phủ 3 lớp Polymer tự tiêu - Khung stent mỏng tổi thiểu có 60µm - Kích cỡ trong khoảng 2.0 - 5.5mm - Áp suất ≥ 10 atm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 100
66 | 66 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi, cỡ 4Fr → 8Fr | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi - Kích cỡ có tối thiểu các cỡ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr - Chiều dài ≥ 45cm. tối thiểu có 2 cỡ - Tương thích với dây dẫn 0.035" Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Bộ | 50
67 | 67 | Bộ thiết bị kích thích não sâu (gồm điều khiển trung tâm, bộ lập trình, dây nối dài, dây cáp, vi điện cực), không sạc lại | Bộ thiết bị kích thích não sâu dùng trong phẫu thuật điều trị bệnh lý rối loạn vận động 1. Dây cáp kết nối vi điện cực 2. Vi điện cực kích thích não sâu 3. Bộ đầu điện cực kích thích não sâu, dài khoảng 40cm 4. Bộ dây nối dài điện cực, dài ≥ 60cm 5. Dụng cụ tạo đường hầm 6. Thiết bị kiểm tra tín hiệu điện trở 7. Thiết bị điều khiển trung tâm kích thích não sâu, loại không sạc lại được, tuổi thọ trung bình ≥ 5 năm 8. Thiết bị điều chỉnh pin dành cho người bệnh Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Bộ | 4