## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bộ kết nối máy thẩm phân phúc mạc tự động người lớn | Bộ kết nối máy thẩm phân phúc mạc tự động người lớn - Chất liệu: Polyvinyl Chloride, HDPE, ABS, LDPE, PES và Acrylic - Đường kính trong 4.0 ± 0.5mm, đường kính ngoài 5.5 - 6.0mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 7000
2 | 2 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp dùng trong lọc màng bụng | Nắp đóng bộ chuyển tiếp dùng trong lọc màng bụng sử dụng để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển tiếp - Chất liệu bằng nhựa chứa povidon-iod - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 16000
3 | 3 | Túi chứa dịch xả tối thiểu 15 lít | Túi đựng dịch xả dùng trong lọc máu - Chất liệu bằng Polyvinylclorua (PVC) - Thể tích tối thiểu 15 lít - Tương thích với máy Homchoice của Bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 1400
4 | 4 | Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, loại diện tích màng lọc 0.35 m² | Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn - Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng Polypropylene - Diện tích bề mặt màng lọc 0.35m² - Thể tích máu trong sợi lọc 41 ml ±10% - Thể tích máu khoảng 125 ± 1ml - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt) 330 µm, độ dày thành sợi lọc 150µm - Thể tích máu của cả bộ quả lọc: 127 ml ±10% - Tốc độ máu tối thiểu: 100 ml/phút - Tốc độ máu tối đa: 400 ml/phút - Tương thích máy Prismaflex của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 250
5 | 5 | Bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu tự thân, dùng điều trị người bệnh thoái hóa khớp | Bộ kít tách huyết tương giàu tiểu cầu tự thân, dùng điều trị cho người bệnh thoái hóa khớp - Chất liệu: bằng nhựa trong, không latex - Có 3 khoang khép kín, hình trụ thẳng, có ≥ 02 chốt khóa, có nắp đậy cửa bơm máu, có vạch đo thể tích chứa huyết tương giàu tiểu cầu - Thể tích tối thiểu của khoang chứa 30ml - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 400
6 | 6 | Ống mở khí quản có cánh điều chỉnh, có bóng | Ống mở khí quản có cánh điều chỉnh - Chất liệu: PVC, phủ silicone, không chứa DEHP, không chứa latex - Kích cỡ: số 5; 6; 7; 8; 9 - Có đường cản quang tia X dọc theo chiều dài ống - Co nối tiêu chuẩn 15 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 10
7 | 7 | Phin lọc sử dụng đo khí áp mũi, dạng ô-liu | Phin lọc sử dụng đo khí áp mũi (đo sức cản của mũi), dạng ô-liu - Màng lọc lớn kích thước khoảng 36 - 37 mm - Màng lọc nhỏ kích thước khoảng 9 - 10 mm - Tương thích với máy Atmos tại bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) |  | Cái | 1400
8 | 8 | Catheter động mạch, tĩnh mạch dưới đòn trẻ sơ sinh | Catheter động mạch, tĩnh mạch dưới đòn trẻ sơ sinh dùng đo huyết áp động mạch, truyền dịch, truyền thuốc - Chất liệu bằng polyurethane - Gồm 1 catheter đường kính 2Fr, chiều dài 4cm, 6cm, 8cm; 1 kim dẫn đường cỡ 22G, chiều dài 42 ± 1mm; 1 guidewire 23 ± 1cm, đường kính 0.45 - 0.47mm - Tốc độ truyền dịch 17 ml/phút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 38
9 | 9 | Băng đệm mềm | Băng đệm mềm được sử dụng làm băng đệm dưới băng ép trong điều trị phù bạch mạch hay suy tĩnh mạch để làm tăng hiệu quả điều trị - Thành phần: 100% polyurethane - Đặc tính: co giãn đa chiều - Kích thước: 10cm x 2m x 0.2cm (±10%) - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 15
10 | 10 | Băng ép sức căng ngắn, 6cm x 5m (±10%) | Băng ép sức căng ngắn được sử dụng để băng ép tạo áp lực ổn định trong hỗ trợ điều trị phù bạch mạch, suy tĩnh mạch - Thành phần: cotton, không latex. Mép băng được gia cố bằng polyamide/ polyurethane - Co giãn theo chiều dọc tối đa 90% - Kích cỡ: 6cm x 5m (±10%) - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cuộn | 5
11 | 11 | Băng ép sức căng ngắn, 8cm x 5m (±10%) | Băng ép sức căng ngắn được sử dụng để băng ép tạo áp lực ổn định trong hỗ trợ điều trị phù bạch mạch, suy tĩnh mạch - Thành phần: cotton, không latex. Mép băng được gia cố bằng polyamide/ polyurethane - Co giãn theo chiều dọc tối đa 90% - Kích cỡ: 8cm x 5m (±10%) - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cuộn | 5
12 | 12 | Băng giữ dạng ống, cỡ 6.5cm x 5m (±10%) | Băng giữ dạng ống sử dụng cố định băng gạc; bảo vệ da khi sử dụng với băng ép, băng bó bột hay đang trị liệu bằng thuốc mỡ - Thành phần: (67 - 70)% Cotton, (30 - 33)% Viscose - Cấu tạo: có thể giãn theo chiều ngang, không có mối nối, không nhăn, thông thoáng - Kích thước: 6.5cm x 5m (±10%) - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cuộn | 5
13 | 13 | Ống thông tiểu 2 nhánh, 100% silicone, cỡ 6→10Fr | Ống thông tiểu 2 nhánh - Chất liệu ống 100% silicone, bóng cố định tròn đều - Kich cỡ: 6Fr , 8Fr, 10F; dung tích bóng 1 - 3ml - Đường kính trong nằm trong khoảng: 1 - 2.2mm - Chiều dài ống 340 mm - Đặc điểm: có dây dẫn đường, đầu ống cản quang, thời gian đặt ống 30 ngày, van bơm/xả bằng nhựa ABS, phân biệt kích cỡ theo mã màu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 250
14 | 14 | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, dải 40 cm, 2 kim, 1/2 C, dài 48 mm | Chỉ khâu hở eo cổ tử cung - Chỉ bằng Polyester, dài ≥ 30 cm, phủ Polybutylate, dày khoảng 4 - 5 mm. - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 48 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | tép | 120
15 | 15 | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ, áp lực 900 - 950 mbar, 400 - 450 ml | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ - Bộ dẫn lưu bao gồm: * Bình chứa: chất liệu polyetylen * Ống dẫn lưu, ống nối, nắp bình: + Chất liệu PVC + Chiều dài: Ống dẫn lưu dài khoảng 800 - 820 mm Ống nối dài khoảng 100 - 125 cm * Trocar: bằng thép không gỉ - Dung tích khoảng 400 - 450 ml - Áp lực khoảng 900 - 950 mbar - Có van chống trào ngược, ngăn tình trạng nhiễm trùng ngược - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | bộ | 200
16 | 16 | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ áp lực âm, 700 - 750 ml | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ áp lực âm - Bộ dẫn lưu bao gồm: * Bình hút và khóa kẹp: chất liệu Polyethylene * Ống dẫn, túi chứa dịch và co nối chữ Y: chất liệu Polyvinyl Cloride - Dung tích khoảng 700 - 750 ml - Kích thước: + Dây dẫn dài khoảng 600 - 650 mm + Đường kính trong khoảng 2.0 - 3.0 mm + Đường kính ngoài khoảng 4.0 - 6.0 mm - Dạng lò xo nén - Có 2 van một chiều ngăn trào ngược - Có nắp xả cuối túi - Phụ kiện gồm 1 trocar kim loại bằng thép không gỉ, có dây nối dài khoảng 140 - 150 mm, có kẹp khóa, dây treo bình - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | bộ | 1600
17 | 17 | Bộ mở dạ dày qua da bơm bóng loại thay thế | Bộ mở dạ dày qua da bơm bóng loại thay thế - Ống thay thế, đường kính ≥ 24 Fr - Chiều dài tôi thiểu 220 mm - Dung tích bóng tối thiểu 10 ml - Có vạch đánh dấu trên ống, cách bóng tối thiểu 2 mm - Chất liệu silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | cái | 20
18 | 18 | Ống dẫn lưu ổ bụng, 24, 26 Fr | Ống dẫn lưu ổ bụng - Chất liệu bằng silicon mềm - Kích thước 24, 26 Fr - Chiều dài khoảng 500 - 550 mm - Có thể uốn cong - Có sọc cản quang - Có 6 lỗ bên - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 1200
19 | 19 | Cannula mạch máu dùng trong tưới trực tiếp mô tạng | Cannula mạch máu dùng trong tưới trực tiếp mô tạng - Chất liệu PVC - Đầu ống khoảng 2.8 - 3 mm, dài khoảng 5 - 5.5 cm - Thân có chắn phóng xạ, đầu nối vặn xoắn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 40
20 | 20 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, dài ≥ 90 mm, kim 29G, dài 60 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu chỉ: Polydioxanone, dài ≥ 90 mm, có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ đơn xoắn dọc thân kim, thời gian tiêu tối thiểu 6 tháng - Thân kim bằng thép không gỉ, đốc kim bằng nhựa - Kim đầu nhọn, bằng thép không gỉ, dài 60 mm, 29G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cây | 3000
21 | 21 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, dài ≥ 50 mm, kim 29G, dài 38 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu chỉ: Polydioxanone, dài ≥ 50 mm, có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ đơn xoắn dọc thân kim, thời gian tiêu tối thiểu 6 tháng - Thân kim bằng thép không gỉ, đốc kim bằng nhựa - Kim đầu nhọn, bằng thép không gỉ, dài 38 mm, 29G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cây | 1000
22 | 22 | Mực dùng cho máy phun xăm | Mực dùng cho máy phun xăm các màu - Không chứa parabens - Thể tích ≥ 10ml - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Lọ | 50
23 | 23 | Kim dùng trong phun xăm | Kim dùng trong phun xăm - 1 kim, kim được dập với những đường vân bên hông kim chạy song song ở thân kim, có khóa ở đáy kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | cái | 90
24 | 24 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 6-0, dài ≥ 30 mm, kim 30G, dài 25 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ Chất liệu chỉ polydioxanone, số 6-0, dài ≥ 30 mm - 1 kim, bằng thép không gỉ, dài 25 mm, 30G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | sợi | 150
25 | 25 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 2, dài ≥ 170 mm, kim 18G, dài 100 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ Chất liệu chỉ polydioxanone, số 2, dài ≥ 170 mm - 1 kim đầu tù, bằng thép không gỉ, dài 100 mm, 18G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | sợi | 24
26 | 26 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 6-0, dài ≥ 90 mm, kim 23G, dài 60 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ Chất liệu chỉ polydioxanone, số 6-0, dài ≥ 90 mm - 1 kim, đầu kim vát, bằng thép không gỉ, dài 60 mm, 23G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | sợi | 20
27 | 27 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 2, dài ≥ 90 mm, kim 19G, dài 60 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ Chất liệu chỉ polydioxanone, số 2, dài ≥ 90 mm - 2 kim, đầu kim vát, bằng thép không gỉ, dài 60 mm, 19G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | sợi | 20
28 | 28 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 7-0, dài ≥ 30 mm, kim 30G, dài 25 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ Chất liệu chỉ polydioxanone, số 7-0, dài ≥ 30 mm - 1 kim, đầu tù, bằng thép không gỉ, dài 25 mm, 30G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | sợi | 20
29 | 29 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 2, dài ≥ 400 mm, kim 19G, dài 100 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ Chất liệu chỉ polydioxanone, số 2, dài ≥ 400 mm - 2 kim, bằng thép không gỉ, dài 100 mm, 19G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | sợi | 8
30 | 30 | Bộ dây dẫn khí NO các cỡ | Bộ dây dẫn khí NO, các cỡ - Bộ dây bao gồm: * Ống nối giữa dây dẫn khí NO và dây máy thở đường kính từ 10 - 22 mm * Dây nối lấy mẫu phân tích có chiều dài: khoảng 1.5 - 2 m kèm khóa luer lock để cố định với máy NO * Có ống nối giữa dây cấp khí NO và bình làm ẩm của hệ thống máy thở * Có bộ lọc nước - Tương thích với máy cấp khí và theo dõi khí NO (NoxBoxi đang có tại BV) - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | bộ | 10
31 | 31 | Cannula động mạch ECMO dùng trong oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể, cỡ 15 → 23Fr | Cannula động mạch ECMO dùng trong oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể - Chất liệu: Polyurethane, thân cannula có vòng xoắn bằng thép không gỉ chống gập, có phủ chất chống đông máu - Có tối thiểu các cỡ 15Fr, 17Fr, 19Fr, 21Fr, 23Fr, chiều dài trong khoảng 15 - 25cm - Cổng kết nối 3/8'' - Thời gian sử dụng lên tới 30 ngày Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 30
32 | 32 | Cannula tĩnh mạch ECMO dùng trong oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể, cỡ 19 → 29Fr | Cannula tĩnh mạch ECMO dùng trong oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể - Chất liệu: Polyurethane, thân cannula có vòng xoắn bằng thép không gỉ chống gập, có phủ chất chống đông máu - Có tối thiểu các cỡ 19Fr, 21Fr, 23Fr, 25Fr, 29Fr, chiều dài trong khoảng 35 - 60cm - Cổng kết nối 3/8'' - Thời gian sử dụng lên tới 30 ngày Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 50
33 | 33 | Bộ thay máu hoàn hồi dùng cho máy XTRA Cellsaver | Bộ thay máu hoàn hồi bằng việc thu nhận và lọc rửa máu liên tục dựa trên kỹ thuật quay ly tâm sau đó truyền lại cho người bệnh. 1. Bình chứa máu: - Phủ lớp Polyurethane - Thể tích trong khoảng 3000 - 4000ml - Cổng kết nối: 1/4'' x 3 cổng, 3/8'' x 1 cổng - Bình chứa máu có khả năng xoay 360⁰ quanh giá đỡ 2. Bầu bơm ly tâm: thể tích cỡ 125 ml, 175ml 3.Túi chứa dịch thải trong khoảng 8 - 10 lít - Tương thích với máy tách tế bào và truyền máu tự động XTRA Cell Saver của Bệnh viện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 70
34 | 34 | Bộ máy tạo nhịp 3 buồng, có khử rung, thể tích khoảng 35cm3, trọng lượng 81g | Bộ máy tạo nhịp 3 buồng, có khử rung. - Chất liệu: Titanium, Polyurethane, Silicone - Tương thích MRI toàn thân 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân. - Kiểu dáng sinh lý - giảm áp lực lên da bệnh nhân. - Tính năng sốc thông minh giúp ngăn chặn sốc lầm. - Tự động đánh giá ngưỡng tạo nhịp tất cả các véc-tơ của thất trái. - Tính năng gợi ý thông số cài đặt tối ưu tái đồng tim giảm bớt các lập trình khoảng av và vv không phù hợp. - Theo dõi dịch phổi giúp đánh giá tình trạng suy tim ở bệnh nhân. - Cung cấp dữ liệu lâm sàng của bệnh nhân ≥ 14 tháng. - Có chức năng gợi ý các thông số giúp lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân. - Biên độ kích thích tối đa ≥ 8V. - Thể tích 35 cm3, trọng lượng 81g - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 1