## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Hóa chất xét nghiệm Tacrolimus | Hóa chất xét nghiệm Tacrolimus - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch invitro dùng để định lượng tacrolimus trong máu toàn phần người. Xét nghiệm được dùng để hỗ trợ theo dõi bệnh nhân cấy ghép tim, gan và thận được điều trị tacrolimus. Nguyên lý xét nghiệm: Kết tủa thủ công. - Thành phần tối thiểu gồm có: Kháng thể đơn dòng kháng tacrolimus đánh dấu biotin, tacrolimus đánh dấu phức hợp ruthenium - Khoảng đo: từ ≤ 0.5 đến ≥ 40 ng/mL |  | Test | 2100
2 | 2 | Hóa chất xét nghiệm Everolimus | Hóa chất xét nghiệm Everolimus - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng everolimus trong máu toàn phần người. Xét nghiệm được dùng để hỗ trợ theo dõi bệnh nhân cấy ghép tim, gan và thận được điều trị everolimus. Nguyên lý xét nghiệm: Kết tủa thủ công. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng everolimus đánh dấu biotin, Dẫn xuất everolimus đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo: ≤ 0.5 đến ≥ 30.0 ng/mL |  | Test | 400
3 | 3 | Chất kiểm chuẩn Everolimus | Chất kiểm chuẩn Everolimus - Là mẫu chứng đông khô lấy từ máu người với ba khoảng nồng độ, dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Everolimus trên máy xét nghiệm miễn dịch. -Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Mẫu chứng 1 ▪ Mẫu chứng 2 ▪ Mẫu chứng 3 |  | mL | 18
4 | 4 | Hóa chất được sử dụng để tách chiết cyclosporine, tacrolimus, everolimus và sirolimus từ mẫu | Hóa chất dùng trong chẩn đoán in vitro được dùng để tách chiết các chất phân tích đặc hiệu từ mẫu thử, được sử dụng để tách chiết cyclosporine, tacrolimus, everolimus và sirolimus từ mẫu để xác định nồng độ chất phân tích. Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: dung dịch kẽm sulfate trong methanol và ethylene glycol. |  | mL | 840
5 | 5 | Dung dịch kiểm chuẩn Ferritin | Dung dịch kiểm chuẩn Ferritin, gồm 2 mức nồng độ. |  | mL | 4
6 | 6 | Hóa chất xét nghiệm Ferritin | Hóa chất xét nghiệm Ferritin -Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu phức hợp ruthenium |  | Test | 14700
7 | 7 | Dung dich pha loãng chung | Dung dịch pha loãng chung mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm. Thành phần tối thiểu gồm có: Hỗn hợp protein; chất bảo quản. |  | mL | 1296
8 | 8 | Dung dịch tiền xử lý trên máy miễn dịch | Chất tiền xử lý sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần tối thiểu gồm hydrogen peroxide - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE/ FDA |  | Lít | 390
9 | 9 | Hóa chất nội kiểm điện di miễn dịch | Hóa chất nội kiểm (Control) cho xét nghiệm điện di miễn dịch. Thành phần gồm IgG Kappa, IgA Lambda, IgM - Dạng bột, - Đóng gói: ≤ 3 mL/ lọ |  | mL | 2
10 | 10 | Hóa chất điện di đạm trên hệ thống điện di 8 mao quản | Hóa chất điện di đạm (protein huyết thanh) bằng điện di mao quản tự động. Các bộ phận đi kèm: Màng lọc, cốc đựng mẫu - Dạng chất lỏng - Đóng gói: ≤ 400 test/ Hộp |  | Test | 5120
11 | 11 | Điện di miễn dịch trên hệ thống điện di 8 mao quản | Hóa chất điện di miễn dịch. - Xác định được các thành phần sau: IgG KAPPA, IgA LAMBDA, IgM - Dạng chất lỏng - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. - Đóng gói: ≤ 100 test/ Hộp |  | Test | 600
12 | 12 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, kháng sinh: Penicillin G, nồng độ: 10 units | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn, kháng sinh: Penicillin G, nồng độ: 10 units, Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/FDA/CE hoặc tương đương |  | Đĩa | 2800
13 | 13 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, kháng sinh: Piperacillin/tazobactam, nồng độ: 100/10µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn, kháng sinh: Piperacillin/tazobactam, nồng độ: 100/10µg, Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/FDA/CE hoặc tương đương |  | Đĩa | 6200
14 | 14 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, kháng sinh: Ampicillin, nồng độ: 10µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn, kháng sinh: Ampicillin, nồng độ: 10µg, Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/FDA/CE hoặc tương đương |  | Đĩa | 1400