## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phin lọc bạch cầu chiết tiểu cầu dùng trong truyền tiểu cầu | Phin lọc bạch cầu chiết tiểu cầu dùng trong truyền tiểu cầu - Vỏ ngoài bằng Polycarbonate cứng, bộ lọc bằng microporous polyurethane - Kiểu màng lọc 3 chiều, năng lực lọc bạch cầu lọc tới 10 đơn vị tiểu cầu - Thể tích mồi ≤ 17ml - Tiệt khuẩn |  | Cái | 90
2 | 2 | Khóa ba ngã | Khóa ba ngã - Chất liệu: Polyamide /Polycarbonate, nút đậy bằng Polypropylene - Gồm 1 đầu male khóa xoay luer tương thích với hệ thống catheter, 2 đầu female luer lock tương thích với hệ thống dây truyền hoặc bơm tiêm, nút xoay được 360 độ - Chịu được áp lực ≥ 2 bar hoặc tương đương - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 50000
3 | 3 | Quả lọc thận nhân tạo dùng lọc máu liên tục cho người bệnh trẻ em <11kg có suy thận cấp | Quả lọc thận nhân tạo dùng lọc máu liên tục cho người bệnh trẻ em <11kg có suy thận cấp - Chất liệu màng lọc bằng PolyArylEtherSulfone - Vỏ và đầu quả lọc bằng Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn bằng PVC; Cartrige bằng PETG - Thể tích máu trong bộ quả lọc 60ml (± 10%) - Diện tích màng: 0.2m² - Tốc độ dòng máu: 20 - 100ml/phút - Thể tích mồi máu (Chỉ ở quả lọc): 17ml - TMP tối đa: 500mmHg/67kPa - Hệ thống dây dẫn đi kèm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tương thích với máy lọc máu Prismaflex của Bệnh viện |  | Bộ | 20
4 | 4 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động trọng lượng 22 - 23g kèm dây điện cực tạo nhịp bó His hoặc bó trái kích thước ≤ 4.1F | Máy tạo nhịp 2 buồng, có đáp ứng nhịp theo vận động. cho phép chụp MRI toàn thân 3T - Chất liệu: Titanium, Polyurethane, Silicone - Thể tích trong khoảng 12.1 cm³, trọng lượng trong khoảng 22 - 23g - Tuổi thọ pin trung bình lên đến 11 năm - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc - Kèm dây điện cực HIS/ bó trái kích thước 4.1F Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 12
5 | 5 | Máy tạo nhịp 1 buồng không dây, tương thích MRI 3T toàn thân. Thể tích ≤ 0.8 cc | Máy tạo nhịp 1 buồng không dây, tương thích MRI 3T toàn thân - Tạo nhịp tim 1 buồng không dây, có đáp ứng nhịp. - Thể tích máy ≤ 0.8 cc, trọng lượng ≤ 1.75 gram. - Tự động theo dõi và điều chỉnh ngưỡng nhận cảm. - Có tính năng quản lý tạo nhịp thất. - Tuổi thọ pin ≥ 10 năm. Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 3