## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bóng bóp giúp thở có van thông minh, 1500ml | Bóp bóng giúp thở có van giảm áp - Chất liệu: PTE không chứa PVC - Thể tích bóng: 1500ml - Van giảm áp tự động 1 chiều: 40 cmH20 hoặc 60 cmH20 - Thân bóng có tay vịn, có 2 đường nổi chống trơn, 1 co đàn hồi nhanh chóng về vị trí ambu ban đầu - Lưu lượng oxy: ≥ 95% (lưu lượng 15 lít/phút) - 01 mặt nạ bằng nhựa PE, có van bơm, kích cỡ 5; 01 túi chứa oxy bằng nhựa PP, dày, trong; 01 dây nối oxy nguồn dài ≥ 2m - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Bộ | 1500
2 | 2 | Miếng đặt vùng mũi | Miếng đặt vùng mũi chất liệu silicon y tế dạng thanh, mềm mại, dai, chắc, dễ tạo hình theo hình dạng của cơ quan cần cấy ghép - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 80
3 | 3 | Ống ca-nuyn mở khí quản 2 nòng, có bóng, không cửa sổ, cỡ 5, 6, 7, 8, 9 | Ống ca-nuyn mở khí quản 2 nòng, có bóng, không cửa sổ - Nòng ống bên trong làm bằng chất liệu Hydrophobic - Kích cỡ: cỡ 5, 6, 7, 8, 9 - Đường kính ngoài: 8.6 - 13.2mm - Đường kính trong: 5.0 - 9.0mm - Chiều dài ống tương ứng: 55 - 78mm - Ống bên ngoài cản tia X.quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 100
4 | 4 | Bơm tiêm đầu xoắn, không kim, 5ml | Bơm tiêm đầu xoắn, không kim, 5ml - Thân bơm tiêm: chất liệu Polypropylene, trong suốt, bên trong được phủ silicone, có vòng giữ ngăn ngừa pít tông bị kéo ra ngoài, bên ngoài có vạch chia thể tích, rõ ràng, dễ đọc - Đường kính trong của bơm tiêm: 11.5 ± 0.5mm - Đầu xoắn vặn, tương thích với các đầu kim tiêm, dây truyền - Thân pít tông bằng Polypropylene, trong suốt, nút chặn không chứa latex, 2 khóa dừng chống tràn, đường kính của chỗ ấn khoảng 1.5 - 1.6cm - Tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 10000
5 | 5 | Túi hậu môn nhân tạo, 1 mảnh, xả được, sử dụng với kẹp hậu môn | Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, xả được, loại trong, sử dụng với kẹp hậu môn thường dùng cho người bệnh sau phẫu thuật - Túi chứa một mặt có lớp thoáng mồ hôi, một mặt lưới thoáng khí, chiều dài túi 30 - 35cm - Đế gồm 2 vòng dán, vòng trong có đường kính 90 - 95mm, có thể cắt rộng lên tới 65 ± 1mm; vòng ngoài có đường kính 130 - 135mm - Vòng trong thấm hút mồ hôi, bảo vệ da, vòng ngoài mỏng và linh hoạt tăng cường khả năng bám dính - Vật tư đi kèm: kẹp hậu môn (số lượng kẹp ≥ số lượng túi) - Thời gian sử dụng tối thiểu 5 ngày - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 300
6 | 6 | Găng tay tiệt khuẩn, không bột, dài khoảng 290 ± 10 mm | Găng tay tiệt khuẩn, không bột dùng trong các thủ thuật/ phẫu thuật - Chất liệu: mủ cao su tự nhiên, phủ lớp polymer - Găng tay có các ngón thẳng mượt, phù hợp với hình dáng bàn tay, viền gân ở cổ tay - Kích cỡ: số 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 - Chiều dài khoảng 290 ± 10 mm - Chiều rộng lòng bàn tay: Size 6.0 (77 ± 5 mm), size 6.5 (83 ± 5 mm), size 7.0 (89 ± 5 mm), size 7.5 (95 ± 5 mm) - Độ dày tối thiểu: vùng trơn nhẵn 0.1mm, vùng nhám 0.13mm - Đặc tính: Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa nhanh 24N, độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa nhanh 700%, lực kéo đứt tối thiểu sau khi già hóa nhanh 9N, độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh 550% - Hàm lượng protein gây dị ứng ≤ 50mcg/dm² - Tiệt khuẩn, đóng gói từng đôi - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Đôi | 120000
7 | 7 | Phim X-quang tương thích máy Drypro, cỡ 35 x 43cm | Phim X-quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa - Thành phần chính: Thành phần chính: polyethylene terephthalate (PET) 85-95%, additives 0.1-15%, gelatine 1-10%, polymers 1-10%, organic silver 1-10%, silver halides 0.05-1% - Sử dụng được trong ánh sáng ban ngày - Kích thước: 35 x 43cm - Sử dụng tương thích với máy in phim khô laser Drypro của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Cái | 4000
8 | 8 | Dụng cụ nâng cổ tử cung | Dụng cụ nâng cổ tử cung, giảm áp lực mở cổ tử cung ngừa sinh non - Chất liệu: silicone, đàn hồi có thể gấp lại - Đường kính ngoài: 65 - 70mm; đường kính trong: 32 - 35mm; chiều cao: 21 - 25mm - Có lỗ thoát dịch - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 15
9 | 9 | Gạc hydrogel, kích cỡ 15 x 15cm (±05%) | Gạc hygrogel, dùng che phủ vết thương giúp cân bằng ẩm tối ưu cho nền vết thương, giúp nhanh lành thương. Dùng cho các tổn thương tỳ đè, loét chân do bệnh lý mạch máu, bàn chân đái tháo đường, bỏng, ngăn ngừa nứt da - Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp hydrogel khô và foam hút dịch vết thương, có lớp polymer chống dính, có màng bán thấm polyurethan - Kích thước: 15 x 15cm (±05%) - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Miếng | 300
10 | 10 | Ống hút dịch dùng trong sinh thiết nội mạc tử cung | Ống hút dịch dùng trong sinh thiết nội mạc tử cung - Chất liệu: Vỏ bằng nhựa polypropylen trong suốt - Chiều dài 23.5 - 50cm; đường kính trong khoảng 2.6mm; đường kính ngoài khoảng 3.1mm - Đặc điểm: có vạch chia, đầu tù, có lỗ mở 2mm, có các cạnh sắc bén cách đầu xa, pit tông bằng nhựa acetal mềm, di chuyển tạo chân không cho lòng ống - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 190
11 | 11 | Que đốt chồi rốn | Que đốt chồi rốn dùng cho trẻ sơ sinh - Thành phần: Nitrat Bạc 75% - Chiều dài 15 ± 1cm - Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Que | 130
12 | 12 | Vi ống thông can thiệp 2.4Fr loại đồng trục có dây dẫn đi kèm | Vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và ngoại biên - Chất liệu bằng 3 lớp, bọc tungsten, phủ lớp hydrophilic - Đường kính ngoài trong khoảng 2.4 - 2.7Fr - Đường kính trong có tối thiểu cỡ 0.025" - Chiều dài trong khoảng 110 - 130cm - Kèm theo 1 dây dẫn nhỏ Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Cái | 80
13 | 13 | Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan loại tải thuốc, kích cỡ 75 - 450µm | Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan loại tải thuốc Công thức mới: PEG (Polyethylene Glycol), ái nước, độ nén và đàn hồi cao. - Kích cỡ: 100 ± 25μm, 200 ± 50μm, 400 ± 50μm - Thể tích hạt nút mạch 2ml, đóng gói trong 4ml dung dịch nước muối sinh lý đệm vô trùng. Mỗi 1ml hạt có thể ngậm 37.5mg Doxorubixin - Khả năng tải các loại thuốc: Doxorubicin, Idarubicin, Epirubicin, Irinotecan - Tương thích ống thông đường kính 0.019" Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Ống | 50
14 | 14 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi, cỡ 4Fr → 8Fr | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi - Kích cỡ có tối thiểu các cỡ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr - Chiều dài ≥ 45cm. tối thiểu có 3 cỡ - Tương thích với dây dẫn 0.035" Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Chiếc | 50
15 | 15 | Bộ thiết bị kích thích não sâu (gồm điều khiển trung tâm, bộ lập trình, dây nối dài, dây cáp, vi điện cực), không sạc lại | Bộ thiết bị kích thích não sâu dùng trong phẫu thuật điều trị bệnh lý rối loạn vận động 1. Dây cáp kết nối vi điện cực 2. Vi điện cực kích thích não sâu 3. Bộ đầu điện cực kích thích não sâu, dài khoảng 40cm 4. Bộ dây nối dài điện cực, dài ≥ 60cm 5. Dụng cụ tạo đường hầm 6. Thiết bị kiểm tra tín hiệu điện trở 7. Thiết bị điều khiển trung tâm kích thích não sâu, loại không sạc lại được, tuổi thọ trung bình ≥ 5 năm 8. Thiết bị điều chỉnh pin dành cho người bệnh Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Chiếc | 4
16 | 16 | Mỡ thoa trực tràng | Mỡ thoa trực tràng được dùng để điều trị các triệu chứng và các biến chứng của bệnh trĩ - Thành phần: Sucralfat, bơ ca cao, lanolin (nguồn gốc thực vật), vaseline trắng, sáp ong trắng, nước tinh khiết, caprilil glycol,... - Dạng mỡ - Khối lượng: 25 - 30 gam (kèm dụng cụ bôi bằng nhựa để gắn vào tuýp) - Tiêu chuẩn sản xuất ISO hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | ống | 50
17 | 17 | Viên đạn đặt trực tràng | Viên đạn đặt trực tràng được dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh trĩ - Thành phần: Sucralfate, bơ ca cao, lanolin (nguồn gốc thực vật), Witepsol W25 (chất nến của viên đạn),... - Dạng viên đạn đặt - Khối lượng 2.5 g - Tiêu chuẩn sản xuất ISO hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Viên | 750
18 | 18 | Túi lấy mẫu khí thở | Túi lấy mẫu khí thở dùng để thu thập mẫu hơi thở từ bệnh nhân trước và sau khi sử dụng viên uống Urea C13 để phát hiện vi khuẩn Helicobacteria pylori - Chất liệu: Túi plastic, gắn ống kết nối có van 1 chiều. - Kích thước: Rộng 11 cm x dài 17 cm x dày 0.125 mm (± 5%) - Dung tích: 300 ml - Tiêu chuẩn chất lượng ISO | - | Túi | 23900
19 | 19 | Bộ thiết bị kích thích não sâu (gồm điều khiển trung tâm, bộ lập trình, dây nối dài, dây cáp, vi điện cực), pin sạc sử dụng nhiều lần | Bộ thiết bị kích thích não sâu dùng trong phẫu thuật điều trị bệnh lý rối loạn vận động 1. Dây cáp kết nối vi điện cực 2. Vi điện cực kích thích não sâu 3. Bộ đầu điện cực kích thích não sâu, dài ≥ 40cm 4. Bộ dây nối dài điện cực, dài ≥ 60cm 5. Dụng cụ tạo đường hầm 6. Thiết bị kiểm tra tín hiệu điện trở 7. Thiết bị điều khiển trung tâm kích thích não sâu, loại sạc lại được, tuổi thọ trung bình 9 - 10 năm 8. Thiết bị điều chỉnh pin dành cho người bệnh 9. Bộ thiết bị sạc pin di động cho người bệnh Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Bộ | 7
20 | 20 | Điện cực vỏ não và cột sống đa lớp, tương thích với máy dò thần kinh Neuro-IOM 32B | Điện cực dùng đo điện não trong mổ, điện cực bạch kim - Số điện cực tiếp xúc: 8 - Đường kính tiếp xúc 4mm - Cáp dài trong khoảng 2.5 - 2.55m - Đầu nối cảm ứng 1.5mm - Dây chì Cu / Sn với vỏ bọc bằng PVC - Kết nối CuZu / Ni với vỏ bọc bằng PVC - Tương thích với máy dò thần kinh Neuro-IOM 32B của Bệnh viện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 4
21 | 21 | Vít chỉ neo khâu gân khớp vai, bằng Polyethylene siêu cao phân tử, đường kính 1.8 - 3.0mm | Vít chỉ neo khâu gân khớp vai dùng trong kỹ thuật khâu sụn viền - Chất liệu Polyethylene siêu cao phân tử - Đường kính khoảng 1.8 - 3.0mm, dài ≥ 10mm - Chỉ siêu bền: Lực tải chỉ tối đa ≥ 300N, chỉ dài ≥ 80cm, có 2 màu để phân biệt Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 100
22 | 22 | Vít neo dùng đai chỉ neo để tăng cường độ vững chắc cho gân, dây chằng trong phẫu thuật khớp, không chỉ | Vít neo dùng đai chỉ neo để tăng cường độ vững chắc cho gân, dây chằng trong phẫu thuật khớp, không chỉ - Chất liệu: BioComposite, chỉ bằng Polyethylene - Đường kính khoảng 4.5 - 5.5mm, dài trong khoảng 15 - 20mm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 100
23 | 23 | Dao mổ siêu âm dùng trong mổ mở, cán dao dài khoảng 8 - 10 cm | Dao mổ siêu âm dùng trong mổ mở, tần số siêu âm ≥ 55000 Hz - Kích thước: * Chiều dài khoảng 8 - 10 cm * Chiều dài lưỡi dao khoảng 10 - 18 mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao - Có thể hàn mạch máu ≥ 4 mm - Kèm dụng cụ cố định lưỡi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích máy hàn cắt siêu âm GEN 11 tại Bệnh viện | - | cái | 110
24 | 24 | Kẹp mạch máu, chiều dài kẹp khi đóng khoảng 12 - 12.3 mm | Kẹp mạch cỡ lớn - Chất liệu titanium - Chiều cao kẹp khi mở khoảng 7 - 7.5 mm, chiều dài kẹp khi đóng khoảng 12 - 12.3 mm - Kẹp hình chữ V kẹp được các cấu trúc dạng ống. Hai đầu được lắp khít với nhau giảm tổn thương mạch máu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với kìm kẹp mã số EL414 tại Bệnh viện | - | Cái | 864
25 | 25 | Mạch máu nhân tạo có gắn sẵn van, dài 100 - 110mm | Mạch máu nhân tạo có gắn sẵn van dùng trong phẫu thuật tim - Mạch máu làm từ màng ngoài tim bò, và có dạng xếp nếp. Van gắn trong đoạn mạch, các lá van được làm từ van tim của heo - Đường kính có tối thiểu các cỡ 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, chiều dài trong khoảng 100 - 110 mm - Đặc điểm: loe 2 đầu trên dưới Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Cái | 15
26 | 26 | Mạch máu nhân tạo có gắn sẵn van, dài 120 - 130mm | Mạch máu nhân tạo có gắn sẵn van dùng trong phẫu thuật tim - Chất liệu: mạch máu làm từ màng ngoài tim bò, dạng xếp nếp, các lá van được làm từ van tim của heo - Đường kính có tối thiểu các cỡ 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, chiều dài trong khoảng 120 - 130 mm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Cái | 5
27 | 27 | Ống thử chức năng đông máu dùng cho máy cầm tay tại chỗ | Ống thử chức năng đông máu dùng cho máy cầm tay tại chỗ - Chất phản ứng: silica, kaolin, phospholipid - Mức heparin đáp ứng trong khoảng 1 - 6 đv/ ml máu, số kênh thử: 1 - Lượng máu cần thiết: trong khoảng 1 - 2 giọt, dùng xilanh 1 ml - Tương thích máy Hemochron Signature Elite của Bệnh viện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Cuvette | 4050
28 | 28 | Stent can thiệp động mạch chậu bung bằng bóng, đường kính 5.0 → 10.0mm, dài 18 → 58mm | Stent can thiệp động mạch chậu bung bằng bóng - Chất liệu thép không gỉ, phủ lớp Silicone - Đường kính có tối thiểu các cỡ 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, 10.0 mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 18 mm, 28 mm, 38 mm, 58 mm - Chiều dài ống thông có tối thiểu các cỡ 90 cm, 130 cm, 170 cm - Tương thích dây dẫn 0.035" và ống dẫn 5/ 6/ 7 Fr - Hệ thống loại OTW Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Cái | 15
29 | 29 | Stent động mạch chủ ngực, chủ chậu, thận... đường kính 5.0 → 10.0mm, dài > 15mm | Stent động mạch chủ ngực, sử dụng trong điều trị bệnh lý mạch máu như hẹp động mạch cảnh, thận, chậu-chủ, đùi, hẹp eo động mạch chủ.... - Chất liệu thép không gỉ, được bao phủ lớp màng PTFE - Đường kính có tối thiểu các cỡ 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, 10.0 mm - Chiều dài > 15 mm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Cái | 2
30 | 30 | Bộ dây dẫn tuần hoàn (ECMO) trong hồi sức cấp cứu cho người bệnh dưới 20kg | Bộ dây dẫn tuần hoàn (E cmO) trong hồi sức cấp cứu cho người bệnh dưới 20kg: 1. Bơm ly tâm: - Chất liệu: Polycarbonate (PC) - Thể tích mồi: ≤ 32 ml - Tốc độ bơm lên tới 5000 vòng/phút 2. Bộ dây dẫn tuần hoàn: - Chất liệu: Polyvinyl chloride (PVC) có phủ chất chống đông máu - Bao gồm đường động mạch và tĩnh mạch - Chiều dài dây chính: 1/4 x 1/16 x 400 - 500 cm - Số lượng và chiều dài các dây phụ: + 03 dây 1/4 x 1/16 x 110 - 130 cm + 01 dây 1/4 x 1/16 x 250 - 350 cm + 01 dây 1/4 x 1/16 x 10 - 15 cm - Dây dẫn khí có lọc khi dài trong khoảng 250 - 350 cm - Tương thích máy E cmO rotaflow của Bệnh viện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Bộ | 4
31 | 31 | Bộ tim phổi nhân tạo (ECMO) trong hồi sức cấp cứu cho người bệnh dưới 20kg | Phổi nhân tạo (E cmO) trong hồi sức cấp cứu cho người bệnh ≤ 20kg - Chất liệu: Thân phổi: Polycarbonate (PC), sợi trao đổi khí: Polymethylpentene (PMP), sợi trao đổi nhiệt: Polyurethane - Bề mặt trao đổi khí ≥ 0.8m² - Bề mặt trao đổi nhiệt ≥ 0.15m² - Lưu lượng máu trong khoảng 0.2 - 2.8 lít/phút - Thể tích mồi: ≤ 90 ml - Thời gian sử dụng liên tục trong khoảng 14 - 21 ngày - Tương thích với máy tim phổi nhân tạo E cmO/Rotaflow của Bệnh viện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Bộ | 4
32 | 32 | Bộ kít đo độ Oxy bão hòa động mạch liên tục trong chạy tuần hoàn ngoài cơ thể, bằng nhựa PC | Bộ kít đo độ Oxy bão hòa động mạch liên tục trong hệ thống oxy hóa ngoài màng cơ thể: - Chất liệu: Polycarbonate (PC) - Kích cỡ: 75 x 110 x 29 mm - Trọng lượng đầu dò tối thiểu 100g - Đường kính: 3/8"; 1/4"; 3/16" - Lưu lượng máu qua ≤ 5000 ml/phút, áp lực ≥ 1bar (750 mmHg) - Tương thích với máy đo độ oxy bão hòa động mạch của Bệnh viện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | cái | 15
33 | 33 | Bộ kít đo độ Oxy bão hòa tĩnh mạch liên tục trong chạy tuần hoàn ngoài cơ thể, bằng nhựa PC | Bộ kít đo độ Oxy bão hòa tĩnh mạch liên tục trong chạy tuần hoàn ngoài cơ thể: - Chất liệu: Polycarbonate (PC) - Kích cỡ: 75 x 110 x 29 mm - Trọng lượng: 100g - Đường kính: 1/2", 3/8", 1/4" - Lưu lượng máu qua ≤ 7000 ml/phút, áp lực ≥ 1bar (750 mmHg) - Tương thích với máy đo độ bão hòa tĩnh mạch liên tục của Bệnh viện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | cái | 15
34 | 34 | Stent graft động mạch chủ ngực bằng hợp kim Nitinol | Stent graft động mạch chủ ngực - Khung (stent) bằng hợp kim Nitinol. - Màng (graft) bằng polyester - Đường kính có tối thiểu các cỡ 24.0 mm, 26.0 mm, 28.0 mm, 30.0 mm, 36.0 mm, 40.0 mm, 44.0 mm, 46.0 mm - Chiều dài trong khoảng: 100 - 250 mm - Đường kính dụng cụ trong khoảng: 22 - 26 Fr Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Bộ | 10
35 | 35 | Stent graft động mạch chủ ngực bằng hợp kim Nitinol, loại bổ sung | Stent graft động mạch chủ ngực loại bổ sung - Khung (stent) bằng hợp kim Nitinol - Màng (graft) bằng polyester - Đường kính có tối thiểu các cỡ 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 36 mm, 40 mm, 44 mm, 46 mm - Chiều dài trong khoảng: 100 - 250 mm - Đường kính dụng cụ trong khoảng: 22 - 26 Fr Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Cái | 10
36 | 36 | Cây vặn ngắn/dài trong cấy ghép implant | Cây vặn ngắn và dài dùng để vặn ốc kết nối trong thủ thuật phẫu thuật cấy ghép implant - Chất liệu: thép không gỉ - Dài từ 21 đến 27mm, bề mặt tay cầm có đường vân. - Đường kính đầu vặn từ 0.05 đến 0.06 inch - Tương thích với các ốc vặn trong hệ thống vật liệu cấy ghép chân răng Implant Titanium C1/V3 - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 3
37 | 37 | Đài cao su đánh bóng răng | Đài cao su đánh bóng răng trong điều trị nha chu, trám răng, phục hình - Chất liệu: phần đầu bằng cao su, phần thân bằng thép không gỉ - Chiều dài: từ 2.5 đến 3cm - Sử dụng 1 lần - Tương thích "Tay khoan khuỷu/thẳng tốc độ chậm" | - | Cái | 900
38 | 38 | Đài đánh bóng răng bằng silicon | Đầu đánh bóng răng bằng silicon dùng trong trám răng composite - Chất liệu: phần đầu bằng silicone, phần thân bằng nhựa hoặc thép không gỉ - Hình dạng: đĩa, chóp - Chiều dài: từ 2.5 đến 3 cm - Quy cách đóng gói: ≥ 30 cái/hộp - Tương thích "Tay khoan khuỷu/thẳng tốc độ chậm" | - | Hộp | 20
39 | 39 | Dao làm sáp, các cỡ | Dao làm sáp, các cỡ dùng trong phục hình nha khoa - Chất liệu: thép không gỉ - Chiều dài: ≥ 145mm - Đầu dao nhiều kích cỡ, 1 đầu hoặc 2 đầu, thẳng, cong, lòng máng, nhọn, tù. - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO | - | Cái | 27
40 | 40 | Dụng cụ điều trị tủy lại D1, D2, D3 | Dụng cụ điều trị tủy lại D1, D2, D3 dùng trong điều trị tủy trong các trường hợp đã điều trị tủy thất bại - Chất liệu: Niken - Titan - Chiều dài: Loại D1: từ 16 đến 17mm, Loại D2: từ 18 đến 19mm; Loại D3: từ 22 đến 23mm - Quy cách đóng gói: ≥ 6 cái/hộp - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Hộp | 13
41 | 41 | Mũi đánh bóng sứ | Mũi đánh bóng sứ sử dụng làm láng bóng sau phục hình răng sứ các loại - Chất liệu: + Đầu mũi: bằng đá mịn + Thân mũi: bằng thép không gỉ - Hình dạng đầu mũi: đĩa, chóp, dẹp. - Chiều dài cả mũi đánh bóng: 2 ± 0.5cm, nhiều kích cỡ | - | Cái | 75
42 | 42 | Cao su lấy dấu loại nặng (sử dụng súng trộn) | Cao su lấy dấu răng loại nặng, sử dụng khi trộn cùng cao su lấy dấu loại nhẹ, dùng trong điều trị phục hình nha khoa - Thành phần: Vinyl polysiloxane Impression - Thời gian làm việc bên ngoài: 2 phút - Thời gian làm việc trong miệng: 2 phút - Quy cách đóng gói: 2 ống x 300ml/cặp (kít)/hộp - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Hộp | 40
43 | 43 | Cao su lấy dấu loại nhẹ (sử dụng súng trộn) | Cao su lấy dấu loại nhẹ, sử dụng khi trộn cùng cao su lấy dấu loại nặng, dùng để lấy dấu răng trong phục hình nha khoa - Thành phần: Hydrophilic Vinyl Polysilxane Impression, dạng lỏng - Thời gian làm việc trong miệng: 2 phút - Thời gian làm việc bên ngoài: 2 phút. - Sử dụng kết hợp "Cao su lấy dấu loại nặng (sử dụng súng trộn)" - Thể tích tối thiểu 50ml/ống - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Ống | 40
44 | 44 | Vật liệu hỗ trợ tăng độ kết dính khi gắn sứ | Vật liệu hỗ trợ tăng độ kết dính khi gắn sứ (Acid HCl), tạo độ nhám trên bề mặt răng trước khi gắn - Thành phần: ≥ 9.5% hydrofluoric - Dạng: gel, không mùi - Không làm đổi màu sứ và xi măng gắn - Trọng lượng: ≥ 5g - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Hộp | 11
45 | 45 | Vật liệu trám bít các lỗ hỏng trên răng, dạng lỏng (trám xoang I, II, II, IV, V, răng sữa, tái tạo cùi răng) | Vật liệu trám bít các lỗ hổng trên răng, dùng trong trám răng, trám phòng ngừa, điều trị tủy răng (trám xoang I, II, II, IV, V, răng sữa, tái tạo cùi răng) - Thành phần: Composite - Dạng: lỏng - Cấu tạo: tỷ lệ hạt độn Nano chiếm ≥ 65% thể tích. - Tương thích với đèn quang trùng hợp, cây trám composite, keo dán composite, cây bôi keo... - Quy cách: 2 ống x (≥ 2g) - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Hộp | 50
46 | 46 | Tay khoan phẫu thuật nha khoa, thẳng, mũi khoan 45mm | Tay khoan phẫu thuật thẳng dùng để cắt chóp, phẫu thuật mở xương, lấy xương mục, tạo hình xương, mài xương -Thành phần: Thép không gỉ - Cấu tạo: Sử dụng tương thích mũi khoan và cắt có đường kính 2.3 ± 0.05mm, chiều dài mũi khoan 45mm. Có thể tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh, có vòi phun nước làm mát bên ngoài. - Bên ngoài tay khoan phủ lớp chống trầy xước - Tốc độ motor tối đa 50.000 vòng/phút - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO | - | Cái | 1
47 | 47 | Tay khoan phẫu thuật nha khoa thẳng có đèn, mũi khoan 45mm | Tay khoan phẫu thuật thẳng có đèn dùng để cắt chóp, phẩu thuật mở xương, lấy xương mục, tạo hình xương, mài xương. - Thành phần: Thép không gỉ - Cấu tạo: Sử dụng tương thích mũi khoan và cắt có đường kính 2.3mm ± 0.1mm, chiều dài mũi khoan 45mm. Có thể tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh. Có đèn gắn ở đầu tay khoan, vòi phun nước làm mát bên ngoài - Bên ngoài tay khoan phủ lớp chống trầy xước - Tốc độ motor tối đa 40.000 vòng/phút - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO | - | Cái | 1
48 | 48 | Tay khoan phẫu thuật nha khoa thẳng, mũi khoan 70mm | Tay khoan phẫu thuật thẳng dùng để mài xương, mở xương, tạo lỗ trong xương. - Thành phần: thép không gỉ. - Cấu tạo: Sử dụng tương thích mũi khoan và cắt có đường kính 2.3 ± 0.05mm chiều dài mũi khoan 70mm. Có thể tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh, có vòi phun nước làm mát bên ngoài - Bên ngoài tay khoan phủ lớp chống trầy xước - Tốc độ motor tối đa 50.000 vòng/phút. - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO | - | Cái | 1
49 | 49 | Nẹp tái tạo cố định giữ chỗ 35 hoặc 37 lỗ dày, dùng vít 2.3mm | Nẹp tái tạo cố định giữ chỗ 35 hoặc 37 lỗ, dùng trong cố định xương gãy vùng hàm mặt' - Chất liệu: Titanium - Kích cỡ: bề dày bản nẹp 2.6mm ± 0.1mm - Cấu tạo: Nẹp có 2 góc cong 7x21x7 lỗ (35 lỗ) hoặc 7x23x7 lỗ (37 lỗ), đường kính lỗ bắt vít có ren khoá 2.3 đến 2.4mm - Tương thích "Vít lớn 2.3mm dùng cho nẹp tái tạo" - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 1