## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Ống mở khí quản có cánh điều chỉnh, có bóng | Ống mở khí quản có cánh điều chỉnh - Chất liệu: PVC, phủ silicone, không chứa DEHP, không chứa latex - Kích cỡ: số 5; 6; 7; 8; 9 - Có đường cản quang tia X dọc theo chiều dài ống - Co nối tiêu chuẩn 15 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 18
2 | 2 | Phin lọc sử dụng đo khí áp mũi, dạng ô-liu | Phin lọc sử dụng đo khí áp mũi, dạng ô-liu, gồm 2 màng lọc: - Màng lọc lớn kích thước: khoảng 36 - 37mm - Màng lọc nhỏ kích thước: khoảng 9 - 9.5mm - Tương thích với máy Atmos tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) | - | Bộ | 3300
3 | 3 | Que thử dùng trong chẩn đoán ối rỉ | Que thử hỗ trợ phát hiện tình trạng thai phụ có ối rỉ, vỡ màng ối - Que thử có thể phát hiện chất human placental-alpha-microglobulin-1(PMAG-1) ở ngưỡng 5 ng / ml - Tăm bông 2 ± 0.5mm để lấy mẫu âm đạo - Lọ nhựa chứa dung môi 0.9% NaCl, 0.05% NaN3, 0.01% Trixon X100 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Bộ | 100
4 | 4 | Băng cá nhân, hình tròn, đường kính 22 ± 01 mm | Băng cá nhân - Chất liệu: PVC (Polyviny clorua), màu da - Độ bền kéo: 2.0kg/12mm ± 50g - Phủ keo Acrylic 30-35mg, không chứa latex, độ dính 520g/12mm ± 30g - Kích thước: + Băng hình tròn đường kính 22 ± 01mm + Gạc: 9 x 9mm (±01mm), thấm hút, mềm, có lớp màng chống dính polyethylene, tẩm benzalkonium chloride 0.034 - 0.035mg - Quy cách: 100 - 200 miếng / hộp - Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Miếng | 45000
5 | 5 | Ống thông tiểu 2 nhánh, cao su tráng silicon, cỡ 12 → 30Fr | Ống thông tiểu 2 nhánh, cao su tráng silicon - Chất liệu: cao su thiên nhiên có phủ silicone, thành ống dày chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, bóng cân đối có 2 nhánh, không có chất DEHP - Kích cỡ: 12 → 30Fr (tối thiểu phải có 9 cỡ) - Đường kính từ 4.0mm đến 10mm, dài 40-42cm, thể tích bóng chèn 30ml - Tốc độ dòng chảy: ≥ 50ml/phút (cỡ 12Fr), ≥ 70ml/ phút (14Fr), ≥ 100ml/ phút (16Fr-30Fr) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Cái | 22500
6 | 6 | Bơm tiêm truyền áp lực, đàn hồi, tự động, cỡ 100ml | Bơm tiêm truyền áp lực, đàn hồi, tự động, cỡ 100ml - Chất liệu: + Vỏ làm bằng nhựa PP + Bầu chứa thuốc làm bằng isoprene + Dây truyền làm bằng nhựa PVC, không chứa DEHP - Kích thước: + Chiều dài vỏ (không tính cổng bơm thuốc) khoảng 180 - 182mm, OD của vỏ khoảng 42 - 43mm + Chiều dài dây truyền khoảng 970 → 972mm, ID của dây khoảng 0.9 ± 0.1mm, OD của dây khoảng 2.5 - 3.0 mm - Tốc độ truyền: 2 ± 0.1 ml/h - Trọng lượng pump khoảng: 49 ± 0.5g - Có vạch chia thể tích - Có màng kỵ nước hydrophobic đuổi khí tự động - Bộ lọc khí và lọc hạt 0.2µm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Bộ | 450
7 | 7 | Kim luồn mạch máu an toàn, thời gian lưu đến 4 ngày, các cỡ | Kim luồn mạch máu an toàn, thời gian lưu đến 4 ngày, các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát, có đầu bảo vệ kim an toàn - Catheter chất liệu bằng PUR, có ít nhất 4 đường ngầm cản quang - Kích cỡ: 18G -> 24G (tối thiểu phải có 3 cỡ) - Đường kính kim trong khoảng 0.7 - 1.3 mm - Chiều dài kim trong khoảng 19 - 45 mm - Có van hoặc vách chống trào ngược - Tốc độ dòng chảy khoảng 16 - 100ml/phút - Chịu được áp lực tiêm truyền lên tới 300 psi - Tương thích với các đầu nối của dây truyền, dây nối - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) | - | Cái | 75000
8 | 8 | Miếng dán điện cực sử dụng kích thích điện và đo trương lực cơ | Miếng dán điện cực sử dụng kích thích điện và đo trương lực cơ, hình tròn - Kích thước: đường kính 5 - 6 cm - Tương thích với máy kích thích điện Inlect Advance Color Stim (combo) tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 450
9 | 9 | Khẩu trang y tế dây thun, 4 lớp | Khẩu trang y tế dây thun - Chất liệu: vải PP không dệt, không độc tố, không gây kích ứng, bề mặt sạch, không còn đầu chỉ sơ vải - Cấu tạo 4 lớp vải: lớp trong là lớp vải không dệt PP spunbond trắng, thấm nước, lớp giữa là lớp giấy vi lọc cao cấp, lớp ngoài là vải không dệt PP Spunbond xanh, không thấm nước, có gấp nếp - Thanh tựa mũi: nhựa PP định hình (không dùng lõi kim loại bọc nhựa) - Dây thun đeo tai mềm đàn hồi - Đặc điểm: dây đeo chắc chắn, các mép ôm khít khuôn mặt, đảm bảo che kín mũi miệng - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam | - | Cái | 600000
10 | 10 | Ống hút đàm có khóa kiểm soát, cỡ 10 → 16Fr | Ống hút đàm, có khóa kiểm soát - Chất liệu: nhựa PVC mềm, màu trắng, không Latex - Đường kính ngoài 3.0 - 5.3mm, chiều dài 45 - 60cm - Đầu hút bo tròn, loại thẳng, kiểu Mully, lỗ hút nhỏ 1 - 1.7mm - Co nối, tương thích với hệ thống hút của Bệnh viện - Kích cỡ: 10 → 16Fr (tối thiểu 4 cỡ) - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Cái | 97500
11 | 11 | Tăm bông, đường kính 16 - 18mm | Tăm bông dùng rửa vết thương - Cấu tạo: có đầu bông thấm nước gắn chặt ở đầu que nhựa - Chất liệu đầu bông: 100% bông xơ tự nhiên, màu trắng tự nhiên, không dùng chất tạo màu, không tạp chất - Đường kính đầu bông: khoảng 16 - 18mm, thân que đường kính 2.5 - 3.0mm. Thân que được làm từ nhựa tiệt khuẩn - Tốc độ chìm: ≤ 8s - Khả năng hút nước: >100g - Chất tan trong ether: không quá 0.5% - Chất tan trong nước: không quá 0.5% - Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8.0% - Tro sunfat: không quá 0.4% - Quy cách: 05 que/túi, 100 que/gói. - Tiệt khuẩn từng gói - Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Que | 5700000
12 | 12 | Bao chi bắp phòng ngừa huyết khối, size M | Bao chi bắp chân <43 cm phòng ngừa huyết khối, dạng 1 khoang - Chất liệu Airflow Light, chỉ số thoáng khí 12.5m2 Pa/W , chỉ số giảm nhiệt TOG 0.8. - Lực nén 40 -65 mmHg/ 12 giây trong chu kỳ 60 giây - Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Đôi | 75
13 | 13 | Bao chi đùi, phòng ngừa huyết khối, size M | Bao chi đùi <71 cm, phòng ngừa huyết khối, dạng 1 khoang - Chất liệu Airflow Light, chỉ số thoáng khí 12.5m2 Pa/W , chỉ số giảm nhiệt TOG 0.8. - Lực nén 40 -65 mmHg/ 12 giây trong chu kỳ 60 giây - Tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Đôi | 75
14 | 14 | Ống thở ô-xy 2 nhánh, người lớn | Ống thở ô-xy 2 nhánh, người lớn - Chất liệu bằng nhựa PVC mềm, màu trắng trong hoặc màu xanh lá trong, không chứa latex, không chứa DEHP, chống xoắn, chống gập - Chiều dài tổng dây khoảng 2.0 - 2.2m, đường kính 2 nhánh mũi 4 - 5.0mm - Đặc tính: có đệm đỡ nhỏ trước mũi giúp giữ đúng vị trí tránh xê dịch, có 2 gọng mũi cong, mềm mại, lưu lượng 0.5 - 4 lít/phút - Tương thích với hệ thống oxy nguồn tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Sản xuất tại nhóm nước G7 | - | Cái | 45000
15 | 15 | Băng dính trong suốt, 10 x 25cm (±10%) | Băng dính trong suốt dùng trong cố định các loại catheter - Chất liệu: màng Polyurethane khoảng 8-15% trong suốt, bán thấm, nền keo Acrylic <30% (không latex) - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng - Đặc tính: ngăn cản vi khuẩn, virut với đường kính >27nm - Kích cỡ: 10 x 25cm (±10%) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Miếng | 300
16 | 16 | Băng dính trong suốt, 15 x 20cm (±10%) | Băng dính trong suốt dùng trong cố định các loại catheter - Chất liệu: màng Polyurethane khoảng 8-15% trong suốt, bán thấm, nền keo Acrylic <30% (không latex) - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng - Đặc tính: ngăn cản vi khuẩn, virut với đường kính >27nm - Kích cỡ: 15 x 20cm (±10%) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) | - | Miếng | 300
17 | 17 | Băng dính trong suốt cố định kim luồn, 7 x 8 cm (±0.5cm) | Băng dính trong suốt cố định kim luồn - Màng bán thấm trong suốt bằng polyurethan 2-15%, phủ lớp keo acrylate khoảng 3- 30%, ngăn cản nước, vi khuẩn, virus có kích thước > 27nm, lớp giấy lót phủ silicone 15-65%, khung viền giấy phủ silicone 4-30% - Kích thước: 7 x 8 cm (±0.5cm) - Viền xung quanh bằng vải không dệt, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Thời gian lưu khoảng 5 - 7 ngày - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Miếng | 75000
18 | 18 | Chăn làm ấm dạng đa tư thế linh hoạt trong phẫu thuật, cỡ thước: 198 x 60 cm (± 2cm) | Chăn làm ấm linh hoạt cho người lớn - Chất liệu vải không dệt polypropylene 30-35%, chất dính <5%, mềm, thoải mái, nhẹ, không phóng xạ, không có cao su. Không nhìn thấy trong hình ảnh chụp X- Quang. - Phân bố nhiệt bằng khí đối lưu, phủ đồng nhất trên tàn bộ chăn đảm bảo tối đa hóa truyền nhiệt.. - Có màng phủ phần đầu trong suốt - 2 cổng vòi có thể bịt kín linh hoạt - Có thể uốn cong linh hoạt và phù hợp với nhiều tư thế phẫu thuật. - Kích thước: 198 x 60 cm (± 2cm) - Trọng lượng: ≤ 110g - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Cái | 150