## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho máy tán sỏi laser | Kính bảo hộ tương thích với máy tán sỏi model: SRM-H2B, hãng sản xuất: Shanghai Raykeen Laser Technology Co.,Ltd, số serial: RH06521003: - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
2 | 2 | Thay linh kiện cho máy siêu âm tim | Bàn phím cho máy siêu âm tim model: Vivid T8, hãng sản xuất: GE, số serial: 605391WXO: - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
3 | 3 | Sửa chữa bo mạch điều khiển cho máy tập khớp gối thụ động | Sửa chữa bo mạch điều khiển cho máy tập khớp gối thụ động model: BTL-CPMtion K Elite, hãng sản xuất: BTL Industries, UK, số serial: 09300B001516: - Sửa chữa khắc phục lỗi bo mạch điều khiển - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
4 | 4 | Sửa chữa màn hình cảm ứng cho máy tập khớp gối thụ động | Sửa chữa màn hình cảm ứng cho máy tập khớp gối thụ động model: BTL-CPMtion K Elite, hãng sản xuất: BTL Industries, UK, số serial: 29320B001152: - Sửa chữa khắc phục lỗi màn hình cảm ứng không hoạt động - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
5 | 5 | Sửa chữa head coil của máy chụp cộng hưởng từ 3.0T | Sửa chữa head coil của máy chụp cộng hưởng từ model: Magnetom Verio a Tim + Dot system, hãng sản xuất: Siemens AG Healthcare Sector, số serial: 6009: - Sửa chữa khắc phục lỗi “RCCS Error 10 volt for LC off coil head matrix”. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1