**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số /BVĐHYD-QTTN ngày / /2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)**  **có VAT** | **Thành tiền (VND)**  **có VAT** |
| **I** | **Bảo trì định kỳ** |  | **gói** | **1** |  |  |
| **I** | **Thay thế vật tư định kỳ cho máy phát điện Mitsubishi**  (Thực hiện tháo 1 đầu Piston để kiểm tra đánh giá tình trạng của máy phát điện) | | | | | |
| 1 | Đệm kín (GASKET CYL HEAD) | * Vật liệu: bằng thép có viền bằng cao su * Kích thước: 22 x 35 cm * Mã phụ tùng: 37501-12200 | Cái | 2 |  |  |
| 2 | Đệm kín nắp máy (O-RING ROCKER COVER) | * Vật liệu: cao su * Kích thước: 25,6 cm x 13,9 cm * Mã phụ tùng: 37504-66200 | Cái | 2 |  |  |
| 3 | Đệm kín (PACKING,ROCKER CASE) | * Vật liệu: A-mi-nhăng * Kích thước: 25,6 cm x 13,9 cm * Mã phụ tùng: 37504-41200 | Cái | 2 |  |  |
| 4 | Vòng cao su (O-RING) | * Vật liệu: cao su * Kích thước: Ф2 cm * Mã phụ tùng: 05507-10200 | Cái | 2 |  |  |
| 5 | Vòng cao su (O-RING) | * Vật liệu: cao su * Kích thước: Ф4,2 cm * Mã phụ tùng: 37504-02300 | Cái | 2 |  |  |
| 6 | Vòng cao su (O-RING) | * Vật liệu: cao su * Kích thước: Ф19 cm * Mã phụ tùng: 37107-04300 | Cái | 4 |  |  |
| 7 | Vòng cao su (O-RING) | * Vật liệu: cao su * Kích thước: Ф19 cm * Mã phụ tùng: 37107-04201 | Cái | 2 |  |  |
| 8 | Vòng cao su (O-RING LINER,CYL) | * Vật liệu: cao su * Kích thước: Ф19 cm * Mã phụ tùng: 37507-32400 | Cái | 2 |  |  |
| 9 | Vòng cao su (O-RING SIDE COVER) | * Vật liệu: cao su * Kích thước: 22 cm x 19 cm * Mã phụ tùng: 37507-16401 | Cái | 4 |  |  |
| 10 | Đệm kín PACKING DUCT) | * Vật liệu: bột chì nén * Kích thước: 11,5 cm x 11, 5 cm * Mã phụ tùng: 37730-11501 | Cái | 2 |  |  |
| 11 | Đệm kín (PACKING INLET PORT) | * Vật liệu: bằng thép có viền cao su * Kích thước: Ф 9 cm * Mã phụ tùng: 37530-00200 | Cái | 2 |  |  |
| 12 | Đệm kín (GASKET,C/H-E/M) | * Vật liệu: bằng thép * Kích thước: 15 cm x 10 cm * Mã phụ tùng: 37532-09500 | Cái | 2 |  |  |
| 13 | Đệm kín  (GASKET,EXHAUST) | * Vật liệu: bằng thép * Kích thước: 13 cm x 9,5 cm * Mã phụ tùng: 37732-10901 | Cái | 2 |  |  |
| 14 | Vòng cao su (O-RING (C/C)) | * Vật liệu: cao su * Kích thước: Ф 10 cm * Mã phụ tùng: 49181-22700 | Cái | 2 |  |  |
| 15 | Vòng cao su (O-RING) | * Vật liệu: cao su * Kích thước: Ф 7 cm * Mã phụ tùng: 05505-31065 | Cái | 8 |  |  |
| 16 | Đệm kín (GASKET NOZZLE) | * Vật liệu: bằng đồng * Kích thước: Ф 2,7 cm * Mã phụ tùng: 37561-16800 | Cái | 2 |  |  |
| 17 | Vòng cao su (O-RING) | * Vật liệu: cao su * Kích thước: Ф 4,5 cm * Mã phụ tùng: 05507-10420 | Cái | 2 |  |  |
| 18 | Vòng cao su (O-RING) | * Vật liệu: cao su * Kích thước: Ф 4 cm * Mã phụ tùng: 05507-10340 | Cái | 2 |  |  |
| 19 | Vòng cao su (O-RING) | * Vật liệu: cao su * Kích thước: Ф 2,6 cm * Mã phụ tùng: 05507-10260 | Cái | 2 |  |  |
| 20 | Vòng đệm (WASHER) | * Vật liệu: bằng thép * Kích thước: Ф 1 cm * Mã phụ tùng: 05946-01001 | Cái | 8 |  |  |
| 21 | Vòng cao su (O-RING) | * Vật liệu: cao su * Kích thước: Ф 14 cm * Mã phụ tùng: 49174-22700 | Cái | 2 |  |  |
| 22 | Đệm kín (GASKET SEA WATER) | * Vật liệu: a-mi-nhăng * Kích thước: 10,5 cm x 7 cm * Mã phụ tùng: 32546-46800 | Cái | 2 |  |  |
| 23 | Cảm biến đầu dò tốc độ (PICK UP) | * Vật liệu: bằng thép và dây điện bằng đồng * Kích thước: 37cm x 2cm * Mã phụ tùng: 04410-43420 | Cái | 1 |  |  |
| **III** | **Chi phí lắp đặt, thay phụ tùng** | * Thực hiện lắp đặt phụ tùng cho 02 máy phát điện Mitsubishi * Nhân sự thay thế phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực máy phát điện. | Gói | 1 |  |  |

Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2022  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |