## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Bảo trì Máy Laser eCO2 vi điểm, hãng sản xuất:Lumenis Ltd, model: AcuPulse | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
2 | 2 | Bảo trì Máy siêu âm màu, hãng sản xuất:GE Healthcare, model: Vivid T8 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
3 | 3 | Bảo trì Tủ an toàn sinh học cấp II, hãng sản xuất:Esco, model: AC2 4E8 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 3
4 | 4 | Bảo trì Tủ an toàn sinh học cấp II, hãng sản xuất:NUAIRE, model: NU-543-400S | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
5 | 5 | Bảo trì Tủ hút khí độc, hãng sản xuất:Esco, model: ADC-3B1 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
6 | 6 | Bảo trì Tủ hút hơi hóa chất, hãng sản xuất:Esco , model: EFH-4A8 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 2
7 | 7 | Bảo trì Máy Laser Pico, hãng sản xuất:Quanta System, model: DISCOVERY PICO | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
8 | 8 | Bảo trì Máy siêu âm chuyên dùng cho thăm khám tim mạch, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: Affiniti 50 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 4
9 | 9 | Bảo trì Máy siêu âm chuyên dùng cho thăm khám tim mạch 1 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: EPIQ 7C | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
10 | 10 | Bảo trì Máy siêu âm chuyên dùng cho thăm khám tim mạch 3 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: Affiniti 70 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 3
11 | 11 | Bảo trì Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: Affiniti 30 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
12 | 12 | Bảo trì Máy siêu âm doppler màu 4D, 5 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: EPIQ Elite | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
13 | 13 | Bảo trì Máy sản xuất nước tinh khiết (RO) dùng cho lọc máu (chạy thận nhân tạo), hãng sản xuất:Nhất An Sinh, model: AS/WTS-RO-HD-S.STD | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 2
14 | 14 | Bảo trì Hệ thống ghế nha khoa, hãng sản xuất:HDX Corporation, model: HDX SKY | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 3
15 | 15 | Bảo trì Hệ thống ghế nha khoa, hãng sản xuất:Taurus, model: TAURUS | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
16 | 16 | Bảo trì Hệ thống ghế nha khoa, hãng sản xuất:Shinghung Co.,Ltd, model: TAURUS C1 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
17 | 17 | Bảo trì Tủ đông bảo quản mẫu (Khoa Xét nghiệm), hãng sản xuất:Haier/Sanyo/Zhongke/….., model: N/A | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 8
18 | 18 | Bảo trì Tủ mát bảo quản mẫu (Khoa Xét nghiệm), hãng sản xuất:Alaska/Haier/Sanyo/Panasonic/…, model: N/A | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 16
19 | 19 | Bảo trì Máy đo loãng xương, hãng sản xuất:Flextronics Manufacturing, model: Horizon Ci | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
20 | 20 | Bảo trì Máy chụp răng toàn cảnh + sọ nghiêng , hãng sản xuất:HDX WILL, model: DENTIO 3 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
21 | 21 | Bảo trì Máy X – Quang chóp, hãng sản xuất:Trophy, model: CS2200 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
22 | 22 | Bảo trì Máy siêu âm màu 4D tổng quát và sản phụ khoa 4 đầu dò , hãng sản xuất:Siemens, model: S1000 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
23 | 23 | Bảo trì Lồng ấp , hãng sản xuất:Medicor, model: BLF-2001 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 2
24 | 24 | Bảo trì Lồng ấp tích hợp cân và chúc năng theo dõi các thông số , hãng sản xuất:Shenzhen Comen Medical Instruments , model: B8 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
25 | 25 | Bảo trì Lồng ấp trẻ sơ sinh có chức năng vận chuyển bệnh nhi, hãng sản xuất:Mediprema, model: Nite 5020 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
26 | 26 | Bảo trì Máy ép tim, hãng sản xuất:Arm Corpuls, model: CPR | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 3
27 | 27 | Bảo trì Máy ly tâm , hãng sản xuất:Hettich/Nuve, model: N/A | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 12
28 | 28 | Bảo trì Máy đặt bóng dội ngược động mạch chủ (máy bơm đối xung), hãng sản xuất:Datascope ( nay thuộc Maquet), model: CS300 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
29 | 29 | Bảo trì Máy siêu âm màu chuyên dùng trong phẫu thuật 5 đầu dò , hãng sản xuất:Analogic, model: BK5000 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 2
30 | 30 | Bảo trì Hệ thống dán nhẫn tự động, hãng sản xuất:Techno Medica, model: BC ROBO-8001 RFID | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
31 | 31 | Bảo trì Máy phân tích đàn hồi co cục máu, hãng sản xuất:TEM Innovations GmbH, model: ROTEM delta | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
32 | 32 | Bảo trì Máy siêu âm Doppler màu, hãng sản xuất:Samsung Medision, model: HM70 EVO | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
33 | 33 | Bảo trì Máy điều trị da bằng công nghệ IPL , hãng sản xuất:Lumenis, model: M22 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
34 | 34 | Bảo trì Máy laser điều trị mạch máu , hãng sản xuất:Candela Corporation, model: 9914-VT-0300 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
35 | 35 | Bảo trì Hệ thống X-Quang di động kỹ thuật số , hãng sản xuất:FUJIFILM, model: DR-XD1000 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
36 | 36 | Bảo trì Hệ thống X-Quang di động kỹ thuật số , hãng sản xuất:DRGEM, model: JADE-40 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
37 | 37 | Bảo trì Máy kích thích từ trường xuyên sọ , hãng sản xuất:Tonica Electronik A/S, model: Magpro R30 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
38 | 38 | Bảo trì Máy thẩm phân phúc mạc, hãng sản xuất:Baxter Healthcare SA, model: 5C6M10 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 2
39 | 39 | Bảo trì Máy nhân gen PCR, hãng sản xuất:Applied Biosystem life technologies, model: Proflex | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
40 | 40 | Bảo trì Máy giúp thở (Loại di động) , hãng sản xuất:HAMILTON MEDICAL AG, model: T1 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 4
41 | 41 | Bảo trì Máy chụp X-quang cố định , hãng sản xuất:Shimadzu, model: UD125P-C/HR100 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
42 | 42 | Bảo trì Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh Xquang, hãng sản xuất:Fujiflim, model: FCR Prima T2 | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 1
43 | 43 | Bảo trì Tủ an toàn sinh học cấp II, hãng sản xuất:Esco, model: AC2-4E8-C | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 2
44 | 44 | Bảo trì Máy thở N-CPAP + sơ sinh, hãng sản xuất:Acutronic Medical System AG, model: Fabian Therapy Evolution | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 3
45 | 45 | Bảo trì Máy thở xâm lấn và không xâm lấn tần số cao dùng cho trẻ em và sơ sinh, hãng sản xuất:Acutronic Medical System AG, model: Fabian HFO (Fabian HFO.i) | Chi tiết theo Công văn số 4256/BVĐHYD-VTTB ngày 25/08/2025 | Cái | 3