**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số 244/BVĐHYD-QTTN ngày 07/02/2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)**  **có VAT** | **Thành tiền (VND)**  **có VAT** |
| 1 | Đầu nén khí | * Đầu nén khí không dầu * Dạng đầu nén: xoắn ốc * Lưu lượng: ≥ 36 m3/h tại áp suất 8 bar * Áp suất làm việc lớn nhất: 8 bar * Phù hợp với động cơ điện hiện hữu 5.5kW * Kết nối ngõ ra: RC 3/8” * Kích thước trục đầu ra: Φ28 * Kích thước tổng thể tối đa: 400x450x350mm | cái | 1 |  |  |
| **Tổng cộng giá của hàng hóa bao gồm thuế, phí và các chi phí khác** | | | | | |  |

**Yêu cầu khác:**

* Khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (nếu cần).
* Thực hiện kết nối đầu nén khí mới vào hệ thống để kiểm tra, đánh giá.
* Sau khi kiểm tra đầu nén khí mới xong, thực hiện kết nối đầu nén khí cũ vào hệ thống để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.
* Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Ghi chú:

* Thời gian giao hàng: …..…….kể từ ngày ký hợp đồng.
* Báo giá này có hiệu lực: …….….… kể từ ngày ký.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2023  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |