**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số 244/BVĐHYD-QTTN ngày 07/02/2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)** **có VAT** | **Thành tiền (VND)** **có VAT** |
| 1 | Đầu nén khí  | * Đầu nén khí không dầu
* Dạng đầu nén: xoắn ốc
* Lưu lượng: ≥ 36 m3/h tại áp suất 8 bar
* Áp suất làm việc lớn nhất: 8 bar
* Phù hợp với động cơ điện hiện hữu 5.5kW
* Kết nối ngõ ra: RC 3/8”
* Kích thước trục đầu ra: Φ28
* Kích thước tổng thể tối đa: 400x450x350mm
 | cái | 1 |  |  |
| **Tổng cộng giá của hàng hóa bao gồm thuế, phí và các chi phí khác** |  |

**Yêu cầu khác:**

* Khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (nếu cần).
* Thực hiện kết nối đầu nén khí mới vào hệ thống để kiểm tra, đánh giá.
* Sau khi kiểm tra đầu nén khí mới xong, thực hiện kết nối đầu nén khí cũ vào hệ thống để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.
* Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Ghi chú:

* Thời gian giao hàng: …..…….kể từ ngày ký hợp đồng.
* Báo giá này có hiệu lực: …….….… kể từ ngày ký.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2023**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |