## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Bảo trì Hệ thống hỗ trợ trao đổi oxy ngoài cơ thể, hãng sản xuất:Maquet(Getinge), model: RotaFlow | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 3
2 | 2 | Bảo trì Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao, hãng sản xuất:Getinge, model: GSS67H | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
3 | 3 | Bảo trì Máy rửa dụng cụ phẫu thuật khử khuẩn hai cửa tự động, hãng sản xuất:Getinge, model: S-8668 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
4 | 4 | Bảo trì Máy rửa khử khuẩn 2 cửa, hãng sản xuất:Getinge, model: WD46-5-303 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 2
5 | 5 | Bảo trì Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao, hãng sản xuất:Getinge, model: HS 6617 ER-2 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 2
6 | 6 | Bảo trì Tủ sấy dụng cụ phẫu thuật, hãng sản xuất:Getinge, model: S-363 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
7 | 7 | Bảo trì Máy tách tế bào và truyền máu tự động, hãng sản xuất:SORIN GROUP, model: Xtra | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
8 | 8 | Bảo trì Máy tim phổi nhân tạo, hãng sản xuất:Deutschland Gmbh, model: Sorin S5 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 2
9 | 9 | Bảo trì Máy Laser eCO2 vi điểm, hãng sản xuất:Lumenis Ltd, model: AcuPulse | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
10 | 10 | Bảo trì Hệ thống sản xuất nước RO 1500 L/h + Thiết bị tiệt trùng nhiệt AquaBplus HF, hãng sản xuất:Vivonic GmbH, model: AquaBplus 1500 + AquaBplus HF | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
11 | 11 | Bảo trì Hệ thống sản xuất nước RO di động , hãng sản xuất:Vivonic GmbH, model: Aqua WTU 125 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
12 | 12 | Bảo trì Máy chạy thận nhân tạo, hãng sản xuất:Fresenius Medical Care, model: 4008S | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 16
13 | 13 | Bảo trì Máy chạy thận nhân tạo HDF, hãng sản xuất:Fresenius Medical Care AG, model: 5008S | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 2
14 | 14 | Bảo trì Máy rửa quả lọc thận (2 màng), hãng sản xuất:Meditop, model: Compact II | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 3
15 | 15 | Bảo trì Máy giúp thở chức năng cao dùng cho người lớn và trẻ em, hãng sản xuất:Covidien (Medtronic), model: Puritan Benett 840 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 44
16 | 16 | Bảo trì Máy giúp thở chức năng cao dùng cho người lớn và trẻ em, hãng sản xuất:Covidien (Medtronic), model: Puritan Benett 980 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 5
17 | 17 | Bảo trì Hệ thống tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng khí EO, hãng sản xuất:3M, model: GS8-1D | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
18 | 18 | Bảo trì Máy chụp X-Quang C-arm, hãng sản xuất:GE Healthcare, model: OEC 9900 Elite | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
19 | 19 | Bảo trì Máy siêu âm màu, hãng sản xuất:GE Healthcare, model: Vivid T8 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
20 | 20 | Bảo trì Hệ thống máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla, hãng sản xuất:Siemens, model: Avanto 1.5 Tesla | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
21 | 21 | Bảo trì Hệ thống kính vi phẫu phẫu thuật thần kinh dạng robotic, hãng sản xuất:Carl Zeiss, model: Kinevo 900 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
22 | 22 | Bảo trì Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng, hãng sản xuất:Carl Zeiss, model: Opmi pico P300 2001 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
23 | 23 | Bảo trì Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng, hãng sản xuất:Carl Zeiss, model: OPMI MOVENA | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
24 | 24 | Bảo trì Máy chụp cắt lớp võng mạc và mạch máu OCT, hãng sản xuất:Carl Zeiss, model: Cirrus HD – OCT 5000 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
25 | 25 | Bảo trì Máy chụp huỳnh quang đáy mắt, hãng sản xuất:Carl Zeiss, model: VISUCAM NM/FA | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
26 | 26 | Bảo trì Máy Laser trong điều trị đục bao sau thủy tinh thể, hãng sản xuất:Carl Zeiss, model: Visulas Yag III | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
27 | 27 | Bảo trì Máy lazer quang đông võng mạc, hãng sản xuất:Carl Zeiss, model: Visulas 532s | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
28 | 28 | Bảo trì Máy gây mê kèm giúp thở, hãng sản xuất:GE Healthcare (Datex Ohmeda), model: Avance CS2 + GAS module, Avance CS2 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 10
29 | 29 | Bảo trì Máy gây mê kèm giúp thở, hãng sản xuất:GE Healthcare (Datex Ohmeda), model: Aestiva MRI | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
30 | 30 | Bảo trì Máy gây mê kèm giúp thở, hãng sản xuất:GE Healthcare (Datex Ohmeda), model: Aespire 7100 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 2
31 | 31 | Bảo trì Máy gây mê kèm giúp thở, hãng sản xuất:GE Healthcare (Datex Ohmeda), model: Aestiva 7900 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 3
32 | 32 | Bảo trì Máy gây mê kèm giúp thở, hãng sản xuất:GE Healthcare (Datex Ohmeda), model: Aespire View | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
33 | 33 | Bảo trì Máy gây mê kèm giúp thở, hãng sản xuất:GE Healthcare (Datex Ohmeda), model: 9100c | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 4
34 | 34 | Bảo trì Máy gây mê kèm giúp thở, hãng sản xuất:GE Healthcare (Datex Ohmeda), model: Carestation 650 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
35 | 35 | Bảo trì Máy gây mê kèm giúp thở, hãng sản xuất:GE Healthcare (Datex Ohmeda), model: Carestation 620 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 6
36 | 36 | Bảo trì Máy gây mê kèm giúp thở, hãng sản xuất:GE Healthcare (Datex Ohmeda), model: 9100c NXT | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
37 | 37 | Bảo trì Máy thở đa năng người lớn, trẻ em, hãng sản xuất:GE Healthcare (Datex Ohmeda), model: Carescape R860 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 43
38 | 38 | Bảo trì Hệ thống phân phối và theo dõi khí NO, hãng sản xuất:NOxBOX Ltd, model: NOxBOXi | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
39 | 39 | Bảo trì Máy chụp X-quang cố định, hãng sản xuất:GE Healthcare, model: COMPAX GE 150 KV-500 mA | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
40 | 40 | Bảo trì Máy chụp X-quang cố định, hãng sản xuất:Quantum, model: QG-32G-3 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
41 | 41 | Bảo trì Máy chụp X-quang cố định, hãng sản xuất:Shimadzu, model: UD150L-30E | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
42 | 42 | Bảo trì Tủ an toàn sinh học cấp II, hãng sản xuất:Esco, model: AC2 4E8 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 3
43 | 43 | Bảo trì Tủ an toàn sinh học cấp II, hãng sản xuất:NUAIRE, model: NU-543-400S | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
44 | 44 | Bảo trì Tủ hút khí độc, hãng sản xuất:Esco, model: ADC-3B1 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
45 | 45 | Bảo trì Tủ hút hơi hóa chất, hãng sản xuất:Esco , model: EFH-4A8 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 2
46 | 46 | Bảo trì Máy Laser Pico, hãng sản xuất:Quanta System, model: DISCOVERY PICO | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
47 | 47 | Bảo trì Máy siêu âm chuyên dùng cho thăm khám tim mạch, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: Affiniti 50 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 4
48 | 48 | Bảo trì Máy siêu âm chuyên dùng cho thăm khám tim mạch 1 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: EPIQ 7C | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
49 | 49 | Bảo trì Máy siêu âm chuyên dùng cho thăm khám tim mạch 3 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: Affiniti 70 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 3
50 | 50 | Bảo trì Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: Affiniti 30 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
51 | 51 | Bảo trì Máy siêu âm doppler màu 4D, 5 đầu dò, hãng sản xuất:Philips Ultrasound., Inc, model: EPIQ Elite | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
52 | 52 | Bảo trì Máy sản xuất nước tinh khiết (RO) dùng cho lọc máu (chạy thận nhân tạo), hãng sản xuất:Nhất An Sinh, model: AS/WTS-RO-HD-S.STD | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 2
53 | 53 | Bảo trì Máy siêu âm độ đàn hồi gan, hãng sản xuất:SAMSUNG MEDISON, model: RS80A | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
54 | 54 | Bảo trì Máy siêu âm Doppler màu tổng quát, hãng sản xuất:SAMSUNG MEDISON, model: HS40 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 19
55 | 55 | Bảo trì Hệ thống ghế nha khoa, hãng sản xuất:HDX Corporation, model: HDX SKY | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 3
56 | 56 | Bảo trì Hệ thống ghế nha khoa, hãng sản xuất:Taurus, model: TAURUS | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
57 | 57 | Bảo trì Hệ thống ghế nha khoa, hãng sản xuất:Shinghung Co.,Ltd, model: TAURUS C1 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
58 | 58 | Bảo trì Tủ đông bảo quản mẫu (Khoa Xét nghiệm), hãng sản xuất:Haier/Sanyo/Zhongke/….., model: N/A | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 8
59 | 59 | Bảo trì Tủ mát bảo quản mẫu (Khoa Xét nghiệm), hãng sản xuất:Alaska/Haier/Sanyo/Panasonic/…, model: N/A | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 16
60 | 60 | Bảo trì Máy siêu âm doppler màu cao cấp, hãng sản xuất:GE Healthcare, model: Logiq E10S | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
61 | 61 | Bảo trì Máy siêu âm doppler màu cao cấp, hãng sản xuất:GE Healthcare, model: LOGIQ P7 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 6
62 | 62 | Bảo trì Máy siêu âm doppler màu tổng quát và tim mạch 3 đầu dò, hãng sản xuất:GE Healthcare, model: F6 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
63 | 63 | Bảo trì Máy đo loãng xương, hãng sản xuất:Hologic, model: Discovery Wi | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
64 | 64 | Bảo trì Máy đo loãng xương, hãng sản xuất:Flextronics Manufacturing, model: Horizon Ci | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
65 | 65 | Bảo trì Máy chụp răng toàn cảnh + sọ nghiêng , hãng sản xuất:HDX WILL, model: DENTIO 3 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
66 | 66 | Bảo trì Máy X – Quang chóp, hãng sản xuất:Trophy, model: CS2200 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
67 | 67 | Bảo trì Máy siêu âm màu 4D tổng quát và sản phụ khoa 4 đầu dò , hãng sản xuất:Siemens, model: S1000 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
68 | 68 | Bảo trì Lồng ấp , hãng sản xuất:Medicor, model: BLF-2001 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 2
69 | 69 | Bảo trì Lồng ấp tích hợp cân và chúc năng theo dõi các thông số , hãng sản xuất:Shenzhen Comen Medical Instruments , model: B8 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
70 | 70 | Bảo trì Lồng ấp trẻ sơ sinh có chức năng vận chuyển bệnh nhi, hãng sản xuất:Mediprema, model: Nite 5020 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
71 | 71 | Bảo trì Máy ép tim, hãng sản xuất:Arm Corpuls, model: CPR | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 3
72 | 72 | Bảo trì Máy ly tâm , hãng sản xuất:Hettich/Nuve, model: N/A | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 12
73 | 73 | Bảo trì Máy đặt bóng dội ngược động mạch chủ (máy bơm đối xung), hãng sản xuất:Datascope ( nay thuộc Maquet), model: CS300 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
74 | 74 | Bảo trì Máy siêu âm màu chuyên dùng trong phẫu thuật 5 đầu dò , hãng sản xuất:Analogic, model: BK5000 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 2
75 | 75 | Bảo trì Hệ thống dán nhẫn tự động, hãng sản xuất:Techno Medica, model: BC ROBO-8001 RFID | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
76 | 76 | Bảo trì Máy phân tích đàn hồi co cục máu, hãng sản xuất:TEM Innovations GmbH, model: ROTEM delta | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
77 | 77 | Bảo trì Máy siêu âm Doppler màu, hãng sản xuất:Samsung Medision, model: HM70 EVO | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
78 | 78 | Bảo trì Hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp, hãng sản xuất:Geratherm Respirator, model: Ergostik | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
79 | 79 | Bảo trì Máy điều trị da bằng công nghệ IPL , hãng sản xuất:Lumenis, model: M22 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
80 | 80 | Bảo trì Máy laser điều trị mạch máu , hãng sản xuất:Candela Corporation, model: 9914-VT-0300 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
81 | 81 | Bảo trì Hệ thống X-Quang di động kỹ thuật số , hãng sản xuất:FUJIFILM, model: DR-XD1000 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
82 | 82 | Bảo trì Hệ thống X-Quang di động kỹ thuật số , hãng sản xuất:DRGEM, model: JADE-40 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
83 | 83 | Bảo trì Hệ thống X-Quang C-Arm, hãng sản xuất:Philips Medical Systems Nederland, model: BV Endura | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
84 | 84 | Bảo trì Máy giúp thở chức năng cao dùng cho người lớn và trẻ em , hãng sản xuất:Dragerwerk AG&CO.KGaA, model: EVITA V300 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
85 | 85 | Bảo trì Máy giúp thở người lớn, trẻ em , hãng sản xuất:Dragerwerk AG&CO.KGaA, model: Savina 300 Select | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 5
86 | 86 | Bảo trì Máy thở chức năng cao , hãng sản xuất:Draegerwerk AG & Co.KGaA, model: Evita V600 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 5
87 | 87 | Bảo trì Máy kích thích từ trường xuyên sọ , hãng sản xuất:Tonica Electronik A/S, model: Magpro R30 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
88 | 88 | Bảo trì Máy thẩm phân phúc mạc, hãng sản xuất:Baxter Healthcare SA, model: 5C6M10 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 2
89 | 89 | Bảo trì Máy nhân gen PCR, hãng sản xuất:Applied Biosystem life technologies, model: Proflex | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
90 | 90 | Bảo trì Máy giúp thở (Loại di động) , hãng sản xuất:HAMILTON MEDICAL AG, model: T1 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 4
91 | 91 | Bảo trì Máy chụp X-quang cố định , hãng sản xuất:Shimadzu, model: UD125P-C/HR100 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
92 | 92 | Bảo trì Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh Xquang, hãng sản xuất:Fujiflim, model: FCR Prima T2 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
93 | 93 | Bảo trì Máy siêu âm Doppler màu, hãng sản xuất:Samsung Medision, model: HS50 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
94 | 94 | Bảo trì Máy gây mê kèm giúp thở, hãng sản xuất:GE Healthcare (Datex Ohmeda), model: Aisys CS2 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
95 | 95 | Bảo trì Máy gây mê kèm giúp thở, hãng sản xuất:GE Healthcare (Datex Ohmeda), model: Aespire | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
96 | 96 | Bảo trì Tủ an toàn sinh học cấp II, hãng sản xuất:Esco, model: AC2-4E8-C | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 2
97 | 97 | Bảo trì Máy thở N-CPAP + sơ sinh, hãng sản xuất:Acutronic Medical System AG, model: Fabian Therapy Evolution | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 3
98 | 98 | Bảo trì Máy thở xâm lấn và không xâm lấn tần số cao dùng cho trẻ em và sơ sinh, hãng sản xuất:Acutronic Medical System AG, model: Fabian HFO (Fabian HFO.i) | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 3
99 | 99 | Bảo trì Dao mổ siêu âm , hãng sản xuất:Integra LifeSciences, model: Cusa Excel9 | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
100 | 100 | Bảo trì Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ Magnetom Verio, 3.0 Testla, Công nghệ TIM + DOT, hãng sản xuất:Siemens, model: Magnetom Verio a Tim + Dot system | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1
101 | 101 | Bảo trì Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla, hãng sản xuất:Siemens, model: MAGNETOM Altea (11344915) | Chi tiết theo Công văn số 2904/BVĐHYD-VTTB ngày 19/06/2025 | Cái | 1