## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Kiểm định |  |  | 0
2 | 2 | Cân: Cân phân tích/Cân kỹ thuật/Cân bàn/Cân đĩa/Cân đồng hồ lò xo |  | Cái | 1
3 | 3 | Huyết áp kế lò xo |  | Cái | 1
4 | 4 | Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại |  | Cái | 1
5 | 5 | Phương tiện đo điện não |  | Cái | 1
6 | 6 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt |  | Cái | 1
7 | 7 | Phương tiện đo điện tim |  | Cái | 1
8 | 8 | Huyết áp kế điện tử |  | Cái | 1
9 | 9 | Máy đo khúc xạ mắt |  | Cái | 1
10 | 10 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt |  | Cái | 1
11 | 11 | Hiệu chuẩn/ Kiểm định |  |  | 0
12 | 12 | Nhiệt ẩm kế (Nhiệt ẩm kế cơ/ nhiệt ẩm kế điện tử) |  | Cái | 1
13 | 13 | Nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng |  | Cái | 1
14 | 14 | Pipette 1 kênh |  | Cái | 1
15 | 15 | Pipette 8 kênh |  | Cái | 1
16 | 16 | Tủ lạnh/ tủ ấm/ nồi hấp tiệt trùng |  | Cái | 1
17 | 17 | Máy ly tâm |  | Cái | 1
18 | 18 | Phương tiện đo pH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan trong nước |  | Cái | 1
19 | 19 | Kính hiển vi |  | Cái | 1
20 | 20 | Kính hiển vi huỳnh quang |  | Cái | 1
21 | 21 | Tủ đông có nhiệt độ ≤ - 40 độ C |  | Cái | 1
22 | 22 | Máy lắc tiểu cầu |  | Cái | 1
23 | 23 | Máy Realtime PCR/PCR |  | Cái | 1
24 | 24 | Nhiệt kế hồng ngoại đo trán |  | Cái | 1
25 | 25 | Vol kế |  | Cái | 1
26 | 26 | Phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí |  | Cái | 1
27 | 27 | Thử nghiệm |  |  | 0
28 | 28 | Tủ an toàn sinh học/ tủ hút độc/ tủ thao tác PCR |  | Cái | 1
29 | 29 | Đảm bảo an toàn bức xạ |  |  | 0
30 | 30 | Kiểm định thiết bị chụp X-quang tổng hợp/ di động/ nha/ nhũ |  | Cái | 1
31 | 31 | Kiểm định thiết bị chụp X-quang toàn hàm |  | Cái | 1
32 | 32 | Kiểm định thiết bị chụp X-quang tăng sáng truyền hình/ C-arm/ DSA |  | Cái | 1
33 | 33 | Kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính (CT) |  | Cái | 1
34 | 34 | Đánh giá an toàn bức xạ phòng/thiết bị X-quang tổng hợp/ di động/ nha/ nhũ/ loãng xương/ tăng sáng truyền hình/C-arm/ DSA |  | Hồ sơ | 1
35 | 35 | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật thiết bị y tế |  |  | 0
36 | 36 | Máy gây mê kèm thở |  | Cái | 1
37 | 37 | Máy thở |  | Cái | 1
38 | 38 | Dao mổ điện |  | Cái | 1
39 | 39 | Lồng ấp trẻ sơ sinh |  | Cái | 1
40 | 40 | Máy phá rung tim |  | Cái | 1
41 | 41 | Máy thận nhân tạo |  | Cái | 1
42 | 42 | Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động |  |  | 0
43 | 43 | Nồi hơi có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar |  | Cái | 1
44 | 44 | Bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar |  | Cái | 1
45 | 45 | Van an toàn |  | Cái | 1