## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Đầu dò siêu âm phẫu thuật sọ não dùng cho máy siêu âm hãng GE, model: BK5000 | Đầu dò siêu âm phẫu thuật sọ não: - Mode hình ảnh: B, M, Doppler, CFM, THI, Elastography - Mặt tiếp xúc: 29 x10 mm - Trường nhìn: 65 độ đến 95 độ - Dải hội tụ: 10mm đến 80mm - Khung hình: >150HZ - Ứng dụng: phẫu thuật và phẫu thuật thần kinh - Gồm dẫn hướng sinh thiết sử dụng 1 lần cho kim 10-20G: 1 gói/ 9 cái - Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: BK5000 | Cái | 1
2 | 2 | Đầu dò siêu âm dùng cho máy siêu âm hãng GE, model: BK5000 | Đầu dò siêu âm: - Mode hình ảnh: B, M, Doppler, CFM, THI - Mặt tiếp xúc: 10 x 8.6 mm - Bán kính cong: 8mm - Trường nhìn: 46 độ đến 76 độ - Dải hội tụ: 5mm đến 57mm - Khung hình: >150HZ - Ứng dụng: phẫu thuật và phẫu thuật thần kinh - Gồm dẫn hướng sinh thiết sử dụng 1 lần cho kim 10-20G: 1 gói/ 9 cái - Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: BK5000 | Cái | 1
3 | 3 | Bộ điện cực điện não dùng cho máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2 | Bộ điện cực điện não : - Gồm 10 dây điện cực. - Tương thích với máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2 | Bộ | 1
4 | 4 | Cảm biến đo SpO2 người lớn dùng nhiều lần dùng cho máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2 | Cảm biến đo SpO2 người lớn dùng nhiều lần: - Loại softip - Tương thích với máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2 | Cái | 1
5 | 5 | Cáp điện tim 3 kênh dùng cho máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2 | Cáp điện tim 3 kênh : - Gồm 3 dây điện cực. - Tương thích với máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2 | Dây | 1
6 | 6 | Đai cố định cảm biến áp lực bụng | Đai cố định cảm biến áp lực bụng: - Kích thước dài: 110cm, ±5% | Cái | 1
7 | 7 | Bộ chuyển đổi điện áp | Bộ chuyển đổi điện áp: - Nguồn đầu vào: 220-240V/50Hz - Tương thích với máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2 | Cái | 1
8 | 8 | Modul theo dõi độ mê sâu dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, model: BSM-3562, BSM-3763 | Modul theo dõi độ mê sâu gồm: + 01 bộ xử lý BISx LOC2 CHANNEL + 01 cáp nối YJ-671P + 01 cảm biến BIS sensor Thông số kỹ thuật: - Chỉ số hôn mê sâu (BIS) : 0 – 100 - Tỉ lệ dồn nén (SR) : 0 – 100% - Chỉ số điện cơ (EMG) : 30 – 80 dB - Chỉ số chất lượng tín hiệu (SQI) : 0 – 100 - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 10 – 400C (50 – 1040F) + Độ ẩm: 30 – 85% (không ngưng tụ) + Áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa - Tiêu chuẩn an toàn: + Cấp độ bảo vệ chống shock điện: loại BF + Cấp độ bảo vệ chống nước: IPX4 - Chiều dài dây cáp : Dây cáp nối với monitor: 270cm, ±5% - Dây cáp nối với bệnh nhân: 140cm, ±5% | Cái | 2