## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bộ chổi than tín hiệu dùng cho hệ thống CT | - Tương thích với hệ thống chụp cắt lớp 128 lát, hãng: GE Healthcare, model: Revolution EVO. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: ≥ 6 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 2
2 | 2 | Bộ dây cáp kèm 3 vòng đệm nối bình cao áp và đầu bóng phát tia của hệ thống CT | - Tương thích với hệ thống chụp cắt lớp 128 lát, hãng: GE Healthcare, model: Revolution EVO. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: ≥ 6 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1