## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Phân nhóm theo TT14 | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | Trocar nội soi thần kinh, góc nhìn 30°, đường kính 8,3 mm, dài 15cm | Trocar nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 15cm, (±3%) + Đường kính 8,3mm + Góc nhìn: 30°,kết nối và sử dụng được các hệ thống nội soi hiện có của bệnh viện + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
2 | Ống nội soi thần kinh, góc nhìn 30°, đường kính 2,7mm, dài 18cm | Ống kính nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 18cm, (±3%) + Đường kính 2,7mm + Góc nhìn: 30° + Tương thích với trocar góc nhìn 30°, kết nối và sử dụng được các hệ thống nội soi hiện có của bệnh viện + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
3 | Kẹp vi phẫu, thẳng ngàm hoạt động đơn, dài 29cm | Kẹp vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm thẳng, hoạt động đơn + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
4 | Kẹp vi phẫu, cong gập phải, ngàm hoạt động đơn, dài 29cm | Kẹp vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, cong gập phải + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
5 | Kẹp vi phẫu, cong gập trái, ngàm hoạt động đơn, dài 29cm | Kẹp vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, cong gập trái + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
6 | Kẹp thắt vi phẫu, thẳng, ngàm hoạt động đơn, dài 29cm | Kẹp thắt vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, thẳng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
7 | Kéo vi phẫu, thẳng, cắt dọc, chiều dài hoạt động 29cm | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, thẳng, tù/tù, dạng cắt dọc + Cán vòng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
8 | Kéo vi phẫu, cong gập trái, cắt dọc, chiều dài hoạt động 29cm | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, cong gập trái, tù/tù, dạng cắt dọc + Cán vòng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
9 | Kéo vi phẫu, cong gập phải, cắt dọc, chiều dài hoạt động 29cm | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, cong gập phải, tù/tù, dạng cắt dọc + Cán vòng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
10 | Kéo vi phẫu, cong gập lên, cắt dọc, chiều dài hoạt động 29cm | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, cong gập lên, tù/tù, dạng cắt dọc + Cán vòng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
11 | Dụng cụ tách mô vi phẫu, chiều dài hoạt động 35,5 cm, bề rộng 2,2 mm | Dụng cụ tách mô vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, (±3%) + Bề rộng 2,2 mm + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
12 | Dụng cụ tách mô vi phẫu, chiều dài hoạt động 35,5 cm, bề rộng 1,7 mm | Dụng cụ tách mô vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, (±3%) + Bề rộng 1,7 mm + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
13 | Dụng cụ tách mô vi phẫu, chiều dài hoạt động 35,5 cm, bề rộng 1 mm | Dụng cụ tách mô vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, (±3%) + Bề rộng 1 mm + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
14 | Dụng cụ tách mô vi phẫu hình móc câu, chiều dài 35,5cm, đầu tù, góc 90° | Dụng cụ tách mô vi phẫu nội soi thần kinh hình móc câu - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, (±3%) + Chiều dài móc câu 3,5 mm + Ngàm dạng đầu tù, gập góc 90° + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
15 | Dao cắt nội soi thần kinh, chiều dài 35,5cm, cắt ngược | Dao cắt nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, (±3%) + Ngàm dạng cắt ngược + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2 | 3
16 | Kéo vi phẫu thẳng, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm, đầu nhọn/nhọn có răng | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, (±3%) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngàm dạng thẳng, đầu nhọn/nhọn có răng, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng, hoạt động đôi + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
17 | Kéo vi phẫu thẳng, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm, đầu tù/tù có răng | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, (±3%) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngàm dạng thẳng, đầu tù/tù có răng, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng, hoạt động đôi + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
18 | Kẹp vi phẫu sinh thiết, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm | Kẹp vi phẫu sinh thiết nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, (±3%) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngàm hoạt động đôi, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar Minop nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
19 | Kẹp thắt vi phẫu, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm, ngàm có răng | Kẹp thắt vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, (±3%) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngàm hoạt động đôi, có răng, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
20 | Kẹp vi phẫu, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm, ngàm có răng (1x2) | Kẹp vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, (±3%) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngàm hoạt động đôi, răng 1 x 2, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
21 | Dụng cụ cắt đốt nội soi lưỡng cực, góc 0°, đường kính 2,7 mm, dài 31 cm | Dụng cụ cắt đốt nội soi lưỡng cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 31 cm, (±3%) + Gập góc 0° + Đường kính 2,7 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
22 | Dụng cụ cắt đốt nội soi lưỡng cực, góc 30°, đường kính 2,7 mm, dài 31 cm | Dụng cụ cắt đốt nội soi lưỡng cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 31 cm, (±3%) + Gập góc 30° + Đường kính 2,7 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
23 | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực, đầu tù, đường kính 1,1mm, dài 25,5 cm | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 25,5 cm, (±3%) + Đầu tù + Đường kính 1,1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
24 | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực, mũi hình móc, đường kính 2,2 mm, dài 25,5 cm | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 25,5 cm, (±3%) + Mũi hình móc + Đường kính 2,2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
25 | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực, mũi hình kim nhọn, đường kính 1,1 mm, dài 25,5 cm | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 25,5 cm, (±3%) + Mũi hình kim nhọn + Đường kính 1,1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
26 | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực, mũi hình móc L, đường kính 2,2 mm, dài 25,5 cm | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 25,5 cm, (±3%) + Mũi hình móc L + Đường kính 2,2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
27 | Kéo vi phẫu, thẳng, đầu tù/tù, chiều dài hoạt động 25 cm, đường kính ngàm 1 mm | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, (±3%) + Thẳng, đầu tù/tù, thân linh động, cán vòng, hoạt động đôi + Đường kính ngàm 1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
28 | Kẹp vi phẫu sinh thiết, thân linh động, chiều dài hoạt động 25 cm, đường kính ngàm 1 mm | Kẹp vi phẫu sinh thiết thần kinh - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, (±3%) + Thân linh động + Đường kính ngàm 1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
29 | Ống hút sử dụng một lần, thẳng, 0°, mũi tù, đường kính 2 mm | Ống hút sử dụng một lần - Cấu tạo + Mũi tù, thẳng + Gập góc 0° + Đường kính 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 5 | 3
30 | Ống hút sử dụng một lần, thẳng, 45°, mũi nhọn, đường kính 2 mm | Ống hút sử dụng một lần - Cấu tạo + Mũi nhọn, thẳng + Gập góc 45° + Đường kính 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 5 | 3
31 | Khay lưới đựng dụng cụ, kích thước 540x253x56mm | Khay lưới kèm nắp bảo quản dụng cụ phẫu thuật - Cấu tạo + Kích thước: 540x253x56mm, (±3%) + Hình chữ nhật + Kèm nắp bảo quản, có kèm lớp đệm bảo vệ bằng silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
32 | Khay lưới đựng dụng cụ, kích thước 540x253x166mm | Khay lưới đựng dụng cụ - Cấu tạo + Kích thước: 540x253x166mm, (±3%) + Hình chữ nhật + Có kèm lớp đệm bảo vệ bằng silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
33 | Vỏ ống tưới hút trong nội soi sàn sọ Minop Trend, góc 0° đường kính 6 mm | Vỏ ống tưới hút trong nội soi sàn sọ - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Gập góc 0° + Đường kính 6 mm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
34 | Vỏ ống tưới hút trong nội soi sàn sọ, góc 30° đường kính 6 mm | Vỏ ống tưới hút trong nội soi sàn sọ - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Gập góc 30° + Đường kính 6 mm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
35 | Dụng cụ gặm xoang Kerrison, ngàm thẳng, rộng 4 mm, dài 15 cm | Dụng cụ gặm xoang Kerrison - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 15 cm, (±3%) + Ngàm thẳng, có thể xoay được + Rộng 4mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
36 | Kéo vi phẫu, ngàm gập lên, mũi nhọn/nhọn, chiều dài 18 cm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 18 cm, (±3%) + Ngàm gập lên, mũi nhọn/nhọn, cán vòng, ngàm hoạt động đơn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
37 | Ống hút vi phẫu, gập góc sang phải, dài 25 cm | Ống hút vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, (±3%) + Chiều dài hoạt động: 18,5 cm + Gập góc sang phải + Đường kính 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
38 | Ống hút vi phẫu, gập góc sang trái, dài 25 cm | Ống hút vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, (±3%) + Chiều dài hoạt động: 18,5 cm + Gập góc sang trái + Đường kính 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
39 | Kẹp clip túi phình, chiều dài 25 cm, tương thích loại clip tiêu chuẩn | Kẹp clip túi phình qua nội soi tiêu chuẩn - Vật liệu: Titanium - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, (±3%) + Chiều dài hoạt động 11 cm + Loại chuẩn, có khóa cài - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
40 | Kẹp clip túi phình, chiều dài 25 cm, tương thích loại clip nhỏ | Kẹp clip túi phình qua nội soi nhỏ - Vật liệu: Titanium - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, (±3%) + Chiều dài hoạt động 11 cm + Loại nhỏ, có khóa cài - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
41 | Đầu thăm dò vi phẫu, loại tròn, thẳng, dài 20 cm | Đầu thăm dò vi phẫu qua nội soi - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 20 cm, (±3%) + Loại đầu tròn + Thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
42 | Đầu thăm dò vi phẫu, loại tròn, 90 độ, dài 20 cm | Đầu thăm dò vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 20 cm, (±3%) + Loại đầu tròn + Gập góc 90° - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
43 | Đầu thăm dò vi phẫu, loại móc, đầu tù, 90 độ, dài 20 cm | Đầu thăm dò vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 20 cm, (±3%) + Loại móc, đầu tù + Gập góc 90° - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
44 | Đầu thăm dò vi phẫu, loại móc, đầu nhọn, 90 độ, dài 20 cm | Đầu thăm dò vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại móc, đầu nhọn + Gập góc 90° + Chiều dài 20 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
45 | Ống hút nội soi loại, kích thước 6Fr, dài 20,5 cm | Dụng cụ Ống hút nội soi - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thẳng đầu hình giọt nước + Kích thước 6Fr, đường kính 2mm, dài 20,5 cm + Chiều dài hoạt động 140 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2 | 3
46 | Ống hút nội soi loại, kích thước 7Fr, dài 20,5 cm | Dụng cụ Ống hút nội soi - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thẳng đầu hình giọt nước + Kích thước 7Fr, đường kính 2,3 mm, dài 20,5 cm + Chiều dài hoạt động 140 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2 | 3
47 | Ống hút nội soi loại, kích thước 8Fr, dài 20,5 cm | Dụng cụ Ống hút nội soi - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thẳng đầu hình giọt nước + Kích thước 8Fr, đường kính 2,7 mm, dài 20,5 cm + Chiều dài hoạt động 140 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2 | 3
48 | Dao cắt nội soi thần kinh, dài 20,5 cm, 45 ° | Dao cắt nội soi thần kinh - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 20,5 cm, (±3%) + Loại lưỡi có cạnh, nhọn, cán tròn + Gập góc 45 ° - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2 | 3
49 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ cỡ 1/1, kích thước 592x274x247 mm | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: 592 x 274 x 247mm, (±3%) + Không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1 + Phụ kiện: kèm nhãn thông tin + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
50 | Nắp hộp, cỡ 1/1, kích thước 593x294x37 mm | Nắp đậy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật - Vật liệu: thép không gỉ và hợp kim nhôm - Cấu tạo + Kích thước: 593x294x37 mm, (±3%) + Phụ kiện kèm màng lọc khuẩn 5000 lần tiệt khuẩn + Cỡ 1/1 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
51 | Dây cáp lưỡng cực, dài 4m | Dây cáp lưỡng cực Bipolar - Vật liệu: Lõi đồng, bọc nhựa - Cấu tạo + Kích thước: dài 4m, (±3%) + Đầu kết nối máy chân cắm 28.6mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 10 | 3
52 | Kẹp lưỡng cực, dài 19 cm, chiều dài hoạt động 90 mm, chiều rộng 1mm | Kẹp lưỡng cực - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước dài 19 cm (±3%) + Chiều dài hoạt động 90 mm, rộng 1mm (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 5 | 3
53 | Ống hút 4FR, dài 18cm, đường kính 1,3 mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thuôn nhọn, đầu hình giọt nước + Kích thước 4Fr, đường kính 1,3 mm, dài 18 cm + Chiều dài hoạt động 115 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2 | 3
54 | Ống hút 6FR, dài 18cm, đường kính 2 mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thuôn nhọn, đầu hình giọt nước + Kích thước 6Fr, đường kính 2 mm, dài 18 cm + Chiều dài hoạt động 115 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2 | 3
55 | Ống hút 9FR, dài 18cm, đường kính 3 mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thuôn nhọn, đầu hình giọt nước + Kích thước 9Fr, đường kính 3 mm, dài 18 cm + Chiều dài hoạt động 115 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2 | 3
56 | Ống hút 12FR, dài 18cm, đường kính 4 mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thuôn nhọn, đầu hình giọt nước + Kích thước 12Fr, đường kính 4 mm, dài 18 cm + Chiều dài hoạt động 115 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2 | 3

## mau bao gia
Công ty (Viết đúng trên dấu mộc của Công ty)
Địa chỉ:
| Điện thoại: |  |  | Email:
Mã số thuế
| Số tài khoản: |  |  | Tại Ngân hàng: | [8 empty] | Ngày tháng năm
| Đại diện: |  |  | Chức vụ:
BẢNG BÁO GIÁ THẦU
LINH KIỆN THEO MÁY, CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty kính gửi đến Quý Bệnh viện báo giá như sau:
Stt | Tên danh mục | Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Chủng loại (Model) /Mã hàng | Năm sản xuất | Nước sản xuất/Hãng sản xuất-Hãng / Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Số lượng | Đơn giá (đã có VAT) | Thành tiền | Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT | Quyết định trúng thầu tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có) |  |  | Kê khai giá theo NĐ 98 |  | Ghi chú
[12 empty] | Số QĐ | Ngày ban hành | Đơn giá | Mã kê khai | Giá kê khai
1
Đại diện công ty….
Ghi chú:
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có));
Thời gian giao hàng: …ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
Thời hạn bảo hành (nếu có): 6 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
Chi tiết phụ kiện (nếu có);
Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày…/…./20…;
Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE…;
Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.
Chân thành cảm ơn.