## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Thay thế linh kiện và sửa chữa máy tim phổi nhân tạo | Thay thế linh kiện và sửa chữa máy tim phổi nhân tạo model: Sorin S5, hãng sản xuất: Dentschland Gmbh, SN: 48E03803: - Thay thế bộ kẹp tĩnh mạch điện tử: 01 bộ - Sửa chữa cảm biến B-cares: 01 cái - Thay thế nắp bơm R85: 02 cái - Thay thế nắp bơm R150: 02 cái - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi sửa chữa thay thế linh kiện cho thiết bị, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các chức năng. | Gói | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện và sửa chữa máy tim phổi nhân tạo | Thay thế linh kiện và sửa chữa máy tim phổi nhân tạo model: Sorin S5, hãng sản xuất: Dentschland Gmbh, SN: 48E03806: - Thay thế bộ kẹp tĩnh mạch điện tử: 01 bộ - Sửa chữa cảm biến B-cares: 01 cái - Thay thế nắp bơm R85: 02 cái - Thay thế nắp bơm R150: 01 cái - Thay thế cảm biến áp lực Nedex960: 01 cái - Thay thế màn hình bơm R150: 01 cái - Thay thế màn hình (timer): 01 cái - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi sửa chữa thay thế linh kiện cho thiết bị, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các chức năng. | Gói | 1