## Máy móc, linh kiện
PHỤ LỤC. DANH MỤC LINH KIỆN THEO MÁY CHO HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG NĂM 2022 | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Hệ thống ID | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | 1 | Bơm cấp nước nồi hơi cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Bơm cấp nước nồi hơi cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380-415V, 50Hz - Công suất: 0,5KW - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện. | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
2 | 2 | Màn hình điều khiển cửa sau máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Màn hình điều khiển cửa sau máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện. | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
3 | 3 | Rơ le áp suất, dùng để kiểm soát áp suất cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Rơ le áp suất, dùng để kiểm soát áp suất cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện. | Cái | 3 | [6 empty] | Không phân nhóm
4 | 4 | Bộ điều khiển van xả cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H | Bộ điều khiển van xả cho máy hấp tiệt trùng: - Điều chỉnh áp suất buồng và kiểm soát lưu lượng hơi nước từ buồng đến bơm chân không - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện. | Bộ | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
5 | 5 | Bộ lọc khí sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Bộ lọc khí cho máy hấp tiệt trùng - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện. | Bộ | 6 | [6 empty] | Không phân nhóm
6 | 6 | Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: silicone - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 20 | [6 empty] | Không phân nhóm
7 | 7 | Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H | Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: Silicone - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4 | [6 empty] | Không phân nhóm
8 | 8 | Vòng đệm nồi hơi, điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Vòng đệm nồi hơi, điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Bộ | 10 | [6 empty] | Không phân nhóm
9 | 9 | Van an toàn máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Van an toàn máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao - Chức năng: điều chỉnh áp suất khi quá áp - Chất liệu: thép không gỉ - Áp lực làm việc: 3.5 bar - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 3 | [6 empty] | Không phân nhóm
10 | 10 | Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: -Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén. - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4 | [6 empty] | Không phân nhóm
11 | 11 | Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: -Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén. - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 6 | [6 empty] | Không phân nhóm
12 | 12 | Ống thủy kèm ron sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Ống thủy kèm ron sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
13 | 13 | Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380V đến 415V, 50Hz - Công suất: 9,7KW - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 8 | [6 empty] | Không phân nhóm
14 | 14 | Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H | Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380V đến 415V, 50Hz - Công suất: 10KW - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4 | [6 empty] | Không phân nhóm
15 | 15 | Xi-lanh đóng mở cửa buồng máy dùng trong máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Xi-lanh đóng mở cửa buồng máy: - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
16 | 16 | Bẩy hơi sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 | Bẩy hơi sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 3 | [6 empty] | Không phân nhóm
17 | 17 | Bơm chân không sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model:HS66 | Bơm chân không sử dụng cho máy hấp tiệt trùng HS66: - Điện áp: 380V đến 415V, 50Hz - Công suất: 2,2kW - Áp suất bơm: 33 mbar đến 1013mbar - Lưu lượng hút: 32m³/h đến 170m³/h - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
18 | 18 | Máy in nhiệt sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 | Máy in nhiệt sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
19 | 19 | Bộ bảo vệ quá nhiệt sử dụng cho máy hấp tiệt trùng, model: HS66 | Bộ bảo vệ quá nhiệt sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: thép không gỉ - Bảo vệ quá nhiệt ở mức 171°C - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
20 | 20 | Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 | Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chức năng: Đóng mở 1 chiều đường thoát hơi nóng ra ngoài - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
21 | 21 | Quạt cho bộ phận sấy của máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Quạt cho bộ phận sấy của máy rửa khử khuẩn: - Điện áp: 220V đến 240V, 50HZ - Công suất: 65W - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
22 | 22 | Lọc sấy HEPA của bộ phận sấy máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Lọc HEPA của bộ phận sấy máy rửa khử khuẩn: - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
23 | 23 | Dây của bơm hóa chất máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46/S8668 | Dây của bơm hóa chất máy rửa khử khuẩn - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46/S8668 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 6 | [6 empty] | Không phân nhóm
24 | 24 | Cảm biến mực nước của máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 | Cảm biến mực nước của máy rửa khử khuẩn: - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4 | [6 empty] | Không phân nhóm
25 | 25 | Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 8 | [6 empty] | Không phân nhóm
26 | 26 | Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 | Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4 | [6 empty] | Không phân nhóm
27 | 27 | Bảng mạch điện tử điều khiển của máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Bảng mạch điện tử điều khiển: - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1 | [6 empty] | Không phân nhóm
28 | 28 | Bơm xả dùng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 | Bơm xả dùng cho máy rửa khử khuẩn : - Điện áp: 220V đến 240V, 50Hz - Công suất: 30W. - Tương tích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
29 | 29 | Lọc khí của máy sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 | Lọc khí của máy sấy dụng cụ: - Tương thích máy sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
30 | 30 | Bộ bảo vệ quá nhiệt sử dụng cho máy sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 | Bộ bảo vệ quá nhiệt sử dụng cho máy sấy dụng cụ: - Tương thích máy sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm
31 | 31 | Màn hình điều khiển máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H | Màn hình điều khiển máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện. | Cái | 2 | [6 empty] | Không phân nhóm

## mau bao gia
Công ty (Viết đúng trên dấu mộc của Công ty)
Địa chỉ:
| Điện thoại: |  |  | Email:
Mã số thuế
| Số tài khoản: |  |  | Tại Ngân hàng: | [8 empty] | Ngày tháng năm
| Đại diện: |  |  | Chức vụ:
BẢNG BÁO GIÁ THẦU
LINH KIỆN THEO MÁY, CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty kính gửi đến Quý Bệnh viện báo giá như sau:
Stt | Tên danh mục | Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Chủng loại (Model) /Mã hàng | Năm sản xuất | Nước sản xuất/Hãng sản xuất-Hãng / Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Số lượng | Đơn giá (đã có VAT) | Thành tiền | Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT | Quyết định trúng thầu tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có) |  |  | Kê khai giá theo NĐ 98 |  | Ghi chú
[12 empty] | Số QĐ | Ngày ban hành | Đơn giá | Mã kê khai | Giá kê khai
1
Đại diện công ty….
Ghi chú:
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có));
Thời gian giao hàng: …ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
Thời hạn bảo hành (nếu có): 6 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
Chi tiết phụ kiện (nếu có);
Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày…/…./20…;
Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE…;
Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.
Chân thành cảm ơn.