## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Yêu cầu về cung cấp thiết bị hỗ trợ sử dụng hóa chất
1 | 1 | Ống Eppendorf 1.5ml có nắp | Ống Eppendorf 1.5ml có nắp - Nắp khóa chống bung nắp trong quá trình ủ và trữ mẫu. Kháng hóa chất, vật liệu polypropylene, không sử dụng các chất phụ gia, các chất làm dẻo. |  | Cái | 98000
2 | 2 | Đầu tip 2 lớp lọc 2 – 200µL | - Chiều dài: ≥ 55mm - Có 2 lớp lọc với các kích thước lỗ lọc khác nhau giúp chống nhiễm cho cả pipet và mẫu. Gồm 2 lớp kỵ nước giữ lại 100% các aerosols và các phân tử sinh học. - Có giấy chứng nhận hiệu quả của lớp lọc theo tiêu chuẩn EN 29463. - Không chứa các chất ức chế phản ứng PCR. - Đạt tiêu chuẩn PCR clean, tiệt khuẩn và không chứa nội độc tố (pyrogen-free) - Dung tích 2-200µL |  | Cái | 96768
3 | 3 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm tiệt khuẩn 40-60ml | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm - Dung tích 40-60ml. - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Đặc điểm: có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm, có nắp đậy kín. - Đóng gói tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO 13485. |  | Cái | 84365
4 | 4 | Que gòn xét nghiệm đựng trong ống nhựa tiệt khuẩn | Que gòn tiệt khuẩn, 1 đầu gòn, đựng trong ống nhựa tiệt khuẩn. Dùng lấy mẫu bệnh phẩm. Tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 33687.5
5 | 5 | Lam kính đầu nhám | Lam kính đầu nhám - Chất liệu: thủy tinh - Kích thước: 25.4 x 76.2 (+/- 2) mm |  | Miếng | 126340
6 | 6 | Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chống đông EDTA K2 4ml | Dung dịch chất chống đông: K2 EDTA dạng phun sương trên thành ống. - Thể tích lấy mẫu chân không: 4ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm; - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm. - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Ống đã được tiệt trùng - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE |  | Cái | 14500
7 | 7 | Ống nghiệm lấy máu chân không Clot Activator 4ml | - Ống lấy máu chất liệu nhựa PET, không chứa DEHP. - Nút chặn ống nghiệm bằng cao su butyl và nắp nhựa PE được cấp bằng sáng chế hoa kỳ. - Chứa silica micronized, phun khô trên thành ống, giúp đẩy nhanh quá trình đông máu để có được huyết thanh - Ống nghiệm vô trùng bằng tia chiếu xạ Gamma, được kiểm tra bằng phương pháp vi sinh theo tiêu chuẩn ISO 11737 - Nguyên liệu thô được sử dụng đều không độc hại, được chứng nhận trong y tế và thực thẩm, theo chỉ thị của Châu Âu và FDA (Hoa kỳ) - Có chứng chỉ CE và ISO 13485 - Thể tích lấy mẫu: 2ml, kích thước 13x75mm |  | Cái | 166000
8 | 8 | Dầu soi kính | Dầu soi kính hiển vi Dung dịch dầu, lỏng, nhớt, trong suốt dùng soi kính hiển vi. Chỉ số khúc xạ khoảng 1,5 (gần với thủy tinh), cho hình ảnh thực khi soi. |  | mL | 9000
9 | 9 | Ống ly tâm 15-20 mL đáy nhọn | Ống nhựa dùng để chứa dung môi, dung dịch hóa chất trong quá trình ly tâm, sử dụng 1 lần - Chất liệu: Nhựa PP - Ống nhựa trong, có nắp rời, thân có chia vạch rõ ràng, có vùng nhãn trắng, thể tích 15-20 mL - Tiệt khuẩn |  | Cái | 21000
10 | 10 | Ống ly tâm 40-60 mL đáy nhọn | Ống ly tâm 40-60 mL - Chất liệu: polypropylen (PP) trong suốt, đáy nhọn, đi kèm với nắp polyetylen, nắp có đỉnh phẳng dễ, tháo lắp Hiệu suất cao RCF tối đa là 12.500 xg Nhiệt độ từ -80 ° C đến 120 ° C Thiết kế chống rò rỉ RNase- / DNase free - Tiệt khuẩn |  | Cái | 3250
11 | 11 | Típ lọc (Filter Pipet Tip) 100-1000 ul | Típ lọc có hàng rào polyetylen - Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, vô trùng. - Dung tích 100-1000 uL |  | Cái | 44928
12 | 12 | Thuốc nhuộm Giemsa | Thuốc nhuộm - dung dịch nhuộm Giemsa, dùng để nhuộm tế bào theo phương pháp Giemsa, Dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, Thành phần tối thiểu gồm: Giemsa, Methanol, Glycerol, Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương |  | mL | 15000
13 | 13 | Tube 5-7 ml vô trùng có nắp | Ống siêu ly tâm này được làm bằng polypropylen tự nhiên (không màu) và không có RNase- / DNase, nắp trắng - Thể tích 5-7 mL - Vô trùng - Autoclavable cho phép mở và đóng lặp lại - Bề mặt nắp phẳng để dán nhãn thuận tiện - Chịu được RCF tối đa 17.000xg |  | cái | 15000
14 | 14 | Đầu cone - đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm ELISA, thể tích: 300µl | Đầu côn tiệt trùng dùng 1 lần, hút chính xác thể tích chất lỏng, dùng cho máy Elisa tự động, thể tích tối đa 300uL |  | Cái | 116928 | [14 empty] | x
15 | 15 | Đầu cone - đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm ELISA, Thể tích: 1000- 1100µl | Đầu côn tiệt trùng dùng 1 lần, phủ tĩnh điện, hút chính xác thể tích chất lỏng, dùng cho máy Elisa tự động, thể tích tối đa 1100uL |  | Cái | 99648 | [14 empty] | x
16 | 16 | Dung dịch nước muối 0.9% | Nước muối dùng trong xác định nhóm máu, dùng trong các xét nghiệm thuận hợp. |  | Lít | 39150