## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Ống soi niệu quản, góc soi 5-6 độ, đường kính ngoài ống soi 7 Fr.- 9.9 Fr. | Ống soi niệu quản Cấu tạo: - Chiều dài: 420-430 mm - Góc soi 5-6 độ - Kênh làm việc 4.2 Fr.- 4.8 Fr.; cho phép đưa một dụng cụ cỡ 3.5 Fr.- 4 Fr. - Đường kính: 6.5 Fr.- 6.7 Fr. - Đường kính ngoài ống soi 7 Fr.- 9.9 Fr. - Kênh làm việc có thể tưới rửa được - Bộ phụ kiện đi kèm bao gồm: + Dây dẫn sáng + Phụ kiện kèm theo ống soi: cổng kết nối dụng cụ (01 bộ), nắp đậy: 50 cái + Khay đựng vừa cả ống soi, dây dẫn sáng - Tương thích với hệ thống máy nội soi hãng K-Storz, hãng Olympus có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO 13485/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 2
2 | 2 | Ống soi niệu quản, góc soi 5-6 độ, đường kính ngoài ống soi 9.5 Fr. - 12 Fr. | Ống soi niệu quản Cấu tạo: - Chiều dài: 420-430 mm - Góc soi 5-6 độ - Kênh làm việc 6 Fr. - 6.4 Fr. cho phép đưa một dụng cụ cỡ 5 Fr. - 5.4 Fr. - Đường kính: 7.3 Fr. - 8 Fr. - Đường kính ngoài ống soi 9.5 Fr. - 12 Fr. - Kênh làm việc có thể tưới rửa được - Bộ phụ kiện đi kèm bao gồm: + Dây dẫn sáng + Phụ kiện kèm theo ống soi: cổng kết nối dụng cụ (01 bộ), nắp đậy: 50 cái + Khay đựng vừa cả ống soi, dây dẫn sáng - Tương thích với hệ thống máy nội soi hãng K-Storz, hãng Olympus có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO 13485/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 4
3 | 3 | Ống soi bàng quang, 12 độ hoặc 30 độ, chiều dài 280-300 mm, đường kính 4mm | Ống soi bàng quang Cấu tạo: - Hướng quan sát 12 độ hoặc 30 độ - Đường kính: 4 mm - Chiều dài: 280-300 mm - Bộ phụ kiện đi kèm bao gồm: + Dây dẫn sáng + Khay đựng vừa cả ống soi, dây dẫn sáng - Tương thích với hệ thống máy nội soi hãng K-Storz, hãng Olympus có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO 13485/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 3
4 | 4 |  |  |  | 0
5 | 5 |  |  |  | 0
6 | 6 |  |  |  | 0
7 | 7 |  |  |  | 0