## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Cuộn cảm Cool D-B80 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cuộn cảm Cool D-B80: - Góc : 120 độ - Chiều dài cáp: 200cm ,(±3%). - Đường kính trong: 67mm, (±3%). - Đường kính ngoài: 95mm, (±3%). - Chiều cao vòng dây: 12mm - Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cái | 2
2 | 2 | Cuộn cảm MMC-90 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cuộn cảm MMC-90: - Hình dạng: parabol - Chiều dài cáp: 250cm ,(±3%). - Đường kính trong: 25mm, (±3%). - Đường kính ngoài: 87mm, (±3%). - Chiều cao vòng dây: 11mm - Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cái | 1
3 | 3 | Phần mềm quản lý bệnh nhân Magventure 360 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Phần mềm quản lý bệnh nhân: - Quản lý dữ liệu bệnh nhân, xem lại được các protocol cũng như cài đặt thông số - Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Bộ | 1
4 | 4 | Cuộn cảm MC-125 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cuộn cảm MC-125: - Chiều dài cáp: 130cm ,(±3%). - Đường kính trong: 28mm, (±3%). - Đường kính ngoài: 115mm, (±3%). - Số vòng dây: 13 - Chiều cao vòng dây: 6mm - Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cái | 1
5 | 5 | Cuộn cảm Cool-125 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cuộn cảm Cool-125: - Chiều dài cáp: 200cm ,(±3%). - Đường kính trong: 35mm, (±3%). - Đường kính ngoài: 120mm, (±3%). - Số vòng dây: 13 - Chiều cao vòng dây: 12mm - Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cái | 2
6 | 6 | Cuộn cảm Cool B70 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cuộn cảm Cool B70: - Chiều dài cáp: 200cm ,(±3%). - Góc : 150 độ - Đường kính trong: 23mm, (±3%). - Đường kính ngoài: 97mm, (±3%). - Chiều cao vòng dây: 12mm - Bao gồm tấm đánh dấu điểm kích thích - Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cái | 1
7 | 7 | Bộ làm mát cuộn cảm dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Bộ làm mát cuộn cảm: - Nguồn điện: 230v /50Hz - Công suất tối đa: ≥ 40VA - Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Bộ | 1
8 | 8 | Bộ treo cuộn cảm cạnh bên xe đặt máy dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Bộ treo cuộn cảm: - Gồm 04 khe chứa cuộn dây: 2 khe đường kính 29mm và 02 khe đường kính 38mm | Bộ | 1
9 | 9 | Tay đỡ cuộn cảm dùng cho các cuộn cảm đường kính tay cầm 38mm của máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Tay đỡ cuộn cảm: - Cánh tay có 03 khớp: 02 khớp cầu xoay theo nhiều hướng và 01 khớp trung tâm quay theo 1 hướng - Chiều dài thanh dọc: 60cm - Chiều dài thanh linh hoạt: 40cm - Bao gồm tấm khóa tay đỡ cuộn cảm vào bàn - Tương thích với các cuộn cảm đường kính tay cầm 38mm của máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cái | 1
10 | 10 | Bộ chống nhiễu dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Bộ chống nhiễu: - Sử dụng kết hợp với máy đo điện não - Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cái | 1